Приложение N 3

к Положению о порядке

установки и обслуживания приборов

учета расхода холодной и горячей

воды в жилых помещениях города

Лыткарино Московской области

ПРИМЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Г. Лыткарино                                   "___" _____________ 200__ г.

Московской области

В соответствии с постановлением главы города Лыткарино N ______ от _____________ "Об утверждении Положения о порядке установки и обслуживания приборов учета расхода холодной и горячей воды в жилых помещениях города Лыткарино Московской области" установка в жилых помещениях потребителей приборов учета холодной и горячей воды возможна при следующих условиях:

1. Наличие проекта (рабочего чертежа, эскиза, схемы) установки приборов учета. Проект (рабочий чертеж, эскиз, схема) должен быть составлен лицензированной проектной организацией. При разработке проекта (рабочего чертежа, эскиза, схемы) должны быть соблюдены следующие условия:

1.1. К приборам учета должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживания, ремонта, замены, снятия показаний, проведения контрольных осмотров (поверок) в любое время года.

1.2. Место установки приборов учета должно гарантировать их обслуживание без возможных технических повреждений.

1.3. Рекомендовать перед каждым прибором учета установить фильтр очистки.

1.4. Предусмотреть монтажную вставку на время снятия прибора.

2. Проект (рабочий чертеж, эскиз, схему) на установку приборов учета согласовать с исполнителем, а в случае необходимости с ресурсоснабжающей организацией и получить разрешение (согласование) на установку приборов учета.

3. Монтаж приборов учета должна производить лицензированная специализированная организация согласно требованиям нормативно-технических документов, инструкциям изготовителей средств измерений, настоящим техническим условиям, разработанному и согласованному проекту (рабочему чертежу, эскизу, схеме) на установку приборов учета с последующей приемкой произведенных работ представителями потребителя (исполнителя).

4. Приборы учета должны быть включены в Государственный реестр средств измерений и допущены на основании результатов метрологической экспертизы органов Госстандарта Российской Федерации к эксплуатации и применению на территории Российской Федерации.

5. При производстве монтажных работ по установке приборов учета запрещается производить самостоятельное (без надлежащего согласования) отключение/включение стояков отопления, холодной/горячей воды.

И т.д.

________________________________________________            _______________

(Ф.И.О. должностного лица)                            (подпись)