Приложение N 1

к Договору "О технологическом

присоединении энергопринимающих

устройств к электрической сети"

от "__" ________ 200_ г. N ____

СОГЛАСОВАНО:                                УТВЕРЖДАЮ:

(ЗАЯВИТЕЛЬ)                                 ООО "Энергопромсбыт"

___________________ /        /              _________________ /           /

М.П.                                        М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение

электроустановок ___________________

(типовая форма)

Основание: заявка N _________________________ от __________________________

Заявитель: ________________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________

Тел./факс: ___________________________________/____________________________

Местоположение электроустановок: __________________________________________

1. ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Указывается объект электросетевого хозяйства (РУ подстанции (станции), ВЛ (КЛ)), класс напряжения.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

2.1. Указывается максимальная активная мощность электроустановок и их технические характеристики (постоянная, сезонная, временная и т.д.), количество, мощность присоединяемых к сети трансформаторов, схемы РУ, режим использования реактивной мощности.

2.2. Указывается обеспечиваемая сетевой компанией категория по надежности электроснабжения (только для электроприемников).

2.3. Указывается характер нагрузки потребителя электрической энергии и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока.

3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

3.1. Перечень новых и реконструируемых электросетевых объектов, необходимых для осуществления технологического присоединения электроустановок Заявителя.

В данном пункте указываются объекты, необходимые для осуществления технологического присоединения электроустановок Заявителя, с основными техническими характеристиками, включая объекты Заявителя по списку.

3.2. Надежность электроснабжения.

3.2.1. В данном пункте дать обоснование обеспечения указанной в пункте 2.2 категории по надежности электроснабжения (наличие источников питания, резервирование трансформаторов и линий электропередачи и т.п.).

3.2.2. В данном пункте указывается типовая фраза "Перечень и мощность токоприемников, которые могут быть отключены устройствами ПА", уточнить проектом и согласовать с ____________.

3.3. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности:

В данном пункте указывается типовая фраза:

"Устанавливаются в договоре об осуществлении технологического присоединения, заключаемом между ОАО "РЖД" и Заявителем, и в Акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности".

3.4. Учет электрической энергии.

Указываются следующие типовые пункты:

3.4.1. Выполнить учет электроэнергии в соответствии с требованиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94.

3.4.2. Создать автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

3.4.3. Предусмотреть организацию ежедневной передачи данных АИИС КУЭ в _________ по всем точкам учета, определенным согласно пункту 3.4.1.

3.4.4. АИИС КУЭ внести в Государственный реестр средств измерений.

3.4.5. Провести испытания на присвоение класса качества АИИС КУЭ.

3.4.6. Тип оборудования согласовать с "Энергосбыт" Московской железной дороги.

3.5. Общие требования:

3.5.1. Электромонтажные и пусконаладочные работы, проверку и испытания провести только силами специализированных организаций, имеющих право допуска на объекты ОАО "РЖД" с приложением лицензий на соответствующие виды работ и полного пакета протоколов проверок и испытаний, в соответствии с требованиями Ростехнадзора.

3.5.2. Подача напряжения на электроприемники потребителя будет произведена только после выполнения ТУ Заказчиком и допуска инспектора Ростехнадзора, определения границ эксплуатационной и балансовой ответственности с согласованием акта разграничения с ______________ дистанцией электроснабжения, заключения договора с _____________ дистанцией электроснабжения на техническое обслуживание устройств электроснабжения, изданием приказа по ЭЧ-_______ на включение оборудования под рабочее напряжение, заключения соглашения о техническом взаимодействии с "Энергосбыт" Московской железной дороги филиала ОАО "РЖД", оформления договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией.

3.6. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению:

В данном пункте указывается срок осуществления технологического присоединения на полную мощность, а также определяется поэтапный ввод пусковых комплексов и график набора нагрузки Заявителем до полной величины _____________ (в зависимости от мощности, требуемой Заявителю, 1 или 2 года в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению (Постановление Правительства РФ N 861 в ред. Постановления Правительства N 168 от 21.03.2007)).

4. УКАЗАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

4.1. Разработать проектную документацию по внешнему электроснабжению электроустановок Заявителя. Согласовать техническое задание на проектирование и проектную документацию с _________ (указываются организации, согласование с которыми необходимо).

4.2. В проекте выполнить:

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

5.1. Указывается следующая типовая фраза: "Настоящие Технические условия вступают в силу с момента подписания Договора технологического присоединения между ОАО "РЖД" и Заявителем, определяющего объемы, сроки и источники финансирования, необходимые для осуществления технологического присоединения электроустановок Заявителя".

5.2. Указывается следующая типовая фраза: "Срок действия настоящих Технических условий" - ____ год(а) (не менее 2-х лет и не более 5-ти лет).

5.3. Указывается следующая типовая фраза: "По истечении срока действия Технических условий или изменении условий Заявки Заявитель обязан получить новые технические условия".

Начальник Службы электроснабжения

(подпись начальника службы электрификации соответствующего

филиала ОАО "РЖД" - балансодержателя объекта)

Начальник Энергосбыта

(подпись начальника Энергосбыта соответствующего

филиала ОАО "РЖД" - балансодержателя объекта)