Инструкция, утвержденная Постановлением Госгортехнадзора РФ от 09.07.2001 N 28, в которой приведена данная форма, вводится в действие с 15 сентября 2001 года Постановлением Госгортехнадзора РФ от 24.07.2001 N 33.

Приложение Б

к Инструкции

по диагностированию

технического состояния

подземных стальных

газопроводов

Форма 2

АКТ

АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПОДЗЕМНОГО СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

Организация - владелец _______________________________________

Место прокладки газопровода __________________________________

Назначение газопровода _______________________________________

Общая протяженность _______ м, рабочее давление __________ МПа

Перечень рассмотренной

документации:                           ______________________

______________________

______________________

______________________

МЕСТА ВОЗМОЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТАКТНЫХ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

| Место (ПК) | Вид установки | Наименование (марка) оборудования газопровода |
| --- | --- | --- |

ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИБОРОВ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

| Расположение участка на карте - схеме |  | Диаметр и толщина стенки труб | Горизонтальный поворот, град. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК | протяженность, м |  |  |

Примечание. Графа "Диаметр и толщина стенки труб" заполняется, если газопровод построен из труб разных геометрических размеров.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ИСКУССТВЕННЫМИ И ЕСТЕСТВЕННЫМИ ПРЕГРАДАМИ

| Наименование и характеристика пересекающей (параллельной) преграды | Расположение по карте - схеме |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПК | протяженность, м |

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТА

| Расположение по карте - схеме |  | Класс или тип грунта по ГОСТ 25100-95 | Коррозионная активность |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК | протяженность, м |  |  |

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

| Зона действия катодной установки |  | Отклонение величины защитного потенциала от требуемых по стандарту |  | Дата | Продолжительность отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от ПК | до ПК | КИП N | значение, В |  |  |

СВЕДЕНИЯ ОБ АНАЛИЗЕ РЕМОНТНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| Дата | Место расположения по карте - схеме, ПК | Причины повреждений |
| --- | --- | --- |

Анализ провела

комиссия в составе: __________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

__________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

__________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)