Инструкция, утвержденная Постановлением Госгортехнадзора РФ от 09.07.2001 N 28, в которой приведена данная форма, вводится в действие с 15 сентября 2001 года Постановлением Госгортехнадзора РФ от 24.07.2001 N 33.

Приложение Г

к Инструкции

по диагностированию

технического состояния

подземных стальных

газопроводов

Форма 4

АКТ

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА

Организация - владелец _______________________________________

Место прокладки газопровода __________________________________

Назначение газопровода _______________________________________

Общая протяженность ________ м, рабочее давление _________ МПа

Дата обследования: ______________ 200_ г.

Г.1. Выбор технических средств

для проведения диагностирования

| Наименование прибора | Шифр прибора | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Г.2. Проверка на герметичность

При наличии утечек разрабатывается схема участка газопровода с указанием мест утечек с текстовым описанием процесса обнаружения и рекомендаций о методиках и сроках их устранения. При отсутствии утечек в акте об этом делается отметка.

Г.3. Оценка эффективности работы

электрохимической защиты

Г.3.1. Определяется коррозионная агрессивность грунта. Составляется протокол измерений удельного электрического сопротивления грунта.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА

| N пункта изме- рения | Место пункта изме- рения | Характеристика грунта по ГОСТ 25100-95 | Разнос элект- родов, м | Диа- пазон изме- рения при- бора | Пока- зание при- бора, Ом | Удельное электри- ческое сопро- тивление грунта, Ом x м | Корро- зионная агрес- сив- ность грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

По табл. 1 ГОСТ 9.602 определяется коррозионная агрессивность грунта, которая отражается диаграммой.

ДИАГРАММА УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА

Газопровод ___________________________________________

Удельное   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

сопро-  100│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

тивление   ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

грунта, 90 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

Ом x м     ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

80 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

70 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

60 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

50 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

40 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

30 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

20 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

10 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18

Расстояние в единицах длины

На карте - схеме указываются измеренные защитные потенциалы. В примечании может отмечаться, в каком случае потенциал при измерении изменялся (проходил трамвай...), защищен или незащищен газопровод по всей трассе (по участкам).

Производится измерение потенциала при изменении величины выходного напряжения катодной станции и определяются возможность станции по защите газопровода и запасу мощности, а также качество изоляции по участкам (адрес участка указывается).

Г.3.2. Определяется наличие блуждающих токов по замерам потенциалов между трубопроводом и электродом сравнения при определении опасности постоянных блуждающих токов. Степень их опасности определяется согласно ГОСТ 9.602. Оформляется протоколом.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ

МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДОМ И ЭЛЕКТРОДОМ СРАВНЕНИЯ

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПАСНОСТИ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ

Город ________________________________________________________

Вид подземного сооружения и пункта измерения _________________

Дата _________________________________________________________

Время измерения: начало ___________ конец ____________________

Тип и N прибора ______________________________________________

ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ, МВ

┌───────────┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬──────────┐

│  t, мин.  │0 │5 │10 │15 │20 │25 │30 │35 │40│45│50│55│Примечание│

├──┬────────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│1 │U       │  │  │   │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

│  │ изм    │  │  │   │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

│  ├────────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│  │ДЕЛЬТА U│  │  │   │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

├──┴────────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│...        ├──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

├──┬────────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│10│U       │  │  │   │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

│  │ изм    │  │  │   │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

│  ├────────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│  │ДЕЛЬТА U│  │  │   │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

└──┴────────┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──────────┘

Измерил ____________________ Проверил ________________________

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ

ПОТЕНЦИАЛА ТРУБОПРОВОДА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Город ________________________________________________________

Вид подземного сооружения и пункта измерения _________________

Дата _________________________________________________________

Время измерения: начало ______________ конец _________________

Тип и N прибора ______________________________________________

Измеренное значение стационарного потенциала вспомогательного электрода ВЭ относительно МЭС ____________________________________

ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ, МВ

┌────────────┬──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬──────────┐

│  t,  мин.  │0 │5 │10│15 │20 │25 │30 │35 │40│45│50│55│Примечание│

├───┬────────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│1  │ U      │  │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

│   │  изм   │  │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

│   ├────────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│   │ДЕЛЬТА U│  │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

├───┼────────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│...├────────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

├───┼────────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│10 │U       │  │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

│   │ изм    │  │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

│   ├────────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──────────┤

│   │ДЕЛЬТА U│  │  │  │   │   │   │   │   │  │  │  │  │          │

├───┴────────┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──────────┤

│                Контрольная обработка измерений                 │

├───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────┤

│   число   │    сумма     │   средняя    │       среднее        │

│ измерений │  мгновенных  │   величина   │       значение       │

│           │   значений   │              │       смещения       │

├───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤

└───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────┘

Измерил __________________

Обработал ________________ Проверил __________________________

Определяются зоны на газопроводе опасные и не опасные по блуждающим токам.

Г.4. Проверка состояния изоляции

На карте - схеме газопровода отмечаются места сквозных повреждений изоляции с привязкой их к местности.

Разрабатывается график переходного сопротивления (при наличии бесконтактной приборной техники).

Составляется протокол обнаружения сквозных повреждений.

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

ГАЗОПРОВОДА НА КОНТАКТ С ГРУНТОМ

| N сквозного повреждения | Привязка к местности | Вид повреждения |
| --- | --- | --- |

Г.5. Выявление участков газопровода с аномалиями

металла труб (при наличии прибора ИДН)

Разрабатывается схема газопровода с нанесением аномалий. Заполняется протокол обследования магнитометрическим прибором.

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ ИДН

| Показания индикатора |  | Привязка к местности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| фоновое значение | условные единицы шкалы |  |  |

Примечание. В графе "Примечание" указывается протяженность аномалии, наличие помехообразующих сооружений.

Г.6. Общие выводы и заключение

По результатам диагностирования без вскрытия делаются общие выводы и предварительное заключение по техническому состоянию газопровода.

Составляется при необходимости план шурфового контроля.

Акт составила

комиссия в составе: __________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

__________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

__________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

__________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)