Приложение N 9

к Рекомендациям

о порядке подготовки к отопительному периоду объектов

жилищно-коммунального хозяйства в Московской области

УТВЕРЖДАЮ

____________________________________

____________________________________

(наименование должности руководителя

теплоснабжающего предприятия)

____________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

"__" _______________ 20 __ г.

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Комиссия в составе:

председателя:

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что "___" ______________ 20__ г. произведено

гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

___________________________________________________________________________

(наименование и протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением кг/кв. см (1,25 Р раб., но не менее 2 кг/кв. см).

Произведен  осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей

в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других

элементов,   входящих  в  состав  тепловой  сети,  а  также  наличие  актов

испытаний,  шурфовок,  гидропневматической промывки тепловой сети, сведений

о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети

давление  воды было поднято до требуемого по инструкции ________ кг/кв. см.

Контроль давления в тепловой сети осуществлялся  двумя  манометрами  одного

типа с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом:

а) по  истечении  ____ мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети

снизилось на ____ кг/кв. см;

б) расход подпиточной воды в испытуемой тепловой сети составил ___ т/ч.

2. После  снижения  пробного  давления  в  тепловой  сети  до  рабочего

произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых

камер,  запорной  арматуры,  креплений,  соединений  и обнаружены следующие

дефекты: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Сведения  об  имеющихся  актах  осмотров,  гидроиспытаний, промывок,

ремонтов (замены) испытуемых участков тепловых сетей: _____________________

___________________________________________________________________________

Установленные    настоящим    актом    дефекты   подлежат   устранению

к "__" _______20__ г.

Выводы и заключение комиссии:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель:

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

члены комиссии:

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

"__" _______20__ года