Приложение N 4

к Положению

об организации теплоснабжения,

снабжения топливом

населения города Люберцы

Абонент N ______________

Адрес: _________________

________________________

АКТ

ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ АБОНЕНТА

К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

200__/200__ ГГ.

Г. ________________________              "____" _________ 200__ г.

Мы,    нижеподписавшиеся,     представитель    теплоснабжающей

организации ______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель абонента _________________________________________

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку систем отопления зданий ________________________

и тепловых сетей _________________________________________________

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При   гидравлическом  испытании  давление  было  поднято до

требуемого по инструкции _________ кгс/кв. см. При этом:

а) по истечении 15 мин. после  отключения пресса стрелка упала

до _________ кгс/кв. см;

б) удельная утечка воды на 1 куб. м объема не превышала ______

_______ т/ч x куб. м.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

а) по утеплению зданий _______________________________________

б) по изоляции _______________________________________________

в) по приборам _______________________________________________

г) по кранам _________________________________________________

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя ______________

__________________________________________________________________

4. Промывка сети и системы ___________________________________

__________________________________________________________________

Установленные   настоящим  актом  дефекты  потребитель  обязан

устранить к ______________________________________________________

При  условии  устранения  вышеуказанных дефектов система может

быть  допущена  к  подключению  к  тепловой  сети  теплоснабжающей

организации.

Представитель теплоснабжающей организации ____________________

Представитель абонента _______________________________________

Дефекты  устранены,  система  абонента  заполнена  и считается

принятой с "____" _______________ 200__ г.

Представитель теплоснабжающей организации ____________________

Представитель абонента _______________________________________

"____" ________________ 200__ г.