Приложение N 5

к Положению

об организации теплоснабжения,

снабжения топливом

населения города Люберцы

АКТ

ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 200__/200__ ГГ.

Г. __________________                  "____" ____________200__ г.

Потребитель (абонент) N ______________________________________

Адрес: _______________________________________________________

Мы,     нижеподписавшиеся,    представитель    теплоснабжающей

организации ______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель абонента _________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку подготовленного к зиме теплового пункта.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. Подогреватель горячего водоснабжения: _____________________

При   гидравлическом   испытании   давление  было  поднято  до

требуемого по инструкции ________________ кгс/кв. см,  при этом по

истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка манометра  упала

до ______ кгс/кв. см.

2. Подогреватель отопления: __________________________________

При   гидравлическом   испытании   давление  было  поднято  до

требуемого по инструкции _______ кгс/кв. см, при этом по истечении

15  мин.  После   отключения   пресса  стрелка   манометра   упала

до ___________ кгс/кв. см.

3. Насосное оборудование _____________________________________

4. Запорная арматура и трубопроводы __________________________

5. Гидравлическая автоматика _________________________________

6. Электроавтоматика _________________________________________

7. Укомплектование КИП _______________________________________

8. Узел учета ________________________________________________

9. Состояние изоляции ________________________________________

10. Состояние    помещения,   освещения,   вентиляции,  дверей

и запорных дверных устройств, дренажей, приямков и др. ___________

__________________________________________________________________

11. Выполнение мероприятий по технике безопасности ___________

__________________________________________________________________

12. Укомплектование технической документацией ________________

__________________________________________________________________

13. Связь     с     диспетчерской     службой     организации,

эксплуатирующей жилой фонд _______________________________________

Выводы:

Тепловой пункт к эксплуатации в зимних условиях принят _______

_________________________________ и готов к подключению к тепловой

сети теплоснабжающей организацией.

Представитель теплоснабжающей

организации                  _______________ _________________

(подпись)         (Ф.И.О)

Представитель абонента       _______________ _________________

(подпись)        (Ф.И.О.)