Приложение

к Правилам технической эксплуатации

и требованиям безопасности труда

в газовом хозяйстве Российской Федерации

Форма 24-э

__________________________________________________________________

(наименование предприятия газового хозяйства)

Срок хранения:

постоянно

"__" ______________ 199_ г.

АКТ-НАРЯД N _______

на приемку в эксплуатацию и пуск сжиженного газа  в  газобаллонную

установку и    внутридомовое   газовое   оборудование   в   городе

(населенном пункте)_______________________________________________

района ____________________________ по ул. _______________________

дом N ______________________ кв. N __________________

Мы, нижеподписавшиеся представители __________________________

________________ треста газового хозяйства _______________________

(должность, Ф.И.О.)

______________________ монтажной организации _____________________

(наименование)                                  (должность)

Заказчика ________________________________________________________

__________________________________________________________________

составили   настоящий   акт   о   том, что  сего числа произведены

испытания  и  сдача-приемка в эксплуатацию газобаллонной установки

сжиженного  газа  и  внутридомового газового оборудования квартиры

(дома),   выполненных   в   соответствии   с   эскизом   (проектом

N ____________________), согласованным "__" ______________ 199_ г.

К сдаче предъявлено:

| N п/п | Наименование приборов и установок | Единица измерения | Общее ко- личество | N установок баллонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф | шт. |  |  |
| 2 | Редуктор с обвязками | - " - |  |  |
| 3 | Баллоны вместимостью ____ л | - " - |  |  |
|  | ____ л | - " - |  |  |
| 4 | Газовые плиты 4-конфорочные | - " - |  |  |
| 5 | - " - 2-конфорочные | - " - |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | Газопроводы D- ____ мм | пог. м |  |  |
| 8 | - " - D- ____ мм | - " - |  |  |

Испытание  газопроводов   на   герметичность  произведено воздухом

давлением 500 даПа (500 мм вод. ст.).

Падение давления  составило _____ за 5 мин.  при норме 20 даПа

(20 мм вод. ст.).

Монтаж газового   оборудования  произведен  в  соответствии  с

техническими условиями.

На основании  вышеизложенного  предъявленное  к  сдаче газовое

оборудование принято и может быть допущено к эксплуатации.

Представитель ________________ треста газового хозяйства _________

(подпись)

Представитель монтажной организации ______________________________

(подпись)

Представитель заказчика __________________________________________

(подпись)

Пуск  газа   произвести   ответственному   руководителю  работ

т. _______________________ с бригадой в составе __________________

(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

"__" ____________ 199_ г.

До пуска газа в приборы произвести  испытание  газопровода  на

герметичность  воздухом  давлением  500  даПа  (500 мм вод.  ст.).

Падение давления в течение 5 мин.  не должно превышать 20 даПа (20

мм вод. ст.).

Сброс газовоздушной  смеси  из  газопровода  произвести  через

шланг  в  атмосферу.  Проверку  плотности соединений и определение

конца продувки газопровода производить только мыльной эмульсией.

Работы производить в соответствии с инструкцией No. __________

Наряд выдал "__" ____________ 199_ г. ____________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Наряд получил "__" ____________ 199_ г.

________________________________________

(подпись)

Инструктаж по проведению работ и мерам безопасности получили:

1. _______________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

2. _______________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Пуск газа в газовое оборудование кв. ___ дома No. ____ произведен.

Работа редукторов и горелок отрегулирована.

Абоненты с   правилами   пользования   газовыми   приборами  и

газобаллонными установками ознакомлены.  Инструкции по пользованию

газовым оборудованием вручены:

| N домов | N квартир | Количество врученных инструкций | Фамилия ответственного съемщика | Расписка абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ответственный производитель работ ________________________________

(подпись)

"__" ______________ 199_ г.