Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 20.09.2010.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                           ООО "Скорпион"│

│                                            ИНН 5755649872, КПП 575345982│

│                                      Адрес: г. Москва, ул. Теневая, д. 5│

│                                                   Генеральному директору│

│                                              ООО "Скорпион" И.И. Благому│

│                                            от заведующего магазином N 37│

│                                                                         │

│                                 Акт N 5                                 │

│                                                                         │

│    В   рабочем   помещении   магазина  N 37,  находящегося   по  адресу:│

│ул. Теневая, д. 5, где находятся рабочие места 15 работников, установлено│

│следующее.                                                               │

│    Среднесменная   температура   воздуха   на  рабочем  месте  превышает│

│допустимые  величины,  установленные   Санитарными  правилами  и  нормами│

│(СанПиН 2.2.4.548-96)     "Гигиенические    требования   к   микроклимату│

│производственных       помещений",      утвержденными      Постановлением│

│Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. N 21, и составляет более│

│31,5 градуса  по Цельсию. В связи с этим пребывание  работников  магазина│

│N 37 на рабочих местах на протяжении 8-часового рабочего  дня  становится│

│невозможным.                                                             │

│                                                                         │

│    Заведующий магазином N 37    Батонов   15 июля 2010 г.   А.С. Батонов│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘