Приложение 5

к Типовой инструкции по эксплуатации

металлических резервуаров для хранения

жидкого топлива и горячей воды.

Строительные конструкции

РД 34.21.526-95

Утверждаю:

____________________________

(руководитель предприятия)

____________________________

(подпись, расшифровка )

Дата утверждения ____________

АКТ

от "__" ____________ 19 __ г.

приемки резервуара в эксплуатацию

после проведения ремонта

Составлен комиссией __________________________________________

председатель _____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии ___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

В резервуаре _____________________________________________________

(характеристика резервуара: номер, вместимость и др.)

произведен капитальный ремонт в объеме ___________________________

__________________________________________________________________

(перечень устраненных дефектов: замена согласно дефектной

__________________________________________________________________

ведомости изношенных элементов резервуара, ремонт сварных

__________________________________________________________________

соединений, исправление осадки, устранение негерметичности,

__________________________________________________________________

ремонт оборудования и др.)

Качество  ремонтных  работ   (по   результатам  внешнего  осмотра,

рентгенографии, испытаний, измерений и др.) ______________________

(оценка ремонтных работ)

Результаты  испытания  резервуара  на   прочность   наливом  водой

до высоты ______ м

Комиссия  считает  возможным  ввести  резервуар  в  эксплуатацию с

предельным уровнем наполнения ______ м

Председатель комиссии ___________

(подпись)

Члены комиссии __________________

(подписи)