Правила, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2001 N 164, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 июня 2001 года

Приложение Ж

(обязательное)

к Правилам капитального

ремонта магистральных

нефтепродуктопроводов на

переходах через водные преграды,

железные и автомобильные

дороги I - IV категорий

Министерство _______________            Форма N 2.26

Объединение, трест _________          Основание: ВСН 012-88 (часть II)

СМУ, СУ, ПМК, КТП __________          Миннефтегазстрой

Участок ____________________              Строительство _____________

Объект ____________________

АКТ N _____

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДА

ЧЕРЕЗ _________________________ ДОРОГУ

(автомобильную, железную)

от "__" ____________ 200_ г.

Составлен руководителями: монтажной организации _________________

(должность,

_______________________________________, генподрядчика _______________

организация, фамилия, инициалы)                      (должность,

_______________________________, службы качества контроля ____________

организация, фамилия, инициалы)

______________________________________, технадзора заказчика _________

(должность, организация, фамилия,

инициалы)

______________________________________ о том, что работы по сооружению

(должность, организация, фамилия,

инициалы)

перехода диаметром _________ мм толщиной стенки ___________________ мм

(на участке)

через __________________________________________ от км/ПК _________ до

(наименование железной или автодороги)

км/ПК   _________   выполнены   в полном  объеме  и в  соответствии  с

действующими нормами, правилами и проектом по чертежу N ___________.

Все  работы по строительству перехода проконтролированы,  приняты

актами  на  скрытые  работы.  Результаты  контроля отражены в журналах

производства работ.

Переход  предварительно  испытан давлением ________ кгс/кв.  см и

уложен в защитный футляр, принятый актом от _________ 200_ г.

Переход,   уложенный  в защитный  футляр,   испытан  совместно  с

прилегающими  участками  (акт  от  __________ 19__ г.) и на концах его

установлены диэлектрические сальниковые уплотнения из ________________

______________________________________________________________________

(указать уплотняющий материал)

Электрический контакт между футляром и трубой отсутствует.

Вытяжная  свеча  выполнена из труб диаметром ______ мм,  толщиной

стенки ________ мм, общей протяженностью ________ м.

После  завершения  строительства  восстановлено  полотно  дороги,

откосы, кюветы; выполнены съезды с дороги.

Исполнительная  документация на переход проверена и прилагается в

полном объеме.

Законченный    строительством            переход            через

______________________________________________________________________

(автомобильную, железную дорогу)

принят.

Руководитель монтажной

организации                    ___________________, _________, _______

(фамилия, инициалы)  (подпись)   (дата)

Начальник генподрядного

управления (потока)            ___________________, _________, _______

(фамилия, инициалы)  (подпись)   (дата)

Начальник службы контроля

качества                       ___________________, _________, _______

(фамилия, инициалы)  (подпись)   (дата)

Руководитель технадзора

заказчика                      ___________________, _________, _______

(фамилия, инициалы)  (подпись)   (дата)

Представитель

заинтересованной

или причастной

организации                    ___________________, _________, _______

(фамилия, инициалы)  (подпись)   (дата)