Приложение 6.5

к Инструкции по организации и

проведению ФГУЗ "Центр гигиены

и эпидемиологии в городе Москве"

и его филиалами в административных

округах, на транспорте, на метрополитене

санитарно-эпидемиологических экспертиз,

обследований, исследований, испытаний

и токсикологических, гигиенических

и иных видов оценок

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021

Государственный реестр N РОСС RU.0001.510895

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9,

тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

___________________________________________________________________________

(наименование филиала, адрес, телефон, факс,

испытательный центр, Государственный реестр N)

Отдел гигиены источников ионизирующих излучений

АКТ N

проверки эксплуатационных параметров

рентгеновского аппарата

от "___" _________ 200_ г.

1. Объект испытаний: рентгеновский аппарат "______________________________"

(наименование)

зав. N ___________ год выпуска/монтажа ___________/ ______________________,

фирма "_____________________________" страна ______________________________

приемник изображения - ____________________________________________________

2. Заказчик испытаний: ____________________________________________________

3. Место проведения испытаний: ____________________________________________

4. Адрес: _________________________________________________________________

5. Цель: контроль параметров ______________________________________________

6. Средства испытаний:

средства измерения - ______________________________________________________

испытательное оборудование - ______________________________________________

7. Документация, на основании которой проводились испытания:

нормативная - _____________________________________________________________

эксплуатационная - ________________________________________________________

8. Дата проведения испытаний: _____________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ <*>

--------------------------------

<*>  Испытываемые  параметры  могут  варьировать  в зависимости от типа

аппаратуры.

1. Контроль общей фильтрации рентгеновского излучателя

┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐┌┐┌┐

2. └┘.└┘.└┘.└┘.└┘.└┘.└┘└┘└┘ Визуальное сличение

Нормируемая толщина общего фильтра эквивалентна, не менее __________ мм А1

(ГОСТ Р 50267.0.3-99)

| Установленная толщина общего фильтра, мм А1 | Соответствие нормируемому значению |
| --- | --- |

1.2. Измерение слоя половинного ослабления

Нормируемый   слой   половинного   ослабления,   ________________   мм   А1

(ГОСТ Р 50267.0.3-99)

| Измеренный слой половинного ослабления, мм А1 | Соответствие нормируемому значению |
| --- | --- |

2. Контроль анодного напряжения - ______

Нормируемое  отклонение от установленного   значения   анодного напряжения,

+/- 10% (ГОСТ Р 50267.7-95)

| Длительность экспозиции, с | Измеренное значение, кВ | Относительное отклонение, % | Соответствие нормируемому значению |
| --- | --- | --- | --- |

3. Контроль установок длительности экспозиции

Нормируемое отклонение от установленного значения  длительности экспозиции,

+/- 10% (ГОСТ Р 50267.7-95)

| Установленное значение, с | Измеренное значение, мс | Относительное отклонение, % | Соответствие нормируемому значению |
| --- | --- | --- | --- |

4. Контроль формы кривой анодного напряжения

Форма кривой анодного напряжения соответствует параметрам

питающего устройства

(ГОСТ Р 50267.7-95, эксплуатационная документация)

5. Контроль повторяемости дозы излучения в режиме снимка

Нормируемая относительная погрешность +/- 10% (ГОСТ 26140-84)

| Доза, мкГр | Рассчитанное значение, % | Соответствие нормируемому значению |
| --- | --- | --- |
| Средняя - |  |  |
| Минимальная - |  |  |
| Максимальная - |  |  |

6. Контроль радиационной защиты рентгеновского излучателя

рабочая нагрузка ___________ мА-мин/нед.

Нормируемое значение мощности дозы DH, 100 мкГр/ч (ГОСТ 26140-84)

| Максимальное измеренное значение мощности дозы Dи, мкГр/ч | Значение мощности дозы, приведенное к рабочей нагрузке Dпр, мкГр/ч | Соответствие нормируемому значению |
| --- | --- | --- |

7. Радиационный выход (________ кВ, ________ с)

| Измеренное значение дозы на расстоянии _________ м мкГп | Рассчитанное значение радиационного выхода, мГр-кв. м/(мА-мин) |
| --- | --- |

8. Контроль линейности дозы излучения

от установок длительности экспозиции

Нормируемое  значение  отклонения от  линейности  - 10% (ГОСТ Р 50267.7-95)

| Установленное значение, с | Измеренное значение дозы, мкГр | Соответствие нормируемому значению |
| --- | --- | --- |

9. Контроль размеров поля излучения

в плоскости торца тубуса

Нормируемое значение поля излучения диаметром не более 60 мм

(ГОСТ 26140-84, эксплуатационная документация)

| Измеренное значение размеров поля облучения, мм | Соответствие нормируемому значению |
| --- | --- |

10. Контроль (визуальный) уравновешенности

подвижных систем РДА

Самопроизвольное перемещение подвижных

частей отсутствует

11. Контроль минимального расстояния фокус-кожа

Нормируемое значение минимального расстояния фокус-кожа

при анодном напряжении

от _____ кВ и выше - ______ см (СанПиН 2.6.1.1192-03)

| Измеренное значение расстояния фокус-кожа, мм | Соответствие нормируемому значению |
| --- | --- |
|  | соответствует |

12. Контроль сигнализации включения анодного напряжения

Сигнализация имеется и функционирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По  измеренным параметрам рентгеновский аппарат "___", зав. N _____________

соответствует   ГОСТ   26140-84,   ГОСТ Р 50267.0.3-99,  ГОСТ Р 50267.7-95,

СП 2.6.1.758-99, СанПиН 2.6.1.1192-03 и  инструкции  по эксплуатации.

Испытания проводил: _______________________________________________________

(должность)     (подпись)       (Ф.И.О.)