Приложение 6

к Порядку Ростехрегулирования

от 17.12.2007 N Р РСК 003-07

___________________________________________________________________________

(наименование аккредитующего органа)

АКТ

ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025

___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

В период с "__" ______________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г. на

основании _________________________________________________________________

(наименование, номер и дата документа о проведении проверки)

комиссия в составе:

председатель комиссии

___________________________________________________________________________

(место работы, должность, фамилия, инициалы)

члены комиссии <*>:

--------------------------------

<*>  Приводятся  сведения  об  участии  экспертов-метрологов, прошедших

специальную подготовку в НМЦ РСК.

___________________________________________________________________________

(место работы, должность, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

(место работы, должность, фамилия, инициалы)

провела проверку метрологической службы (первичную, в рамках инспекционного

контроля, в рамках переаккредитации)

___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, в составе которого функционирует

метрологическая служба)

с целью оценки ее соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.

При проверке установлено:

┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│  N  │        Проверяемые характеристики         │  Заключение комиссии  │

│ п/п │          метрологической службы           ├───────────┬───────────┤

│     │                                           │Фактическое│  Наличие  │

│     │                                           │ состояние │ сведений в│

│     │                                           │           │Руководстве│

│     │                                           │           │по качеству│

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│  1  │                     2                     │     3     │     4     │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│1.   │Основные характеристики политики в области │           │           │

│     │качества.                                  │           │           │

│1.1. │Обязательства руководства.                 │           │           │

│1.2. │Задачи, стоящие перед системой качества.   │           │           │

│1.3. │Требования к сотрудникам.                  │           │           │

│1.4. │Наличие ответственного лица                │           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│2.   │Организация калибровочной деятельности.    │           │           │

│2.1. │Структурная схема организации калибровочных│           │           │

│     │работ, административное и методическое     │           │           │

│     │руководство.                               │           │           │

│2.2. │Обязанности, функции и ответственность     │           │           │

│     │элементов структурной схемы                │           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│3.   │Оснащенность и состояние средств           │           │           │

│     │калибровки:                                │           │           │

│3.1. │Соответствие средств калибровки требованиям│           │           │

│     │нормативной документации (НД) на методы и  │           │           │

│     │средства калибровки.                       │           │           │

│3.2. │Наличие эталонов, иных средств измерений,  │           │           │

│     │вспомогательного оборудования.             │           │           │

│3.3. │Наличие Сертификатов о калибровке (действу-│           │           │

│     │ющих свидетельств о поверке) эталонов и    │           │           │

│     │иных средств измерений, используемых при   │           │           │

│     │калибровке. Наличие доказательств          │           │           │

│     │прослеживаемости измерений.                │           │           │

│3.4. │Наличие графиков технического обслуживания,│           │           │

│     │профилактического осмотра, ремонта рабочих │           │           │

│     │эталонов, иных средств измерений, вспомога-│           │           │

│     │тельного оборудования, графиков калибровки │           │           │

│     │(поверки) эталонов, иных средств измерений.│           │           │

│3.5. │Условия приобретения, хранения и           │           │           │

│     │эксплуатации средств калибровки.           │           │           │

│3.6. │Процедура изъятия из эксплуатации неисправ-│           │           │

│     │ных средств калибровки, их этикетирования. │           │           │

│3.7. │Наличие учетного документа на каждую       │           │           │

│     │единицу эталонов, иных средств измерений,  │           │           │

│     │вспомогательного оборудования.             │           │           │

│3.8. │Наличие ответственного лица за состоянием  │           │           │

│     │средств калибровки.                        │           │           │

│3.9. │Соответствие программного обеспечения и    │           │           │

│     │компьютерного оснащения необходимым        │           │           │

│     │требованиям                                │           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│4.   │Обеспеченность нормативной документацией:  │           │           │

│4.1. │Наличие необходимой актуализированной      │           │           │

│     │нормативной документации (НД).             │           │           │

│4.2. │Порядок ведения и актуализации НД.         │           │           │

│4.3. │Наличие на рабочих местах актуализированных│           │           │

│     │НД, связанных с проведением калибровки и   │           │           │

│     │техники безопасности.                      │           │           │

│4.4. │Наличие нестандартных методик калибровки и │           │           │

│     │соответствие их установленным в Р РСК      │           │           │

│     │002-06 требованиям                         │           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│5.   │Квалификация и опыт работы персонала в дан-│           │           │

│     │ной области измерений, состояние проводимой│           │           │

│     │работы по повышению квалификации:          │           │           │

│5.1. │Наличие процедуры аттестации               │           │           │

│     │(уполномочивания) персонала.               │           │           │

│5.2. │Соответствие профессиональной подготовки   │           │           │

│     │калибровщиков профилю выполняемых работ.   │           │           │

│5.3. │Наличие документов, подтверждающих квалифи-│           │           │

│     │кацию и опыт проведения калибровки СИ.     │           │           │

│5.4. │Наличие должностных инструкций на          │           │           │

│     │калибровщиков.                             │           │           │

│5.5. │Наличие и правильность оформления действую-│           │           │

│     │щих документов об аттестации калибровщиков.│           │           │

│5.6. │Наличие и выполнение графиков проведения   │           │           │

│     │обучения и повышения квалификации          │           │           │

│     │калибровщиков                              │           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│6.   │Помещения. Окружающая среда.               │           │           │

│6.1. │Соответствие помещений требованиям норма-  │           │           │

│     │тивных документов по калибровке, санитарным│           │           │

│     │нормам и правилам, требованиям безопасности│           │           │

│     │труда и охраны окружающей среды, а также   │           │           │

│     │общим требованиям ГОСТ 8.395-80 "ГСИ.      │           │           │

│     │Нормальные условия измерений при проверке".│           │           │

│6.2. │Наличие документов, подтверждающих соответ-│           │           │

│     │ствие помещений установленным требованиям. │           │           │

│6.3. │Оценка условий для приема и хранения приня-│           │           │

│     │тых на калибровку и прошедших калибровку   │           │           │

│     │средств измерений.                         │           │           │

│6.4. │Оценка условий для подготовки к калибровке │           │           │

│     │принятых на калибровку средств измерений.  │           │           │

│6.5. │Обеспечение условий калибровки, осуществля-│           │           │

│     │емой не в стационарных помещениях          │           │           │

│     │лаборатории.                               │           │           │

│6.6. │Выполнение требований по документированию  │           │           │

│     │условий, при которых проводилась калибровка│           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│7.   │Регистрация принятых на калибровку средств │           │           │

│     │измерений.                                 │           │           │

│7.1. │Наличие журналов учета средств измерений,  │           │           │

│     │принятых на калибровку.                    │           │           │

│7.2. │Наличие ответственного лица, назначенного  │           │           │

│     │руководителем метрологической службы, за   │           │           │

│     │ведением журнала учета.                    │           │           │

│7.3. │Наличие процедуры анализа заявок на        │           │           │

│     │проведение калибровки.                     │           │           │

│7.4. │Наличие и документирование процедур        │           │           │

│     │транспортирования, получения, обращения,   │           │           │

│     │защиты и хранения калибруемых средств      │           │           │

│     │измерений.                                 │           │           │

│7.5. │Наличие системы идентификации средств      │           │           │

│     │измерений, поступивших на калибровку       │           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│8.   │Порядок проведения калибровочных работ.    │           │           │

│8.1. │Наличие процедуры принятия решения о       │           │           │

│     │возможности проведения калибровки.         │           │           │

│8.2. │Наличие процедуры принятия решения о выборе│           │           │

│     │методики калибровки.                       │           │           │

│8.3. │Описание взаимодействия с заказчиками на   │           │           │

│     │этапе проведения калибровки                │           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│9.   │Оформление результатов калибровки.         │           │           │

│9.1. │Наличие сведений о регистрации, хранении,  │           │           │

│     │оформлении промежуточных и окончательных   │           │           │

│     │данных, получаемых в результате калибровки.│           │           │

│9.2. │Соответствие формы Сертификата о калибровке│           │           │

│     │требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.          │           │           │

│9.3. │Соответствие калибровочных знаков (клейм)  │           │           │

│     │установленным требованиям.                 │           │           │

│9.4. │Наличие процедуры выдачи, хранения и       │           │           │

│     │гашения калибровочных клейм                │           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│10.  │Контроль за качеством выполнения           │           │           │

│     │калибровочных работ.                       │           │           │

│10.1.│Наличие процедуры внутренних проверок      │           │           │

│     │качества выполнения калибровочных работ и  │           │           │

│     │документирование ее результатов.           │           │           │

│10.2.│Наличие описаний корректирующих и          │           │           │

│     │предупреждающих действий                   │           │           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│11.  │Порядок рассмотрения претензий и рекламаций│           │           │

└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

Заключение комиссии:

Комиссия считает, что _________________________________________________

(наименование метрологической службы)

(не)готова к подтверждению соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.

Председатель комиссии         _________             ___________________

(подпись)             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии                _________             ___________________

(подпись)             (инициалы, фамилия)

_________             ___________________

(подпись)             (инициалы, фамилия)

С Актом ознакомлен:

Руководитель

метрологической службы        _________             ___________________

(подпись)             (инициалы, фамилия)