Приложение 7

к Регламенту

по техническому обслуживанию подводных

переходов магистральных газопроводов

через водные преграды

РД 51-3-96

АКТ

проверки переходного сопротивления

для оценки состояния катодной защиты на переходе

от "__" ____________ 19__ г.

Составлен представителями: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________ в том, что проведены электрометрические измерения

для  определения  состояния  катодной  защиты  и  оценки  качества изоляции

участка  от  км/ПК ________________ до км/ПК ________________ трубопровода,

перехода _______________ через ____________ отвода от _____________________

общей протяженностью ______________ м, диаметр трубы __________________ мм,

толщина стенки ______________ мм, марка стали ____________________________,

удельное электрическое сопротивление стали _______________ Ом, кв. мм/м;

продольное сопротивление трубы __________________________ Ом/м.

Вид, тип и конструкция защитного покрытия _________________________________

Тип окружающего трубопровод грунта ________________________________________

Среднее удельное сопротивление грунта на длине участка ______________ Ом/м.

Дата укладки и засыпки участка ____________________________________________

Место подключения источника постоянного тока ___________________________ км

Продолжительность поляризации ____________________ ч.

Требуемое смещение разности потенциалов "труба - земля" ________________ В,

требуемая сила тока ______________________ А.

Результаты измерений

| Время измерения, ч | Сила тока, А | Разность потенциалов "труба - земля", В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | естественная |  | при включенном источнике тока |  | смещение |  |
|  |  | в начале участка | в конце участка | в начале участка | в конце участка | в начале участка | в конце участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Результаты измерения-расчета свидетельствуют о ____________________________

___________________________________________________________________________

(состояние изоляции - хорошее, удовлетворительное,

___________________________________________________________________________

неудовлетворительное)

Подписи: