Санитарные правила, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 85, в которых приведена данная форма, введены в действие с 25 июня 2003 года.

Приложение 4

к санитарно-эпидемиологическим правилам

СП 1.2.1318-03

(рекомендуемое)

АКТ

ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Дата ________________________

Наименование учреждения ______________________________________________

Адрес, телефон _______________________________________________________

Наименование лаборатории _____________________________________________

Состав комиссии ______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

В присутствии ________________________________________________________

______________________________________________________________________

проведена   проверка   соблюдения   требований   правил  биологической

безопасности.

УСТАНОВЛЕНО:

1. Общие данные:

Наличие  санитарно-эпидемиологического  заключения  (разрешения)   (N,

дата, кем выдано и на какой срок) ____________________________________

Перечень ПБА, с которыми работает лаборатория: _______________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Лаборатория  располагается  в (принадлежность и характеристика здания,

этаж) ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Площадь лаборатории общая _____________, полезная ____________________

Водопровод _________________, горячее водоснабжение __________________

Канализация _________________ Отопление ______________________________

Вентиляция (естественная, принудительная, отсутствует) _______________

Газификация __________________________________________________________

Наличие   охранной   и  пожарной   сигнализации,   сторожевой  охраны,

ограждения, решеток на окнах _________________________________________

______________________________________________________________________

Объем   биомассы   (для   производственных  работ  и экспериментальных

исследований) ________________________________________________________

______________________________________________________________________

Число  исследований  (по  каждому  виду)  в год  (для  диагностических

лабораторий) _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Помещения лаборатории:

Зонирование помещений по степени опасности для персонала _____________

______________________________________________________________________

Набор помещений:

"заразная" зона ______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

"чистая" зона ________________________________________________________

______________________________________________________________________

Наличие санпропускника (набор помещений, их оборудование) ____________

______________________________________________________________________

Наличие душа санитарного типа ________________________________________

Расположение санпропускника (душа) ___________________________________

Соблюдение поточности движения (да, нет) персонала ___________________

ПБА ________________________, отходов ________________________________

Аппаратурное  оформление  помещений  (предназначение  помещения,   его

оформление) __________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Наличие  боксов  биологической  безопасности,  укрытий для центрифуг и

т.п. _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Технология проведения исследований:

Методы   исследований,   применяемые  в лаборатории,   технологическая

последовательность операций __________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Лабораторные животные, используемые в работе _________________________

______________________________________________________________________

Место  проведения  работ,   связанных  с риском  образования  аэрозоля

(центрифугирование,  гомогенизация, измельчение тканей, шуттелирование

и т.п.) ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Условия хранения ПБА на этапах проведения исследования _______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Соответствие  оборудования  рабочих  мест  характеру  работ,  с учетом

технологической  последовательности  манипуляций с ПБА и требований СП

по безопасной работе с ПБА ___________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Защитная одежда, применяемая в "заразной" зоне _______________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Обеспеченность  рабочей  и защитной  одеждой,  соблюдение  порядка  ее

использования ________________________________________________________

Установлена ли система водоснабжения в помещениях "заразной" зоны (да,

нет) _________________________________________________________________

Наличие  фильтров  тонкой  очистки на вытяжной вентиляции из помещений

"заразной" зоны ______________________________________________________

______________________________________________________________________

Имеется ли рециркуляция воздуха из боксов (включая боксы биологической

безопасности) в помещения ____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Кто  готовит  к работе  помещения,   аппаратуру,  боксы  биологической

безопасности _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Наличие коллекции штаммов микроорганизмов (да, нет) __________________

ее предназначение (государственная, рабочая, авторская) ______________

количество штаммов в коллекции (по группам патогенности) _____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Наличие  ответственного лица за хранение коллекции (Ф.,  И.,  О.,  кем

назначен, дата и N приказа) __________________________________________

______________________________________________________________________

Назначение   коллекции   (выполнение  НИР,   апробации  новых  методов

исследования,  подготовки кадров, контроль диагностических препаратов,

без определенного назначения и т.п.) _________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Коллекционные штаммы хранятся ________________________________________

______________________________________________________________________

Ведение учетной документации (наличие журналов по утвержденным формам,

замечания по их ведению) _____________________________________________

______________________________________________________________________

Имеются  ли случаи нарушения правил хранения и передачи ПБА (да,  нет)

______________________________________________________________________

4. Вопросы обеззараживания и контроля обеззараживания:

Система обеззараживания стоков _______________________________________

Контроль качества обеззараживания стоков _____________________________

Контроль  эффективности  фильтров  тонкой очистки (приложить последний

акт) _________________________________________________________________

Обеспеченность  лаборатории  бактерицидными  лампами,  сроки их замены

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Обеспеченность  дезсредствами,  контроль  их активности и правильность

использования ________________________________________________________

______________________________________________________________________

Перечень дезсредств, применяемых при различных видах работ ___________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Контроль  работы  паровых  и воздушных  стерилизаторов  (физические  и

химические тесты, бактериологический контроль), периодичность, наличие

журналов _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Используемые  режимы  обеззараживания  соответствуют требованиям СП по

безопасной    работе    с  микроорганизмами   соответствующей   группы

патогенности (да, нет) _______________________________________________

Технологические процессы при влажной уборке помещений, обеззараживании

ПБА,  деконтаминации  оборудования,  рабочих поверхностей в помещениях

(нарушения       требований       СП       имеются,       отсутствуют)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Сведения о персонале:

Штатное расписание:

врачей ___________ из них занято _________ физических лиц _______

лаборантов _______ из них занято _________ физических лиц _______

санитарок ________ из них занято _________ физических лиц _______

дезинфекторов ____ из них занято _________ физических лиц _______

прочих (указать) _____ из них занято _________ физических лиц ________

Наличие профилактических прививок сотрудников ________________________

Прохождение диспансеризации __________________________________________

6.   Контроль   соблюдения   требований   биологической   безопасности

Объектовая    комиссия    по   соблюдению   требований   биологической

безопасности создана, приказ от _________________ N __________________

Комиссия проводит  проверку  режима ______________ раз  в  год,   акты

проверки (имеются, нет) ____________________

Качество проверки ____________________________________________________

Нормативно-методические    документы    по    вопросам   биологической

безопасности имеются в виде __________________________________________

______________________________________________________________________

Аварии при работе с ПБА ______________________________________________

______________________________________________________________________

Наличие средств ликвидации аварий ____________________________________

______________________________________________________________________

Наличие аптечки экстренной профилактики ______________________________

______________________________________________________________________

Выводы: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Предложения: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подписи:                        ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________