Приложение

к Письму Роспотребнадзора

от 28.04.2010 N 01/6523-10-32

Акт

работы комиссии по оценке возможности выполнения

заявителем требований к аккредитации и полноты

и достоверности сведений, представленных ________

_________________________________________________

Согласно  письму  Роспотребнадзора  N  _______  от  _________  2010  "О

проведении  проверки" комиссия Управления Роспотребнадзора по ___________ в

составе:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

в период с __ по _________________ 2010 г. провела проверку

___________________________________________________________________________

(организация, подавшая документы на аккредитацию)

на  соответствие  достоверности  и  полноты   сведений,   представленных  в

заявлении   о  предоставлении  свидетельства  об  аккредитации  в  качестве

экспертной организации, привлекаемой к проведению мероприятий по контролю.

В своей работе комиссия руководствовалась следующими документами:

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 689 "Об утверждении правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 N 31 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний";

- Санитарными нормами и правилами:

- СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (в ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2009 N 42);

- СП 1.2.036-95 "Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1 - 4 групп патогенности";

- СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней";

- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 34, зарегистрированы в Минюсте Российской Федерации 23.04.2003 N 4443;

- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. N 21;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы", утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 N 36;

- СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности. Санитарные правила и нормы", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.1999 N 3;

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" в редакции от 25.04.2007, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 N 118, зарегистрированы в Минюсте Российской Федерации 10.06.2003 N 4673;

- СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 N 107, зарегистрированы в Минюсте Российской Федерации 16.06.2003 N 4685;

- СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы", утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации 28.10.1996 N 32.

В результате проверки установлено:

1. Заявление, комплект представленных документов соответствуют перечню, установленному правилами аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю.

Заявлены следующие виды деятельности в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей:

- рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, отбор объектов производственной среды и проведение их исследований, испытаний, а также проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственных связей выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда (проведение физико-химических, микробиологических, гистологических, органолептических, радиологических испытаний, проведение экспертизы по нормативному обеспечению отрасли (пищевая промышленность), проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, проведение испытаний продукции деревообработки и мебели).

2. Комплект документов, представленных _______________________________,

(организация, подавшая

документы на аккредитацию)

по полноте и правильности оформления соответствует требованиям аккредитации

организаций,   привлекаемых  органами  государственного контроля (надзора).

3. ___________________________________________________ зарегистрировано

(организация, подавшая документы на аккредитацию)

_____________________________ регистрационной палатой ____ года за N _____.

____________________ обладает  статусом  юридического  лица,  действует  на

основании Устава, новая редакция утверждена _____________  2009  г.,  имеет

помещения на правах аренды для использования под лабораторию  и  размещение

офиса в соответствии с договорами аренды, свои  бланки,  штампы  и  печать,

утвержденные в установленном порядке, приборы,  оборудование  и  оснащение,

находящееся в собственности, для выполнения работ по проведению мероприятий

по контролю.

__________________  находится по адресу: 000000, _____________ область,

г. _____________, ул. _______________, д. _____.

Информация о наименовании и режиме работы организации ООО "Аналитик" размещена на фасаде здания.

ОГРН ________________ от ____ г.

ИНН ____________________

ОКПО

ОКВЭД

Р/с

К/с

БИК

Эл. адрес:

Санитарно-эпидемиологическое заключение N ___________ от ________ г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ______________ на выполнение работ с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности.

Лицензия N __________ от _____________ г. выдана Управлением Роспотребнадзора по ______________ на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, выполнение работ с микроорганизмами 3 - 4 группы патогенности. Срок действия лицензии 5 лет.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в системе ГОСТ Р N РОСС RU.0001.21ПФ67 зарегистрирован __________ г., действителен до _______, выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Аттестат аккредитации в системе сертификации работ по охране труда в организациях N _______ зарегистрирован ________ г., действителен до ________ г., N Госреестра РОСС RU.0013.21 ОТ, выдан Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Структура испытательной лаборатории ___________________________________

(организация, подавшая документы

на аккредитацию)

┌───────────────────────┐

│Ответственный за прием,│

┌──────>│регистрацию и шифровку │

│       │       образцов        │

│       └───────────────────────┘

┌──────────────────────┐           │       ┌───────────────────────┐

│                      ├───────────┘       │   Ответственный за    │

│   Руководитель ИЛ    ├──────────────────>│ оформление протоколов │

│                      ├───────────┐       │       испытаний       │

└─┬────────┬────────┬──┘           │       └───────────────────────┘

│        │        │              │       ┌───────────────────────┐

│        │        │              │       │   Ответственный за    │

│        │        │              └──────>│     актуализацию      │

│        │        │                      │  нормативного фонда   │

│        │        │                      └───────────────────────┘

│        │        └───────────────────────────────────┐

│        └────────────────────┐                       │

\/                            \/                      \/

┌────────────────────┐        ┌──────────────────┐   ┌────────────────────┐

│Отдел физико-       │        │      Отдел       │   │  Отдел испытаний   │

│химических испытаний│        │микробиологических│   │     продукции      │

│и измерений         │        │    испытаний     │   │деревообрабатывающей│

│                    │        │                  │   │   промышленности   │

└─────┬────────────┬─┘        └──────────────────┘   └────────────────────┘

\/           │

┌──────────────┐   │      ┌──────────────┐

│Группа физико-│   │      │Группа физико-│

│химических    │   │      │химических    │

│испытаний     │   └─────>│измерений     │

│пищевых       │          │факторов      │

│продуктов     │          │рабочей зоны  │

└──────────────┘          └──────────────┘

Руководство   испытательной  лабораторией  (ИЛ)  осуществляет  директор

__________________.

Административная  подчиненность  и  оплата  сотрудников,  проводящих  и

оценивающих  исследования,  испытания,  обеспечивает исключение возможности

какого-либо  давления,  способного  повлиять  на  объективность результатов

испытаний.  _________________________________________________   не    имеет

(организация, подавшая документы на аккредитацию)

собственных    интересов    в    результатах    испытаний,    свободен   от

административного, коммерческого или иного  давления, способного  поставить

под сомнение беспристрастность и независимость их проведения.

Организационная структура и система управления лабораторией обеспечивает выполнение исследований, испытаний в заявленной области аккредитации.

Определен порядок контроля работы сотрудников, проводящих испытания со стороны высококвалифицированных сотрудников, владеющих методами и методиками проведения испытаний и методиками оценки качества проведения испытаний.

4. Испытательная лаборатория находится по адресам:

____________________________________________________________________

В своем составе имеет 3 отдела:

I. Отдел физико-химических испытаний и измерений - ул. _____________, д. ____.

II. Отдел микробиологических испытаний - ул. ______________, д. ____.

III. Прием проб и отдел испытаний продукции деревообрабатывающей промышленности - ул. _____________, д. _____.

Помещения лаборатории по адресу: _________________________________ находятся на территории ______________________ в отдельно стоящих зданиях. Имеются асфальтированные подъездные пути.

Водоснабжение централизованное, осуществляется из ведомственной скважины _______________________ (санитарно-эпидемиологическое заключение N ___________ от ________ года), производственный контроль питьевой воды на соответствие санитарным нормам осуществляется согласно программе.

Канализование - централизованное. Отопление центральное от ведомственной котельной ____________________.

Вентиляция приточно-вытяжная и естественная общеобменная.

Установлена автоматическая система пожарной безопасности. Помещение имеет два аварийных выхода.

Технические требования к помещениям и условиям окружающей среды, которые могут оказать влияние на результаты испытаний в ИЛ, оформлены. Состояние помещений и условия окружающей среды контролируются и регистрируются. Условия окружающей среды в помещениях соответствуют санитарным нормам и правилам по охране труда.

Площадь и объем помещений достаточны для размещения оборудования в соответствии с техническими требованиями и для обеспечения условий безопасности работы персонала. Помещения и условия окружающей среды соответствуют требованиям исследований, испытаний в заявленной области аккредитации.

В лаборатории проведены замеры микроклимата, освещенности, ЭМИ. Во вредных условиях работают семь человек, обеспечены безопасные условия труда, соблюдены режимы работы, организована выдача молока согласно Приказу МЗСР РФ от 16.02.2009 N 45н.

Все работающие обеспечены средствами индивидуальной защиты. Стирка спецодежды проводится регулярно в бытовой комнате лаборатории.

I. Отдел физико-химических испытаний и измерений

Отдел находится в отдельно стоящем кирпичном одноэтажном здании. Общая площадь помещения _________ кв. м.

Набор помещений, площадь и объем помещений соответствуют требованиям для проведения исследований и испытаний в соответствии с областью аккредитации. Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям аккредитации. Используются методы исследований и испытаний, соответствующие паспорту аккредитации испытательной лаборатории.

Комнаты расположены по ходу производства анализов, что обеспечивает рациональный порядок проведения исследований.

Бытовые помещения состоят из трех комнат по _____ кв. м каждая. Имеется комната для приготовления пищи. Комната для приема пищи оборудована: кулером, столом с пластиковым покрытием, холодильником, стульями, шкафом.

Гардеробная оборудована шкафом для верхней одежды и шкафом для спецодежды, гладильной доской.

II. Отдел микробиологических испытаний

Микробиологический отдел испытательной лаборатории _______________ осуществляет деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности и гельминтами). Лабораторией выполняются микробиологические исследования пищевой продукции на показатели качества и безопасности, в том числе в целях сертификации продукции и осуществления лабораторного контроля состояния объектов внешней среды. Номенклатура исследований соответствует заявленным видам исследований согласно области аккредитации.

_________________________________________________ в соответствии с п. 2

(организация, подавшая документы на аккредитацию)

ст.  17  Федерального   закона   от 08.08.2001  N 128-ФЗ "О  лицензировании

отдельных  видов  деятельности" имеет лицензию на деятельность, связанную с

использованием  возбудителей  инфекционных  заболеваний (выполнение работ с

микроорганизмами  3  - 4 групп патогенности и гельминтами), регистрационный

номер ___________ от ____ г. Срок действия лицензии до ___________.

В соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3 - 4 групп патогенности и гельминтами. Регистрационный номер __________ от ____ г.

Персонал лаборатории имеет соответствующую подготовку по специальности "Бактериология", "Микробиология", повышает квалификацию не реже одного раза в пять лет.

Микробиологическая лаборатория размещена в отдельно стоящем двухэтажном здании. Лаборатория обеспечена централизованным водопроводом, канализацией, электричеством, отоплением. Освещение совмещенное: естественное и искусственное посредством ламп накаливания с защитной арматурой и люминесцентных светильников. Вентиляция производственных помещений лаборатории естественная посредством оконных фрамуг, дверных проемов. Автоклавная, моечная, боксы оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Планировочное решение и размещение оборудования соответствуют требованиям п. 2.3.7 СП 1.3.2322-08 по разделению производственных помещений на "заразную" и "чистую" зоны и обеспечению поточности продвижения ПБА. Имеющийся набор производственных помещений соответствует требованиям СП 1.3.2322-08 и включает в себя 12 рабочих комнат и вспомогательных помещений, в том числе:

1. "Чистая зона":

- комната (гардероб) для верхней одежды персонала;

- комната для приготовления питательных сред;

- моечная;

- стерилизационная;

- комната для умывания с туалетом.

2. "Заразная зона":

- помещение для приема и регистрации материала;

- бокс N 1 с предбоксником;

- бокс N 2;

- помещение для общеклинических исследований;

- помещение для работы с антибиотиками;

- помещение для обеззараживания (автоклавная);

- термостатная.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением. Поверхность пола, стен, потолка в лабораторных помещениях "заразной" зоны гладкая, без щелей, легко обрабатываемая, устойчивая к действию моющих и дезинфицирующих средств, полы покрыты мраморной плиткой, линолеумом.

Доставка материала на исследование осуществляется в биксах и контейнерах. Прием и разборка материала, доставляемого на исследование, проводится на специальном столике с соблюдением мер безопасности, персонал лаборатории использует маски и резиновые перчатки. Емкости с ПБА помещают на эмалированный лоток, покрытый многослойной марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.

Оборудование, средства измерения проверены, аттестованы. Техническая и эксплуатационная документация, а также информация о сроках проведенной и предстоящей поверке имеется.

Два раза в год персонал проходит инструктаж по соблюдению требований режима биологической безопасности с регистрацией в специальном журнале.

Сотрудники лаборатории санитарной одеждой обеспечены, в том числе медицинскими халатами, шапочками и другими средствами индивидуальной защиты. Смена рабочей одежды производится ежедневно и по мере загрязнения. Перед стиркой одежда обеззараживается путем автоклавирования.

Текущую уборку помещений проводят ежедневно влажным способом после окончания рабочего дня с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено, обеззараживается в 0,5%-ном растворе "Хлорамина". В боксах проводится еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств путем протирания поверхности мебели, приборов, орошения стен, пола и потолка 0,5%-ным раствором "Хлорамина" с экспозицией 60 мин. в соответствии с требованиями инструкции по применению данного препарата. После влажной уборки осуществляется обеззараживание помещения бактерицидным облучателем в соответствии с установленными нормативами. Стеклянные поверхности бактерицидных ламп протираются ветошью, смоченной 70%-ным спиртом, не реже 1-го раза в неделю. Результаты фиксируются в журнале проведения генеральных уборок. Лабораторная посуда обеззараживается в 3%-ном растворе перекиси водорода с экспозицией 60 мин. при полном погружении. На емкостях с дезинфицирующими средствами имеются четкие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности. В качестве обеззараживающих средств используются 70%-ный этиловый спирт, растворы дезинфицирующих средств "Хлорамин", "Дезэффект", перекись водорода. Сертификаты качества, инструкция по применению представлены, сроки годности соблюдены, хранение упорядочено. По окончании работы объекты, содержащие ПБА, убираются в холодильники, термостаты, после чего проводится дезинфекция рабочих поверхностей столов. Слив необеззараженных жидкостей в канализационную сеть не производится. Перенос ПБА и использованной посуды для обеззараживания осуществляется в биксах, исключающих инфицирование во время транспортировки.

Обеззараживание отработанного биологического материала, стерилизация питательных сред и лабораторной посуды осуществляются методом автоклавирования в 2-х автоклавах ВК-75.

Качество обеззараживания и стерилизации контролируется термоиндикаторами производства ООО "Винар": МедиИС-126/30-1, ИС-120, Фарматест 100/30, Фарматест 110/10, сроки годности соблюдены. В соответствии с программой производственного контроля 2 раза в год осуществляется контроль качества стерилизации биологическими тестами. Результаты контроля фиксируются в журнале учета качества стерилизации. За 2009 - 2010 гг. положительных тестов нет.

Персонал, осуществляющий автоклавирование, прошел обучение ________ г. по вопросам охраны труда при эксплуатации сосудов под давлением, имеет удостоверения.

Для обеззараживания воздуха и поверхности помещений применяется ультрафиолетовое бактерицидное излучение с использованием бактерицидных облучателей ОБН-150, установленных в каждом производственном помещении. Ведется график работы, журнал учета времени работы бактерицидных установок. График работы бактерицидного облучателя составлен с учетом объемов помещения. Для защиты глаз и кожи персонал обеспечен защитными очками, лицевыми масками, перчатками.

Хранение коллекции культур микроорганизмов, их учет организован в соответствии с требованиями СП 1.2.036-95. Имеющаяся коллекция культур хранится в отдельном холодильнике согласно описи, в лабораторных штативах. Холодильник опечатывается ежедневно в конце рабочего дня. Доступ персонала к коллекционным штаммам производится только с разрешения заведующей лабораторией. После завершения работы помещение лаборатории запирается и опечатывается.

Внутренний лабораторный контроль проводится в полном объеме согласно программе производственного контроля.

Рабочие журналы оформлены и ведутся согласно установленным формам. Журнал регистрации аварий имеется, за 2009 - 2010 гг. аварий не зарегистрировано. Нормативной документацией лаборатория обеспечена в полном объеме согласно номенклатуре исследований.

Для оказания экстренной медицинской помощи персоналу имеется укомплектованная (согласно описи) медицинская аптечка. Для мытья рук сотрудников имеются умывальные раковины, расположенные в основных помещениях, обеспеченные в достаточном количестве растворами дезинфицирующих средств, мылом, индивидуальными полотенцами.

В _________________________________________________ создана комиссия по

(организация, подавшая документы на аккредитацию)

контролю  за  соблюдением  требований  биологической  безопасности  (приказ

от _____ г. N ____). План работы комиссии на 2010 год представлен. Согласно

плану   последний   акт   проверки   соблюдения   требований  биологической

безопасности в лаборатории от __________ г.

III.  Пункт  приема проб находится в отдельно стоящем здании по адресу:

_____________________________

_________________________________________________ арендует две  комнаты

(организация, подавшая документы на аккредитацию)

в одноэтажном здании.  Технические  требования  к  помещению  соответствуют

заявленным видам деятельности.

Помещение оборудовано электроотоплением, освещение естественное боковое, вентиляция естественная, водоснабжение из местной скважины, горячее водоснабжение - автономное (электроводонагреватель на 12 литров), водоотведение - в герметичную выгребную яму, вывоз жидких и твердых бытовых отходов - по договору.

Помещение приема проб оборудовано бытовым холодильником для временного хранения проб, ПК, принтером. Для доставки проб используются сумки-холодильники, доставка проб осуществляется специально выделенным автомобильным транспортом. В другом помещении находится рабочее место бухгалтера, оборудованное письменным столом, ПК, 1 шкафом ЛДСП, принтером, сейфом.

Площади обеих комнат _____ кв. м.

5. Лаборатория использует методы исследований, указанных в Паспорте аккредитованной ИЛ. Все методы исследований, испытаний (включая подготовку образцов к испытаниям, проведение испытаний, обработку и анализ результатов испытаний) установлены в нормативных документах (национальных стандартах, методических указаниях и др.), пригодны для заявленных исследований, испытаний.

6. __________________________________________________________ обеспечен

(организация, подавшая документы на аккредитацию)

необходимыми  официально  изданными  нормативными  документами  и  частично

копиями.  Актуализация  нормативной  базы  проводится  силами  лаборатории,

имеются  указатели  стандартов  2009  г.  и  программа  "Консультант Плюс",

абонентское обслуживание еженедельно по договору.

Комплект документов и правила их ведения обеспечивают проведение лабораторией исследований, испытаний в заявленной области.

7. Обеспеченность организации испытательным и вспомогательным оборудованием соответствует информации, приведенной в Паспорте аккредитованной ИЛ (приложения 1 - 4).

На все единицы оборудования имеются актулизированные инструкции по эксплуатации и обслуживанию, по безопасному обращению. Каждая единица оборудования зарегистрирована. Имеются установленные правила по исключению возможности непреднамеренного использования непригодного оборудования.

Приборы имеют лицензионное программное обеспечение: "Хроматэк-Аналитик N 952600", программа для ЭВМ "Прогресс" N 2004611644, программа комплекса СТА ИТММ 2.848.001 ПС.

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение Microsoft Windows XP Professional.

ИЛ располагает оборудованием для отбора проб, подготовки и проведения испытаний образцов, необходимых для проведения исследований.

8. Обеспеченность лабораторий средствами измерений, стандартными образцами и штаммами микроорганизмов соответствуют информации, приведенной в Паспорте аккредитованной ИЛ.

Питательными средами, химическими реактивами, мерной посудой, вспомогательными материалами для проведения исследований, испытаний организация обеспечена в полном объеме заявленной области аккредитации.

9. Квалификационный уровень специалистов соответствует Паспорту аккредитованной ИЛ. В отделе физико-химических исследований работают 6 экспертов (по молочной и мясной продукции, по алкогольной продукции, технической документации, Системы сертификации работ по охране труда в организациях по направлению сертификации работ по охране труда, аттестации рабочих мест).

В отделе микробиологических испытаний 4 человека:

2 сотрудника с высшим образованием по специальности ветеринарный врач (специализация по микробиологии в 1999 и 2002 годах), стаж работы 10 лет 9 месяцев, 1 - с высшим образованием по специальности биология (специализация по микробиологии в 2003 г.), стаж работы 8 лет и лаборант со средним техническим образованием, стаж работы 8 лет 5 месяцев.

В отделе физико-химических испытаний 12 инженеров-химиков с высшим образованием, из них:

- 1 по специальности инженер-механик пищевых производств, стаж работы 10 лет 9 месяцев;

- 2 специалиста с высшим образованием по специальности химик-биолог, стаж работы 10 лет 9 месяцев;

- 5 человек по специальности химик со стажем работы 10 лет 9 месяцев, 2 - 5 лет, 2 - 2 года.

В отделе испытаний продукции деревообрабатывающей промышленности:

1 инженер-испытатель, образование высшее техническое, стаж работы 7 лет.

Квалификационный уровень специалистов соответствует заявленным видам деятельности и области аккредитации.

Кратность повышения квалификации рабочего персонала проводится более одного раза в пять лет.

Выводы: _________________________________________________________ имеет

(организация, подавшая документы на аккредитацию)

в наличии:

- помещения в отдельно стоящих зданиях на правах аренды для использования под лабораторию и размещение офиса в соответствии с договорами аренды;

- приборы, оборудование и оснащение, находящиеся в собственности, для выполнения работ по проведению мероприятий по контролю и отвечающие требованиям системы аккредитации лабораторий, осуществляющих исследования и испытания по технической компетентности и независимости в соответствующей сфере хозяйственной деятельности;

- квалифицированные кадры (более 5 специалистов, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, а также стаж работы в заявленной области аккредитации);

- копии и официально изданные нормативные, технические и методические документы, регламентирующие вопросы организации и проведения мероприятий по контролю в соответствующей сфере государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Организация состоит в гражданско-правовых отношениях (проведение производственного контроля) с отдельными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не является аффилированным лицом.

Заключение:

1. ____________________________________________________________________

(организация, подавшая документы на аккредитацию)

соответствует   требованиям    действующего   законодательства   Российской

Федерации,  в  том  числе  в  области  аккредитации  граждан и организаций,

привлекаемых   органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами

муниципального контроля по проведению мероприятий по контролю.

2. Рекомендуется органу по аккредитации (Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) для принятия решения об аккредитации организации-заявителя.

Подписи:

Председатель комиссии

начальник отдела

организации надзора

Члены комиссии:

Заместитель начальника

Отдела санитарного надзора

Заместитель начальника

отдела эпидемиологического надзора

Заместитель начальника отдела

защиты прав потребителей