Приложение 3

к Инструкции по расследованию

и учету нарушений в работе

объектов энергетического хозяйства

предприятий и организаций

нефтяной промышленности.

РД 39-139-95

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

предприятия _____________________________

"__" ______________________ 199_

АКТ N _____

РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИИ

1. Объединение, предприятие (организация).

2. Состав комиссии.

3. Дата, время начала и окончания аварии.

4. Место возникновения аварии и режим работы объекта до аварии. При необходимости прикладывается схема работы.

5. Описание возникновения, протекания, развития и ликвидации аварии. Дата и время восстановления нормального энергоснабжения потребителей (нормального режима работы оборудования).

6. Наименование и основные данные (характеристика) повредившегося оборудования (сооружения); номер по схеме, тип, завод-изготовитель, заводской номер, мощность, напряжение и т.п., дата изготовления и ввода в эксплуатацию, место и характер повреждения, были ли ранее аналогичные случаи повреждения по этой же причине на данном или идентичном оборудовании (сооружении); дата последнего капитального и текущего ремонтов оборудования (сооружения), в том числе повредившегося узла, и результаты последних профилактических испытаний и осмотров, ориентировочная продолжительность восстановительного ремонта.

Для теплотехнического оборудования - регистрационный номер, дата последнего освидетельствования, а также назначенный срок освидетельствования.

7. Характеристика и оценка работы релейной защиты и автоматики, средств оперативной связи, КИП и тепловой автоматики.

8. Оценка действий оперативного персонала и диспетчера энергослужбы при ликвидации аварии.

9. Причины и виновники возникновения аварии.

10. Перечень отключенных энергетических и технологических объектов (потребителей 1 и 2 категории с нагрузкой). Длительность перерыва энергоснабжения этих объектов.

11. Значение отключенной мощности потребителей (или ограничения мощности).

12. Количество недополученной электрической и тепловой энергии (в кВт.ч, Дж), снижение выпуска продукции, вызванное аварией: нефти, газа (тыс. куб. м), углеводородного сырья (т), в руб. и т.п.

13. Недостатки, выявленные комиссией в ходе расследования аварии, в эксплуатации, проекте, строительстве.

14. Мероприятия по восстановлению поврежденного оборудования (сооружения), повышению надежности работы соответствующих агрегатов, электрических и тепловых сетей предприятия и предотвращению подобных случаев.

15. Документы, приложенные к акту.

Председатель комиссии ____________________

подпись

Члены комиссии ___________________________

подписи