Инструкция, утвержденная Постановлением Госгортехнадзора РФ от 09.07.2001 N 28, в которой приведена данная форма, вводится в действие с 15 сентября 2001 года Постановлением Госгортехнадзора РФ от 24.07.2001 N 33.

Приложение Д

к Инструкции

по диагностированию

технического состояния

подземных стальных

газопроводов

Форма 5

АКТ

РЕЗУЛЬТАТОВ ШУРФОВОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА

Организация - владелец _______________________________________

Место прокладки газопровода __________________________________

Назначение газопровода _______________________________________

Общая протяженность _______ м, рабочее давление __________ МПа

Дата обследования: _______________________ 200_ г.

1. СОСТОЯНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

| N шурфа | Основа покры- тия | Тип покры- тия | Арми- рую- щий мате- риал | Толщина покрытия, мм |  | Переходное сопротив- ление, Ом x кв. м | Адге- зия | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мини- мальная | макси- мальная |  |  |  |

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭХЗ

┌─────┬─────┬───────────────────┬──────────┬─────────────────────┐

│  N  │Тип и│    Фактические    │Расстояние│ Величина защитного  │

│шурфа│марка│параметры установки│до шурфа, │    потенциала, В    │

│     │уста-├──────┬─────┬──────┤    м     ├───────────┬─────────┤

│     │новки│ U   ,│I   ,│ фи  ,│          │поляризаци-│суммарно-│

│     │     │  вых │ вых │   др │          │онного фи  │го фи    │

│     │     │  В   │ А   │  В   │          │         n │     SUM │

├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤

├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤

├─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤

└─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────────┴───────────┴─────────┘

3. КОРРОЗИОННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛА ТРУБЫ

| N шурфа | Тип дефекта <*> | Глубина дефекта (уменьшение толщины стенки), мм | Толщина стенки на неповрежденных участках, мм | Размер дефекта, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

--------------------------------

<*> В графе "Тип дефекта" указать вид коррозии: фронтальная, язвенная, трещиноподобный дефект.

4. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛА ТРУБЫ

┌─────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│  N  │      По измерениям твердости     │     По измерениям     │

│шурфа│                                  │    магнитного шума    │

│     ├──────────────────┬───────┬───────┼──────────┬────────────┤

│     │    твердость     │сигма ,│сигма ,│среднее   │фактическое │

│     ├────────┬─────────┤     в │     т │значение в│  значение  │

│     │среднее │   ед.   │  МПа  │  МПа  │кольцевом │  ударной   │

│     │значение│измерения│       │       │направле- │  вязкости  │

│     │        │         │       │       │нии, МШ   │    a  ,    │

│     │        │         │       │       │       t  │     нф     │

│     │        │         │       │       │          │ Дж/кв. см  │

├─────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│  1  │   2    │    3    │   4   │   5   │    6     │     7      │

├─────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

├─────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

├─────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

└─────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┴────────────┘

Примечание. При    непосредственном   измерении   механических

характеристик  (сигма ,  сигма ,  KCU)  столбцы  2,  3  и   6   не

в        т

заполняются.

5. НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ

МЕТАЛЛА ТРУБЫ

┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│  N  │Среднее значение магнитно - │   Фактическое напряжение в  │

│шурфа│     шумового сигнала       │      стенке трубы, МПа      │

│     ├────────────┬───────────────┼────────────┬────────────────┤

│     │  в осевом  │  в окружном   │  в осевом  │  в кольцевом   │

│     │направлении,│ направлении,  │направлении │  направлении   │

│     │    МШ      │      МШ       │  сигма     │   сигма        │

│     │      z     │        t      │       ос   │        окр     │

├─────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤

├─────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤

├─────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤

└─────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────────┘

6. СОСТОЯНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

| N шурфа | Внешний вид |  | Вид дефекта | Метод ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажный шов | заводской шов |  |  |

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВ

ПО ОТНОШЕНИЮ К УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

| N шурфа | Удельное сопротивление грунта, Ом x м |  | Средняя плотность катодного тока, А/кв. м | Оценка коррозионной агрессивнос- ти грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | определенное в полевых условиях | определенное в лабораторных условиях |  |  |

Акт составила

комиссия в составе: __________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

__________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

__________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

__________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)