Методические рекомендации, утвержденные Приказом ЦГСЭН в г. Москве от 12.08.2004 N 107, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 сентября 2004 года.

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по организации контроля за очисткой

и дезинфекцией систем вентиляции

и кондиционирования воздуха

МосМР 3.5.1.006-04

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ) ВОЗДУХА

ОТ "__" ____ 200__ ГОДА

Мною, _________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, проводившего обследование)

(аккредитационное свидетельство N __ от _______ 200_ г.) проведено

санитарно-эпидемиологическое   обследование   системы   вентиляции

(кондиционирования)   воздуха   и   помещения,   в   котором   она

установлена, _____________________________________________________

(наименование объекта)

с  целью  оценки  его  санитарно-технического  состояния, принятия

решения о необходимости очистки и дезинфекции,  выработки  тактики

проведения работ.

Обследование проведено в присутствии __________________________

(должность, Ф.И.О.

__________________________________________________________________

должностного лица объекта)

Установлено следующее

Название организации: _________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________

Фактический адрес: ____________________________________________

При проведении обследования оцениваются:

- наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- соответствие проектной документации санитарным правилам и нормативам;

- соответствие фактического состояния, расположения и конструкции систем вентиляции и кондиционирования проектным данным;

- качество и эффективность монтажных и пусконаладочных работ;

- эффективность использования оборудования;

- возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков);

- степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями;

- эффективность работы установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных ультрафиолетовых технологий;

- качество и эффективность ранее проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования выполняются следующие работы:

- замер нормируемых параметров микроклимата;

- забор материала из систем вентиляции и кондиционирования (смывы) для проведения лабораторных исследований.

Заключение

На   основании    проведенного    санитарно-эпидемиологического

обследования система вентиляции (кондиционирования) воздуха ______

__________________________________________________________________

(название объекта)

подлежит (не подлежит) очистке и дезинфекции.

Подпись лица, проводившего обследование, ______________________

Один экземпляр акта получил: __________________________________

(руководитель объекта)