Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.03.2010.

Приложение 1

к Государственному контракту

N __ от "___"________ ___ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| N | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы измерения | всего |
| 1 | Демонтаж калориферов | шт. |  |  |  |
| 2 | Демонтаж труб | м |  |  |  |
| 3 | Демонтаж шаровых кранов | шт. |  |  |  |
| 4 | Демонтаж КЗР | шт. |  |  |  |
| 5 | Демонтаж фильтра водяного | шт. |  |  |  |
| 6 | Демонтаж гильзы под датчик температурный | шт. |  |  |  |
| 7 | Демонтаж манометров с 3-ходовым краном | шт. |  |  |  |
| 8 | Монтаж калориферов | шт. |  |  |  |
| 9 | Монтаж труб | шт. |  |  |  |
| 10 | Монтаж шаровых кранов | шт. |  |  |  |
| 11 | Монтаж КЗР | шт. |  |  |  |
| 12 | Монтаж водяного фильтра | шт. |  |  |  |
| 13 | Монтаж гильзы под датчик температурный | шт. |  |  |  |
| 14 | Установка манометров с трех ходовым краном | комплект |  |  |  |
| 15 | Врезки в действующие трубопроводы перегретой воды | шт. |  |  |  |
| 16 | Гидравлическое испытание калориферов и трубной обвязки с арматурой | испыт |  |  |  |

Государственный заказчик                           Исполнитель

___________________                                ________________

"___"________ ___ г.                               "___"________ ___ г.