Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 31.10.2008.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "____________"

____________ (____________)

"__"___________ ______ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий

высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные,

монтажные и ремонтно-строительные работы)

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда "_______________" (далее - "Организация").

1.2. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.

1.3. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.

1.4. На должность электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).

1.5. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда должен знать:

- способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 10 до 25 т;

- способы установки опор и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 20 т;

- правила монтажа транспозиций проводов на ВЛ напряжением до 750 кВ;

- способы соединения проводов сечением свыше 800 мм2;

- правила монтажа проводов и тросов на переходах;

- способы компенсированной анкеровки контактного провода и несущего троса;

- способы монтажа оттяжек цепной подвески, сопряжений анкерных участков, воздушных стрелок, контактной сети в искусственных сооружениях, секционных изоляторов;

- способы установки и выверки опор на магистральных и станционных линиях железных дорог;

- типы переносных радиостанций и правила обращения с ними;

- типы теодолитов и инвелиров и правила пользования ими.

1.6. В период временного отсутствия электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

- 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда осуществляет выполнение особо сложных работ по сооружению воздушных линий электропередач контактных сетей и открытых распределительных устройств.

Примерные виды работ:

Сборка опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 10 до 25 т.

Установка и демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 20 т и опор на оттяжках, шарнирно устанавливаемых на фундаменты, массой до 15 т.

Соединение проводов сечением свыше 800 мм2.

Установка и выверка железобетонных фундаментов.

Монтаж проводов и тросов на переходах.

Раскатка и подъем проводов на опоры ВЛ напряжением свыше 750 кВ.

Монтаж транспозиций проводов на ВЛ напряжением до 750 кВ.

Монтаж узла грузовой компенсации натяжения контактных проводов.

Компенсированная анкеровка контактного провода и несущего троса.

Монтаж фиксирующих оттяжек цепной подвески, сопряжений анкерных участков, воздушных стрелок, контактной сети в искусственных сооружениях, секционных изоляторов.

Установка опор на магистральных железных дорогах, находящихся в эксплуатации.

Натягивание и регулировка проводов и тросов на ВЛ напряжением свыше 150 кВ до 750 кВ.

Монтаж транспозиций проводов на ВЛ напряжением до 750 кВ.

Разбивка трассы воздушных линий напряжением до 20 кВ.

Правка опор воздушных линий напряжением свыше 20 кВ.

- 3. ПРАВА

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда.

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда.

- 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда несет ответственность за:

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

- 5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

С инструкцией ознакомлен            ______________/_______________/

(подпись)      (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.