Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 24.08.2010.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "____________"

____________ (____________)

(подпись)     (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

М.П.

"___"________ ___ г. N ____

___________________________

(наименование организации)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

изолировщика на термоизоляции 3-го разряда

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность изолировщика на термоизоляции 3-го разряда "________________" (далее - "Организация").

1.2. Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.

1.3. Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда подчиняется непосредственно ________________ Организации.

1.4. Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда должен знать:

- основные свойства изоляционных материалов и изоляционных покрытий из листовой стали, алюминиевых сплавов, пластмассы и стеклопластика;

- способы крепления защитных покрытий для тепловой изоляции из металлических, дублированных материалов, материалов на основе синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях;

- способы и режим приготовления битумных мастик и грунтовок;

- свойства материалов, употребляемых при изоляции трубопроводов с температурой теплоносителя до 300 градусов C;

- свойства материалов, применяемых для противопожарной изоляции ограждающих конструкций;

- свойства материалов, применяемых для изоляции холодильных установок с температурой хладоносителя до -50 градусов C;

- свойства материалов для изоляции стен и перекрытий холодильных камер;

- требования, предъявляемые к качеству выполненной термоизоляции.

1.5. В своей деятельности изолировщик на термоизоляции 3-го разряда руководствуется:

- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя Организации и непосредственного руководителя;

- настоящей должностной инструкцией;

- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

1.6. В период временного отсутствия изолировщика по термоизоляции 3-го разряда его обязанности возлагаются на ____________.

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ

Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда осуществляет выполнение работ по термоизоляции конструкций, трубопроводов и технологического оборудования:

1. Изоляция горячих поверхностей:

Покрытие изоляции прямых участков оберточным материалом или рулонированным стеклопластиком.

Нанесение и разглаживание рейкой штукатурного слоя.

Монтаж готовых деталей покрытия из металла, дублированных материалов и материалов на основе синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки.

Укладка пароизоляционных и рулонных материалов на стыках.

Склеивание и гофрирование фольги.

Раскрой пластмассовых материалов по заданному размеру.

Сушка изделий из термоизоляционных мастик и растворов.

Изготовление изоляционных изделий из блоков мипоры и гофрированной алюминиевой фольги.

Изоляция трубопроводов асбестовым картоном, бумагой, шнуром и тканью.

Изоляция трубопроводов с температурой теплоносителя до 300 градусов C.

Изоляция плоскостей минераловатными и стекловатными матами прошивными и на синтетической связке, минераловатными полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами и плитами.

Изготовление опорных колец всех видов, кроме стальных.

Установка бандажей и опорных колец всех видов.

Обертывание трубопроводов рулонными материалами, оклейка и окрашивание изолированной поверхности.

Изготовление минераловатных матов на станках.

Очистка изолируемых поверхностей механизированным способом.

Изготовление матов из базальтового волокна и изоляция ими трубопроводов и плоских поверхностей.

2. Изоляция холодных поверхностей:

Приготовление битумных и пековых мастик.

Устройство каркаса из проволоки или сетки.

Изготовление термоизоляционных блоков и оклеивание плит.

Пригонка штучных изоляционных изделий и блоков.

Покрытие битумной мастикой горизонтальных плоских поверхностей и оклейка их рулонными материалами и матами.

Обертывание трубопроводов бумагой, гидроизолом гибким трубчатым и другими изоляционными материалами.

Изоляция перекрытий сверху термоизоляционными плитами.

Покрытие поверхности праймером с его приготовлением.

- 3. ПРАВА

Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда имеет право:

3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.

3.2. Повышать свою квалификацию.

3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.

3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

3.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

- 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

- 5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы изолировщика на термоизоляции 3-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью изолировщик на термоизоляции 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

5.3. Оценка работы:

- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения изолировщиком на термоизоляции 3-го разряда трудовых функций;

- ____________________________________________________________________.

(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________ _____________ _______________________

(должность лица,        (подпись)           (Ф.И.О.)

составившего инструкцию)

"___"________ ___ г.

__________________________ _____________ _______________________

(должность           (подпись)           (Ф.И.О.)

непосредственного

руководителя)

"___"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.