Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.12.2008.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "_____________"

______________/_____________

"____"_____________ _____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

машиниста (кочегара) котельной 2-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность машиниста котельной 2-го разряда.

1.2. На должность машиниста котельной 2-го разряда назначается лицо, имеющее ___________ образование и стаж работы не менее _______ лет.

1.3. Машинист котельной 2-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем организации по представлению ________________.

1.4. Машинист котельной 2-го разряда подчиняется непосредственно ___________________.

1.5. Машинист котельной 2-го разряда должен знать:

- принцип работы обслуживаемых котлов, форсунок, паровоздухопроводов и способы регулирования их работы;

- устройство топок паровых котлов, шлаковых и зольных бункеров;

- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов;

- назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов;

- устройство механизмов для приготовления пылевидного топлива, инструмента и приспособлений для чистки форсунок и золошлакоудаления;

- устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок или станции мятого пара;

- правила очистки колосниковых решеток, топок и котлов дымовой коробки паровозов;

- допускаемые давление и уровень воды в котле паровоза при чистке;

- влияние атмосферного воздуха на состояние стенок топки и огневой коробки;

- порядок заправки топки;

- основные свойства золы и шлака;

- порядок движения по путям и дорогам железнодорожных кранов;

- правила планировки шлаковых и зольных отвалов.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Машинист котельной 2-го разряда осуществляет:

2.1.1. Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на твердом топливе.

2.1.2. Обслуживание котлов паровых железнодорожных кранов грузоподъемностью до 25 т.

2.1.3. Растопку, пуск, остановку котлов и питание их водой.

2.1.4. Дробление топлива, загрузку и шуровку топки котла.

2.1.5. Регулирование горения топлива.

2.1.6. Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему.

2.1.7. Пуск, остановку насосов, моторов, вентиляторов и других вспомогательных механизмов.

2.1.8. Чистку арматуры и приборов котла.

2.1.9. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч).

2.1.10. Очистку мятого пара и деаэрацию воды.

2.1.11. Поддержание заданного давления и температуры воды и пара.

2.1.12. Участие в промывке, очистке и ремонте котла.

2.1.13. Удаление вручную шлака и смолы из топок и бункеров паровых и водогрейных котлов производственных и коммунальных котельных и поддувал газогенераторов, а также с колосниковых решеток, топок, котлов и поддувал паровозов.

2.1.14. Планировку шлаковых и зольных отвалов.

2.1.15. _____________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Машинист котельной 2-го разряда имеет право:

3.1.1. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.

3.1.3. Повышать свою квалификацию.

3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

3.1.6. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

3.1.7. ________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Машинист котельной 2-го разряда несет ответственность:

4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством РФ.

4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в организации.

4.1.5. _________________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы машиниста котельной 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________

__________________________________________________________________________.

(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт                           ____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)