Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 31.10.2008.

"УТВЕРЖДАЮ"

_________________________________

(должность руководителя)

_________________________________

(наименование предприятия)

_________________/______________

"___"_________ ____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

машиниста (кочегара) котельной 5-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность машиниста котельной 5-го разряда.

1.2. На должность машиниста котельной 5-го разряда назначается лицо, имеющее ______ образование и стаж работы не менее _______ лет.

1.3. Машинист котельной 5-го разряда назначается и освобождается от должности приказом руководителя предприятия.

1.4. Машинист котельной 5-го разряда подчиняется непосредственно ______________.

1.5. Машинист котельной 5-го разряда должен знать:

- устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем;

- эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов;

- устройство аппаратов автоматического регулирования;

- правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов;

- схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов.

1.6. В своей деятельности машинист (кочегара) котельной 5-го разряда руководствуется:

- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя предприятия и непосредственного руководителя;

- настоящей должностной инструкцией;

- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Машинист котельной 5-го разряда осуществляет:

2.1.1. Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе.

2.1.2. Переключение питательных линий.

2.1.3. Заполнение и опорожнение паропроводов.

2.1.4. Включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов.

2.1.5. Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов.

2.1.6. Приемку котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовку их к работе.

2.1.7. __________________________________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Машинист котельной 5-го разряда имеет право:

3.1.1. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.

3.1.3. Повышать свою квалификацию.

3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

3.1.6. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

3.1.7. __________________________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Машинист котельной 5-го разряда несет ответственность:

4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

4.1.4. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на предприятии.

4.1.5. __________________________________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы машиниста котельной 5-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.

_____________________________    ___________    ___________________

(должность лица, составившего     (подпись)           (Ф.И.О.)

инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.