Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 05.03.2009.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "_____________"

_____________ (____________)

"___"__________ ____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника по монтажу стальных и

железобетонных конструкций 4-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда "__________" (далее - "Организация").

1.2. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.

1.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда подчиняется непосредственно ____________________.

1.4. На должность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).

1.5. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда должен знать:

- основные свойства и марки строительных сталей;

- марки бетона и виды сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций;

- способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов;

- способы монтажа труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона;

- способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах;

- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при монтаже конструкций массой до 25 т;

- способы строповки строительных конструкций;

- способы соединений и креплений элементов конструкций;

- устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;

- виды стропов и захватов для подъема и спуска конструкций;

- допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций;

- способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа армоконструкций;

- способы подмащивания при монтаже конструкций;

- основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций; устройство механизированного инструмента и правила его эксплуатации;

- способы и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные конструкции;

- особенности и порядок демонтажа стальных и железобетонных конструкций;

- виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки.

1.6. В своей деятельности монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда руководствуется:

- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;

- настоящей должностной инструкцией;

- Правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

1.7. В период временного отсутствия монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:

Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой до 8 т, оголовков и блоков свайного ростверка.

Монтаж сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме подкрановых).

Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе.

Монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий, в том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС.

Монтаж сборных железобетонных пассажирских платформ.

Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков.

Установка шпилек для навески панцирной сетки.

Монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах.

Монтаж стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой до 1 т.

Монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 30 м.

Установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом до 12 м.

Монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона.

Укладка сборных железобетонных плит мостов и эстакад.

Облицовка плитами каналов и откосов плотин.

Заделка стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами.

Устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита.

Конопатка, заливка и расшивка швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях.

Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.п., а также конструкций массой до 5 т: балок, прогонов, элементов фахверка, связей и т.п.

Обшивка листовой сталью стальных и бетонных конструкций.

Монтаж стального настила кровли.

Крепление постоянных болтовых соединений.

Установка высокопрочных болтов.

Антикоррозионная окраска закладных частей.

Бетонирование пазовых блоков закладных частей.

Установка в пазы затворов гидротехнических сооружений и сороудерживающих решеток.

Сборка обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений.

Устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий минеральными и синтетическими материалами.

Герметизация стыков специальными герметиками с помощью пневматического и электрического инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернит, пороизол и др.).

Крепление деталей на бетонных поверхностях с помощью механизированного инструмента.

Нанесение эпоксидного клея на железобетонные конструкции.

Монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов площадью до 3 м2.

Установка и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 т.

Запасовка тросом полиспастов.

Укрупнительная сборка блоков закладных частей.

Укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам.

Строповка и расстроповка конструкций массой свыше 25 т.

Закрепление и снятие временных расчалок и оттяжек при монтаже конструкций.

Заготовка и установка якорей грузоподъемностью до 25 т.

Устройство временных клетей из шпал.

3. ПРАВА

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда имеет право:

3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.

3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.

3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

_________________________________ _____________ _______________________

(должность лица, разработавшего     (подпись)           (Ф.И.О.)

инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

(юрисконсульт) ____________ ____________________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ __________________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.