Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 25.08.2010.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "____________"

____________ (____________)

(подпись)     (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

М.П.

"___"________ ___ г. N ____

___________________________

(наименование организации)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха,

пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда "____________" (далее - "Организация").

1.2. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.

1.3. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда подчиняется непосредственно ___________ Организации.

1.4. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда должен знать:

- технологию монтажа воздуховодов и устанавливаемого оборудования;

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения;

- правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, мягких вставок, дефлекторов.

1.5. В период временного отсутствия монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

- 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:

Сборка дефлекторов заводского изготовления.

Монтаж гермодверей, шиберов, заслонок, воронок, кожухов, дефлекторов, зонтов, мягких вставок и виброизоляторов и других узлов системы.

Установка постаментов, рам и площадок под калориферы, вентиляторы и другое вентиляционное оборудование без выверки.

Монтаж огнезадерживающих, лепестковых и автоматических обратных клапанов.

Установка ограждений движущихся частей оборудования.

Установка неподвижных жалюзийных решеток.

Разборка и сборка отдельных узлов оборудования под ревизии.

Монтаж систем вентиляции с подгонкой и закреплением элементов.

Разметка мест установки креплений.

Крепление конструкций при помощи монтажного поршневого пистолета.

Комплектование воздуховодов и фасонных частей по бланкам.

Монтаж воздуховодов из винипласта, на бандажном и реечном соединениях стекловолокна и металлопласта.

- 3. ПРАВА

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда.

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда.

- 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда несет ответственность за:

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

- 5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

5.3. Оценка работы:

- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения монтажником систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-го разряда трудовых функций;

- ____________________________________________________________________.

(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________ _____________ _______________________

(должность лица,        (подпись)           (Ф.И.О.)

составившего инструкцию)

"___"________ ___ г.

__________________________ _____________ _______________________

(должность           (подпись)           (Ф.И.О.)

непосредственного

руководителя)

"___"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.