Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 25.08.2010.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "__________________"

_______________ (_______________)

(подпись)         (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

М.П.

"___"________ ___ г. N ____

___________________________

(наименование организации)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтажника технологических трубопроводов 2-го разряда

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника технологических трубопроводов 2-го разряда "_____________________" (далее - "Организация").

1.2. Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.

1.3. Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.

1.4. Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда должен знать:

- виды труб и деталей технологических трубопроводов и арматуры;

- виды стеклянных труб, фасонных частей к ним и оборудования из стекла;

- виды опор, применяемых для прокладки трубопроводов;

- средства крепления трубопроводов;

- назначение и правила применения слесарного инструмента;

- способы измерения диаметра труб.

1.5. В период временного отсутствия монтажника технологических трубопроводов 2-го разряда его обязанности возлагаются на __________________.

- 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда осуществляет:

Очистку арматуры, болтов и шпилек от консервирующей смазки.

Промывку оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним.

Консервацию концов труб.

Установку и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах.

Сортировку труб, фасонных частей и средств крепления.

- 3. ПРАВА

Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника технологических трубопроводов 2-го разряда.

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию монтажника технологических трубопроводов 2-го разряда.

- 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда несет ответственность за:

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

- 5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы монтажника технологических трубопроводов 2-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

5.3. Оценка работы:

- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения монтажником технологических трубопроводов 2-го разряда трудовых функций;

- ____________________________________________________________________.

(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________ _____________ _______________________

(должность лица,        (подпись)           (Ф.И.О.)

составившего инструкцию)

"___"________ ___ г.

__________________________ _____________ _______________________

(должность           (подпись)           (Ф.И.О.)

непосредственного

руководителя)

"___"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.