Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.06.2009.

Наименование                                                  УТВЕРЖДАЮ

организации

__________________________

(руководитель организации)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

начальника смены электростанции <*>           ___________/_____________

(личная   (расшифровка

подпись)    подписи)

"___"__________ ____ N ____                   "___"____________ ____ г.

г. ____________                                        М.П.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность начальника смены электростанции (далее - "Работник").

1.2. Работник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.

1.3. Работник подчиняется непосредственно __________________ Организации.

1.4. На должность Работника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности начальника смены электрического, котлотурбинного (котельного, турбинного) цехов электростанции не менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности начальника смены электрического, котлотурбинного (котельного, турбинного) цехов электростанции не менее 3 лет. Для электростанций с энергоблоками мощностью 150 тыс. кВт и выше - высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности начальника смены электрического, котлотурбинного (котельного, турбинного) цехов электростанции не менее 3 лет.

1.5. Работник должен знать:

- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы по эксплуатации электростанции;

- правила Госгортехнадзора России;

- состав и порядок ведения технической документации на рабочих местах персонала;

- электрические и технологические схемы электростанции;

- схему подъездных путей;

- эксплуатационные характеристики и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования;

- принципиальные схемы и принцип работы релейных защит, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит;

- основные схемы питания цепей управления, сигнализации, постоянного тока;

- территориальное расположение помещений и оборудования электростанции (блока);

- основы построения автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) и правила пользования ими;

- отечественный и зарубежный опыт в области оперативного управления электростанцией;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы трудового законодательства;

- правила по охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии и пожарной безопасности.

1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ___________________________.

1.7. В подчинении Работника находятся: _______________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Работник:

2.1. Осуществляет руководство сменой, осуществляющей эксплуатацию электростанции.

2.2. Обеспечивает выполнение электростанцией графиков электрической и тепловой нагрузки и поддержание установленного количества и качества электрической и тепловой энергии.

2.3. Обеспечивает надежную, безопасную и экономичную работу электрооборудования электростанции, экономичное распределение нагрузки между агрегатами, соблюдение трудовой и производственной дисциплины подчиненным ему персоналом.

2.4. Обеспечивает своевременный пуск и остановку оборудования электростанции, изменение режимов его работы, подготовку и вывод оборудования в ремонт.

2.5. Руководит производством переключений в основных и технологических схемах электростанции.

2.6. Контролирует своевременную поставку и выгрузку топлива, его качество, подготовку и экономное расходование согласно нормам и технико-экономическим показателям.

2.7. Контролирует процессы горения топлива.

2.9. Производит обходы рабочих мест в соответствии с графиком, во время которых проверяет соблюдение установленных режимов работы оборудования, состояние оборудования, зданий, сооружений, порядок на рабочих местах, ведение оперативной документации подчиненным персоналом.

2.10. Контролирует выполнение персоналом электростанции правил технической эксплуатации и правил безопасности, мероприятий по охране окружающей среды, правил пожарной безопасности, правил Госгортехнадзора России, должностных и производственных инструкций.

2.11. Контролирует своевременность выполнения графиков опробования и профилактических осмотров оборудования, систем регулирования, блокировок и контроля, а также графиков перехода на резервное оборудование.

2.12. При авариях, отказах, стихийных бедствиях и пожарах на электростанции руководит ликвидацией последствий, принимает меры к обеспечению безопасности персонала, сохранности оборудования, восстановлению нормального режима работы электростанции.

2.13. Составляет диспетчерские сообщения об авариях и передает их диспетчеру энергосистемы.

2.14. При авариях в энергосистеме, электрических и тепловых сетях принимает меры по поддержанию нормальных параметров электрической и тепловой энергии.

2.15. Участвует в проведении противоаварийных и противопожарных тренировок.

2.16. Участвует в работе комиссии по проверке знаний начальников смен цехов.

2.17. Организует внедрение передовых приемов и методов труда.

2.18. Ведет оперативную документацию смены.

3. ПРАВА

3.1. Работник имеет право:

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- на предоставление ему рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

- на предоставление ему полной и достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- на получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, ознакомление с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности;

- на взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности;

- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

3.2. Работник вправе требовать от Работодателя оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.2. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.

4.3. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.

4.5. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.6. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

___________________________       _______________       _______________

(наименование должности         (личная подпись)        (расшифровка

руководителя структурного                                  подписи)

подразделения)

"___"__________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(указать всех заинтересованных лиц

и их подписи)

___________________________       _______________       _______________

(личная подпись)       (расшифровка

подписи)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:         _______________       _______________

(личная подпись)       (расшифровка

подписи)

"___"__________ ____ г.

--------------------------------

<*> Постановление Минтруда РФ от 31.12.2003 N 94 (ред. от 24.04.2008) "Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций атомной энергетики, промышленности и науки".