Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.12.2008.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "_____________"

______________/_____________

"____"_____________ _____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

обходчика водопроводно-канализационной сети 3-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность обходчика водопроводно-канализационной сети 3-го разряда.

1.2. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3-го разряда относится к категории рабочих.

1.3. На должность обходчика водопроводно-канализационной сети 3-го разряда назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую подготовку по специальности.

1.4. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем организации по представлению ________________.

1.5. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3-го разряда подчиняется непосредственно ______________________________________.

1.6. В своей деятельности обходчик водопроводно-канализационной сети 3-го разряда руководствуется:

- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;

- настоящей должностной инструкцией.

1.7. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3-го разряда должен знать:

- устройство водопроводно-канализационной сети, коллекторов и трубопроводов;

- опрессовку напорных трубопроводов и водоводов, вантузов, шиберов, щитовых затворов, замерных пунктов, правила и технологию ведения ремонтных работ;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- положения настоящей должностной инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3-го разряда осуществляет:

2.1.1. Обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных трубопроводов диаметром от 300 до 700 мм.

2.1.2. Технический осмотр сетей, коллекторов, водоводов, напорных трубопроводов, эстакад-камер-переключения и других сооружений.

2.1.3. Дачу заключений об их техническом состоянии.

2.1.4. Составление графика обхода.

2.1.5. ____________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3-го разряда имеет право:

3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.

3.1.3. Повышать свою квалификацию.

3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

3.1.6. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

3.1.7. ____________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3-го разряда несет ответственность:

4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в организации.

4.1.5. __________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы обходчика водопроводно-канализационной сети 3-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________

__________________________________________________________________________.

(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт                           ____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________

(подпись)        (Ф.И.О.)