Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 31.10.2008.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель "_________________"

_________________ (____________)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

сборщика цельнометаллических растров 3-го разряда

(для организаций, занимающихся производством

медицинского инструмента, приборов и оборудования)

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность сборщика цельнометаллических растров 3-го разряда "____________________" (далее - "Организация").

1.2. Сборщик цельнометаллических растров 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.

1.3. Сборщик цельнометаллических растров 3-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.

1.4. На должность сборщика цельнометаллических растров 3-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).

1.5. Сборщик цельнометаллических растров 3-го разряда должен знать:

- назначение цельнометаллического растра;

- требования, предъявляемые к блоку цельнометаллического растра, его заготовкам и клеевой композиции;

- принцип работы специального станка для набора блока из заготовок;

- способы наладки и приемы работы со специальными приспособлениями для обрезки торцов заготовок и нанесения клея на поверхность заготовок;

- технологию изготовления клеевой композиции на основе эпоксидной смолы;

- способы очистки от остатков эпоксидного клея приспособлений, используемых при сборке блока цельнометаллических растров.

1.6. В период временного отсутствия сборщика цельнометаллических растров 3-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

- 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Сборщик цельнометаллических растров 3-го разряда осуществляет:

Выполнение средней сложности и сложных подготовительных работ по сборке блока цельнометаллических растров.

Обрезку торцов заготовок на специальном приспособлении, нанесение утолщений на заготовках нитрокраской при помощи специального приспособления с точностью до 0,005 мм по толщине наносимого слоя.

Приготовление для набора блока цельнометаллического растра гомогенной клеевой композиции на основе эпоксидной смолы и сборку специального приспособления для нанесения ее на заготовки.

Нанесение на заготовку эпоксидного клея с регулированием толщины его слоя за счет темпа протягивания заготовки через приспособление, используемое при сборке блока цельнометаллических растров.

Примерные виды работ:

1. Заготовки для сборки блока цельнометаллических растров - обрезка торцов заготовок в размер 434 +/- 0,05 мм под углом 8 градусов с каждой стороны.

2. Эпоксидная клеевая композиция на основе эпоксидной смолы -фильтрование, дозировка компонентов, размешивание до получения гомогенной массы.

- 3. ПРАВА

Сборщик цельнометаллических растров 3-го разряда имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности сборщика цельнометаллических растров 3-го разряда.

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию сборщика цельнометаллических растров 3-го разряда.

- 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сборщик цельнометаллических растров 3-го разряда несет ответственность за:

4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.

4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

- 5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы сборщика цельнометаллических растров 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью сборщик цельнометаллических растров 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

С инструкцией ознакомлен __________________/_________________/

(подпись)