Приложение Д6

к Правилам,

утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ

от 09.06.2003 No. 76

(образец)

ФОРМА

АКТА ИСПЫТАНИЯ РЕЗЕРВУАРА НА ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ

ДАВЛЕНИЕ И ВАКУУМ

АКТ

ИСПЫТАНИЯ РЕЗЕРВУАРА НА ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ

ДАВЛЕНИЕ И ВАКУУМ

"__"____________ 200_ г.

Объем резервуара __________ м3. Номер резервуара ________

Наименование объекта ____________________________________________

_________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

_________________________________________________________________

Монтажной организации ___________________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя,

должность)

составили  настоящий  акт  о  том,  что  резервуар   после  проведения

гидравлического  испытания  был  подвергнут  испытанию  на  внутреннее

избыточное давление и вакуум.

Максимальный  уровень  воды  во время испытания составил _____ м,

что соответствует проектному.

Избыточное давление составило ___ мм вод. ст.,  что  на  25% выше

проектного (______ мм вод. ст.).

Вакуум составил _____ мм вод. ст., что  на  50%  больше проектной

величины (______ мм вод. ст.).

Продолжительность  нагрузки под давлением  и  вакуумом  составила

____ мин.

Резервуар   признан   выдержавшим    испытание    на   внутреннее

избыточное давление и вакуум.

Подписи _________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

_________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)