Приложение Б

к Методическим указаниям

по испытанию водяных тепловых сетей

на максимальную температуру теплоносителя

РД 153-34.1-20.329-2001

ФОРМА АКТА

ОБ ИСПЫТАНИИ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

(рекомендуемая)

Организация, эксплуатирующая тепловые сети (ОЭТС) ________________

Район ОЭТС _______________ источник тепловой энергии _____________

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________________

(технический руководитель ОЭТС, должность, Ф.И.О.)

начальник района ОЭТС ____________________________________________

(Ф.И.О.)

руководитель испытаний, назначенный Приказом от _________________,

N ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий Акт о том,  что  на тепловой сети  (магистрали

N ____________) от _______________________________________________

(источник тепловой энергии)

_________________________________________ было проведено испытание

на максимальную температуру теплоносителя.

1. Режим испытания

а) температура сетевой воды:

-  максимальная    температура   сетевой   воды   в   подающем

трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии,  достигнутая

при испытании, __________ °С;

-  максимальная температура сетевой воды в обратном коллекторе

на источнике тепловой энергии, __________ °С;

-  максимальная    температура   сетевой   воды   в   подающем

трубопроводе в конечных точках тепловой сети  (на тепловых пунктах

наиболее удаленных систем теплопотребления), __________ °С;

б) давление сетевой воды:

-  в  подающем   коллекторе   на  источнике  тепловой  энергии

____________ МПа (кгс/кв. см);

-  в  обратном  коллекторе   на  источнике   тепловой  энергии

____________ МПа (кгс/кв. см);

в)  расход сетевой воды  в подающем трубопроводе  на выводе от

источника тепловой энергии __________ куб. м/ч;

г) расход подпиточной воды (макс.) __________ куб. м/ч;

д)  продолжительность   поддержания  максимальной  температуры

сетевой воды на источнике тепловой энергии ___________ ч;

е)  время пробега  "температурной волны" до наиболее удаленных

потребителей ____________ ч.

2. Перечень потребителей тепловой энергии, которые отключались

на период испытания: _____________________________________________

__________________________________________________________________

3.  Перечень   повреждений  (дефектов),   имевших   место  при

испытании   и   выявленных  при   окончательном  осмотре  сети,  и

предполагаемые причины их возникновения: _________________________

__________________________________________________________________

4.  Мероприятия,   проведенные   для   устранения   выявленных

повреждений (дефектов): __________________________________________

__________________________________________________________________

5.  Перечень  затруднений  и  неполадок,   имевших  место  при

создании  и  поддержании  режимов испытания; меры, принятые для их

устранения: ______________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Технический руководитель ОЭТС ____________________________________

Начальник района ОЭТС ____________________________________________

Руководитель испытаний ___________________________________________