Приложение Б

к Рекомендации УНИИМ Госстандарта РФ

от 11.12.1997

и ВНИИМС Госстандарта РФ

от 17.12.1997 N МИ 2427-97

ФОРМА АКТА

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

АКТ

В период с ___________________ по ____________________ 199_ г.

на основании _____________________________________________________

номер, дата приказа о проведении работ, наименование

__________________________________________________________________

организации, ответственной за проведение

__________________________________________________________________

оценки состояния измерений

комиссия <*> в составе:

председателя _____________________________________________________

Фамилия И.О., должность,  место работы

и членов комиссии ________________________________________________

Фамилии И.О., должности,  место работы

________________________________________________

________________________________________________

провела оценку состояния измерений в лаборатории _________________

__________________________________________________________________

наименование лаборатории и юридического лица, в состав которого

__________________________________________________________________

входит лаборатория

--------------------------------

<*> Либо указывается Фамилия, И.О., должность, место работы лица, которому поручено проведение работы по оценке.

Комиссией проанализировано состояние измерений (испытаний, контроля) параметров следующих объектов: приводится перечень испытуемых объектов и измеряемых (контролируемых) параметров, допускается ссылка на Форму 1 Приложения А.

Комиссией установлено:

Указывают проверяемые позиции согласно разделу 5 настоящей рекомендации и соответствующих НД федеральных органов исполнительной власти и объединений юридических лиц (при наличии) и заключение комиссии по каждой позиции.

Комиссия рекомендует:

Отражают рекомендации комиссии:

1. по устранению недостатков и совершенствованию работы лаборатории, в том числе:

- по совершенствованию НД, регламентирующих методики выполнения измерений;

- по внедрению новых методик выполнения измерений с применением новой техники;

- по совершенствованию контроля точности выполняемых измерений и т.п.

2. по разработке плана организационно-технических мероприятий по улучшению состояния метрологического обеспечения измерений.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ

(рекомендуемые варианты)

1 вариант

Уровень метрологического обеспечения измерений в лаборатории соответствует предъявленным требованиям.

2 вариант

В лаборатории имеются необходимые условия для выполнения измерений во всей закрепленной за лабораторией области деятельности.

Лаборатории может быть выдано свидетельство об оценке состояния измерений (во всей закрепленной за лабораторией области деятельности).

3 вариант

В лаборатории имеются необходимые условия для выполнения измерений во всей закрепленной за лабораторией области деятельности, за исключением... (приводят перечень объектов и показателей, для которых не обеспечены условия выполнения измерений).

Лаборатории может быть выдано свидетельство об оценке состояния измерений (для объектов и показателей, для которых обеспечены условия выполнения измерений).

4 вариант

В лаборатории отсутствуют условия, необходимые для выполнения измерений во всей закрепленной за лабораторией области деятельности (при необходимости указывают срок устранения недостатков <*>).

--------------------------------

<*> После проверки устранения недостатков может быть рассмотрен вопрос о выдаче свидетельства.

Председатель комиссии      личная

подпись             (И.О., Фамилия)

Члены комиссии             личная

подпись             (И.О., Фамилия)

С актом ознакомлен:

Руководитель               личная

лаборатории                подпись             (И.О., Фамилия)