Методика, утвержденная Приказом Ростехрегулирования от 21.12.2006 N 325-С, в которой приведена данная форма, введена в действие с 1 июня 2007 года.

Приложение В

к Методике

выполнения измерений при помощи турбинных,

ротационных и вихревых счетчиков

(обязательное)

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ

ИЗМЕРЕНИЙ И СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

__________________________________________________________________

наименование органа Государственной метрологической службы

АКТ

проверки состояния и применения средств измерений

и соблюдения требований ПР 50.2.019-2006

от "__" ________________ г.

На _______________________________________________________________

наименование проверяемого объекта

Адрес:

Основание: ввод в эксплуатацию или реконструкция

_____________________________________

ненужное зачеркнуть

__________________________________________________________________

1. Перечень средств измерений: ___________________________________

__________________________________________________________________

2. Наличие и комплектность технической документации  на   средства

измерений и вспомогательное оборудование _________________________

__________________________________________________________________

при отсутствии указать средства измерений и вспомогательное

оборудование, на которые отсутствует документация

3. Состояние и условия эксплуатации средств измерений ____________

__________________________________________________________________

соответствие/несоответствие требованиям технической документации,

__________________________________________________________________

указываются диапазоны изменения параметров окружающей и

измеряемой среды

__________________________________________________________________

4. Соответствие  характеристик  средств  измерений   установленным

техническим требованиям и требованиям ПР 50.2.019-2006 ___________

__________________________________________________________________

перечислить средства измерений и указать: поверен/не поверен

__________________________________________________________________

5. Предельные относительные погрешности измерения:

объема газа _____________________________________________________%

энергосодержания газа ____________________________________________

6. Результаты проверки соблюдения требований ПР 50.2.019-2006.

| Наименование операции проверки | Нормативный документ | Соответствие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет |
| 6.1. Правильность монтажа средств измерений, вспомо- гательного оборудования, измерительного трубопрово- да | ПР 50.2.019-2006, техническая документация |  |  |
| 6.2. Алгоритм обработки результатов измерений (при отсутствии вычисли- теля) | ПР 50.2.019-2006, техническая документация |  |  |
| 6.3. Соответствие установ- ленных требований норме погрешности измерений | Норма погрешности измерений или дого- вор на поставку |  |  |

6.4. Перечень нарушений и сроки их устранения ____________________

__________________________________________________________________

заполняется при наличии нарушений

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Выводы ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель комиссии

(представитель ГМС)    _______________        __________________

личная подпись         инициалы, фамилия

Представители

поставщик              _______________        __________________

личная подпись         инициалы, фамилия

потребитель            _______________        __________________

личная подпись         инициалы, фамилия