ГОСТ 31167-2003, утвержденный Постановлением Госстроя РФ от 02.06.2003 N 49, в котором приведена данная форма, введен в действие с 1 июля 2003 года.

Приложение А

ГОСТ 31167-2003

(рекомендуемое)

ФОРМА БЛАНКА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Дата    Барометрическое давление, кПа     Скорость ветра

Название объекта испытания

Адрес

Тип здания

Площади, м2: полезная, ограждений испытываемого объема, в том числе

стен,   окон,    пола,    потолка

Высота, м: помещений испытываемого объема

Вид наружных ограждений:

стен

окон

покрытия

перекрытия (пола) 1 этажа

Вентилятор без пластины/с пластиной (нужное подчеркнуть)

Число заглушек - 0, 4, 6, 7 (нужное обвести)

Испытание на повышение/понижение давления (нужное подчеркнуть)

|  | Время | Наружная тем- пература, °С | Внутренняя тем- пература, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало испытания |  |  |  |
| Окончание испытания |  |  |  |

Результаты измерений по микроманометрам

┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Дельта p    │     Разность давлений воздушного потока на       │

│        en  │        вентиляторе дельта p   , Па               │

│v,          │                            ven                   │

│   Па       ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┬──────┤

│            │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │       │      │

├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┤

│50          │     │     │     │     │     │     │       │      │

├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┤

│40          │     │     │     │     │     │     │       │      │

├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┤

│30          │     │     │     │     │     │     │       │      │

├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┤

│20          │     │     │     │     │     │     │       │      │

├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┤

│10          │     │     │     │     │     │     │       │      │

└────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┘

Испытания выполнили

Примечания