Рекомендации, утвержденные Приказом Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 N 69, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 апреля 2005 года.

Приложение 1

к Рекомендациям по определению массы

нефти при учетных операциях с применением

систем измерений количества и показателей

качества нефти, утвержденным Приказом

Минпромэнерго России

от 31 марта 2005 г. N 69

(рекомендуемое)

ФОРМА "ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИКН"

УТВЕРЖДАЮ                               УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятия -              Руководитель предприятия -

сдающей стороны                         принимающей стороны

__________________________              __________________________

"__" _____________ 200_ г.              "__" _____________ 200_ г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ

КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ N ___

СОГЛАСОВАНО <1>

Руководитель организации,

проводящей техническое

обслуживание

_________________________

"__" ____________ 200_ г.

--------------------------------

<1> При техническом обслуживании СИКН собственными силами владельца согласование не требуется.

В "Инструкцию по эксплуатации СИКН N ___" рекомендуется включать следующие разделы:

1. Введение.

2. Общие сведения.

3. Указания мер безопасности.

4. Порядок эксплуатации СИКН.

5. Обеспечение единства измерений и пломбирование средств измерений, входящих в СИКН.

6. Техническое обслуживание.

7. Эксплуатация и пользование "АРМ-оператора".

8. Прекращение ведения учетных операций СИКН.

9. Приложение "Перечень документов, обязательных к наличию на СИКН".

1. В разделе "Введение" указывают:

Назначение и область применения Инструкции (номер и местонахождение СИКН, на которую распространяется данная Инструкция).

2. В разделе "Общие сведения" приводят:

2.1. Назначение и состав СИКН.

2.1.1. Назначение СИКН.

2.1.2. Состав СИКН.

2.1.2.1. Основные средства измерений и оборудование.

2.1.3. Рабочие эталоны (ПУ, эталонный плотномер, калибраторы давления и температуры и т.д., если они имеются у владельца СИКН или у сервисной организации).

2.1.4. Порядок взаимодействия с испытательной лабораторией.

2.1.5. Порядок взаимодействия с организацией, производящей техническое обслуживание СИКН и ПУ.

2.2. Схемы СИКН.

2.2.1. Технологическую схему СИКН и технологический режим перекачки нефти через СИКН, номера задвижек и дренажных вентилей, которые должны быть проверены на герметичность и опломбированы (указать, какой стороной - принимающей или сдающей).

2.2.2. Структурную схему СИКН.

2.2.3. Структурную схему СОИ.

2.2.4. Резервную схему учета нефти, технологические номера резервуаров, которые являются средством измерений для резервной схемы учета, номера задвижек, которые должны быть проверены на герметичность и опломбированы (указать, какой стороной - принимающей или сдающей).

3. В разделе "Указания мер безопасности" приводят правила безопасности, которые должен соблюдать оперативный персонал как во время подготовки СИКН к работе, так и при ее эксплуатации.

4. В разделе "Порядок эксплуатации СИКН" указывают:

4.1. Порядок включения СИКН в эксплуатацию, порядок включения в работу оборудования БИК (поточных преобразователей, автоматических пробоотборников, настройку пробоотборников в зависимости от объема откачки за смену или за партию и т.д.).

4.2. Способ, периодичность отбора проб нефти, место, виды и периодичность проведения испытаний проб нефти. Порядок отбора арбитражных проб, время и место их хранения, место проведения.

4.3. Перечень контролируемых параметров, порядок и периодичность их контроля.

4.4. Порядок включения в работу поверочного устройства, обязанности и действия оперативного персонала при этом.

4.5. Последовательность переключения задвижек и вентилей (кранов) для выполнения поверки ПР, поточных ПП, ПУ и КМХ ПР, поточных ПП, порядок регулирования технологических параметров.

4.6. Номера задвижек и вентилей (кранов), которые должны быть проверены на герметичность при проведении поверок ПР, ПУ и КМХ ПР, и порядок проверки.

4.7. Порядок ведения учетных операций во время выполнения поверки и КМХ какого-либо рабочего ПР.

4.8. Порядок записи или регистрации параметров, результатов измерений и ведения технической документации на СИКН (журнала регистрации показаний средств измерений СИКН, оперативного журнала и др.).

Примечание. При оснащении СИКН СОИ или АРМ-оператора, в функцию которых входит автоматическое формирование журналов, вести оператору дополнительные журналы необязательно. В этом случае журналы хранят на жестком диске ЭВМ или в специальных папках в виде распечаток.

4.9. При нарушении условий эксплуатации СИКН указывают:

4.9.1. Случаи, в которых операторы СИКН должны отключить рабочую измерительную линию и включить резервную в соответствии с приложением Г настоящей Инструкции, порядок действий операторов при переходе на резервную линию (операции перехода, проверка герметичности задвижек на отключенной линии, сообщение диспетчерской службе и запись в эксплуатационном журнале).

4.9.2. Перечень ситуаций, при которых продолжается эксплуатация СИКН с одновременным ремонтом (заменой) отдельных элементов в соответствии с приложением Г настоящей Инструкции, порядок действий операторов.

4.9.3. Перечень ситуаций, при которых СИКН должна быть отключена и осуществлен переход на резервную схему учета нефти согласно приложению Г, порядок действий операторов при данных ситуациях.

Порядок операций, действия оперативного персонала при отключении СИКН и переходе на резервную схему учета.

4.9.4. Порядок учета нефти за время перехода на резервную схему учета.

5. В разделе "Обеспечение единства измерений и пломбирование средств измерений, входящих в СИКН" указывают:

5.1. Наименование нормативных документов по поверке средств измерений, входящих в состав СИКН.

5.2. Способ (вид) реализации в СОИ градуировочной характеристики ПР.

5.3. Порядок ввода в СОИ коэффициентов преобразования ПР, постоянных и коэффициентов поточных преобразователей, ПУ.

5.4. Порядок доступа в СОИ (АРМ-оператора) для изменения коэффициентов преобразования ПР, постоянных и коэффициентов поточных преобразователей, ПУ (пароли).

5.5. Места установки пломб с оттисками поверительных и ведомственных (обслуживающей организации) клейм и оттисков клейм на средствах измерений и оттисками клейм сдающей или принимающей сторон - на оборудовании СИКН.

5.6. Действия оперативного персонала при обнаружении повреждений пломб или оттисков клейм на средствах измерений и оборудовании, входящих в состав СИКН.

5.7. Порядок хранения паролей оперативного персонала сдающей и принимающей сторон, представителя местных органов Госстандарта, администратора сервисной организации.

6. В разделе "Техническое обслуживание" указывают:

6.1. Сроки контроля метрологических характеристик средств измерений в соответствии с 5.1.8, 5.1.11, 5.2.4, 5.2.5 и 5.2.6 настоящих Рекомендаций.

6.2. Порядок действий оперативного персонала СИКН по поддержанию расхода через работающие измерительные линии в пределах рабочего диапазона.

6.3. Порядок действий оперативного персонала по поддержанию давления на выходе СИКН в пределах нормируемого значения.

6.4. Случаи проведения контроля метрологических характеристик средств измерений, не предусмотренные утвержденными графиками (по письменному заявлению одной из сторон, после включения резервных ПР в постоянную работу и т.п.).

6.5. Сроки ревизии и чистки фильтров.

6.6. Сроки ревизии и осмотров пробозаборного устройства.

6.7. Сроки ревизии и технического обслуживания запорной арматуры и другого технологического оборудования, установленного на СИКН и ПУ.

6.8. Сроки ревизии и технического обслуживания электрического оборудования, установленного на СИКН и ПУ.

6.9. Требования к квалификации и составу обслуживающего персонала СИКН.

7. В разделе "Эксплуатация и пользование "АРМ-оператора" приводят:

7.1. Подробную инструкцию по эксплуатации и пользованию "АРМ-оператора" для оперативного персонала СИКН (ПСП), разработанную и утвержденную разработчиком программного обеспечения "АРМ-оператора".

8. В разделе "Прекращение ведения учетных операций СИКН" приводят:

8.1. Порядок действий оперативного персонала по прекращению ведения учетных операций по СИКН в случае поступления на СИКН некондиционной нефти согласно Приложению 4 настоящих Рекомендаций.

8.2. Действия оперативного персонала после прекращения ведения учетных операций по текущему контролю (оцениванию) показателей качества нефти в случае некондиционной нефти.

8.3. Действия оперативного персонала при полном отказе основной схемы учета (СИКН).

8.4. Порядок действий оперативного персонала по возобновлению учетных операций.

9. В приложении "Перечень документов, обязательных к наличию на СИКН" приводят перечень эксплуатационных документов, журналов, актов, протоколов, свидетельств, инструкций и т.д. согласно Приложению 20 настоящих Рекомендаций.