Приложение N 11

к Инструкции МПС РФ

от 17 октября 1996 г. N ЦЭ-402

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА

МПС РОССИИ                                  Форма ЭУ-44

________________ ж.д.                   Утверждена МПС в 1986 г.

Для работ в электроустановках

(дистанция электроснабжения)

___________________________          Код по ОКУД         0361816 6

подразделение

Соблюдай Правила техники безопасности

Наряд-допуск N ___

Ответственному руководителю работ ________________________________

Допускающему _______________ производителю работ _________________

Наблюдающему _______________ с членами бригады ___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

поручается _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Работу начать:    дата __________________ время __________________

Работу закончить: дата __________________ время __________________

Работу выполнить: со снятием напряжения,  без снятия напряжения на

токоведущих частях и вблизи от них,  вдали от токоведущих  частей,

находящихся под напряжением (ненужное зачеркнуть).

Таблица 1. Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно произвести отключения и наложить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |

Отдельные указания _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наряд выдал: дата _______________________ время __________________

подпись _________________________________ фамилия ________________

Наряд продлил по: дата __________________ время __________________

Подпись _____________ фамилия ___________ дата  __________________

Время _______________

Таблица 2. Разрешение на допуск

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работе получил | Дата, время | От кого (должность, фамилия) | Допускающий (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |

Оборотная сторона наряда-допуска

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Установлены заземления ___________________________________________

(указать где и N)

___________________________________________ всего шт. ____________

Допускающий ___________ Ответственный руководитель работ _________

подпись        (производитель работ)        подпись

Таблица 3. С характером работ ознакомились, устный

инструктаж получили

| N п/п | Фамилия, инициалы, группа | Подпись, дата | Подпись, дата | Подпись, дата | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4. Ежедневный допуск к работе и ее окончание

| Бригада проинструктирована и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наимено- вание рабочих мест | дата, время | подписи |  | дата, время | производи- тель работ, подпись | рабочее место принято (допускающий, подпись) |
|  |  | допус- кающего | произво- дителя работ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 5. Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (Ф.И.О., группа) | Выведен из состава бригады (Ф.И.О., группа) | Дата, время | Разрешил Ф.И.О. (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |

Оборудование и рабочее место приняты, заземления N _______________

всего ___________ шт. сняты,  работа  полностью  закончена,  наряд

закрыт, сообщено (кому) __________________________________________

__________________________________________________________________

должность, фамилия

Дата "__" _____ 19__ г.  Время _______ Производитель работ _______

подпись

Допускающий ______________________

подпись

Ответственный руководитель работ _________________________________

подпись

О закрытии наряда сообщено (кому) ______________ допускающий _____

(если сообщается не оперативному     должность,

персоналу)                         фамилия, дата

время

Наряд проверен __________________________ Дата ___________________

дата и подпись выдавшего наряд