Инструкция, утвержденная Распоряжением ОАО "РЖД" от 12.11.2009 N 2319р, в котором приведена данная форма, вводится в действие с 1 марта 2010 года.

Приложение 2

к Распоряжению ОАО "РЖД"

от 12.11.2009 N 2319р

Таблица 2

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА

ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ

ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ

Лицевая сторона наряда (стр. 1)

Организация ___________________

Подразделение _________________

НАРЯД-ДОПУСК N ________________

для работы в электроустановках

Ответственному руководителю

работ _____________________ допускающему __________________________________

(фамилия, инициалы)                      (фамилия, инициалы)

Производителю

работ _____________________ наблюдающему __________________________________

(фамилия, инициалы)                      (фамилия, инициалы)

с членами бригады _________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

поручается ________________________________________________________________

Работу начать: дата ____________ время ____________________________________

(дата)                        (время)

Работу закончить: дата ____________ время _________________________________

(дата)                      (время)

Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Отдельные указания ________________________________________________________

Наряд выдал: дата ________________________ время __________________________

(дата)                         (время)

Подпись ____________________________ Фамилия ______________________________

(подпись)                       (фамилия, инициалы)

Наряд продлил по: дата ________________ время _____________________________

(дата)                       (время)

Подпись ____________________________ Фамилия ______________________________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Дата __________________________ время _____________________________________

(дата)                                (время)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск

к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Оборотная сторона наряда (стр. 2)

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____________________

___________________________________________________________________________

Допускающий _______________________________________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ

(производитель работ или наблюдающий) _____________________________________

(подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись производи- теля работ (наблюдаю- щего) (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время (дата) (время) | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│         Инструктаж провел         │         Инструктаж получил          │

├───────────────┬───────────────────┼───────────────┬─────────────────────┤

│Лицо, выдавшее │                   │Ответственный  │                     │

│наряд          │___________________│руководитель   │_____________________│

│               │     (фамилия,     │работ          │ (фамилия, инициалы) │

│               │      инициалы)    │(производитель │                     │

│               │                   │работ,         │                     │

│               │___________________│наблюдающий)   │_____________________│

│               │     (подпись)     │               │      (подпись)      │

│               │                   │               │                     │

├───────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│Допускающий    │                   │Ответственный  │                     │

│               │___________________│руководитель   │_____________________│

│               │     (фамилия,     │работ          │ (фамилия, инициалы) │

│               │      инициалы)    │               │                     │

│               │                   │               │                     │

│               │___________________│               │_____________________│

│               │     (подпись)     │               │      (подпись)      │

│               │                   │               │                     │

│               │                   │Члены бригады  │                     │

│               │                   │               │_____________________│

│               │                   │               │ (фамилия, инициалы) │

│               │                   │               │                     │

│               │                   │               │                     │

│               │                   │               │_____________________│

│               │                   │               │      (подпись)      │

│               │                   │               │                     │

│               │                   │Производитель  │                     │

│               │                   │работ          │_____________________│

│               │                   │(наблюдающий)  │ (фамилия, инициалы) │

│               │                   │               │                     │

│               │                   │               │                     │

│               │                   │               │_____________________│

│               │                   │               │      (подпись)      │

│               │                   │               │                     │

├───────────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│Ответственный  │                   │Производитель  │                     │

│руководитель   │___________________│работ          │_____________________│

│работ          │     (фамилия,     │               │ (фамилия, инициалы) │

│               │      инициалы)    │               │                     │

│               │                   │               │                     │

│               │___________________│               │_____________________│

│               │     (подпись)     │               │      (подпись)      │

│               │                   │               │                     │

│Производитель  │                   │Члены бригады  │                     │

│работ          │___________________│               │_____________________│

│(наблюдающий)  │     (фамилия,     │               │ (фамилия, инициалы) │

│               │      инициалы)    │               │                     │

│               │                   │               │                     │

│               │___________________│               │_____________________│

│               │     (подпись)     │               │      (подпись)      │

│               │                   │               │                     │

└───────────────┴───────────────────┴───────────────┴─────────────────────┘

Работа  полностью закончена,  бригада  удалена,  заземления,  установленные

бригадой, сняты, сообщено (кому) __________________________________________

(должность)

___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Дата __________________ время _____________________________________________

(дата)                                (время)

Производитель работ (наблюдающий) _________________________________________

(подпись)     (фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ __________________________________________

(подпись)      (фамилия, инициалы)