Приложение 12

к Правилам по охране труда

при работах на радиорелейных

линиях связи

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА АНТЕННО-МАЧТОВЫХ

И ФИДЕРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Министерство Российской Федерации                Наряд действителен на

по связи и информатизации                            один рабочий день

_________________________________

(наименование предприятия)

НАРЯД-ДОПУСК No. ______

на производство работ на антенно-мачтовых

и фидерных сооружениях

Производителю работ __________________________________________________

(фамилия, инициалы, группа)

с бригадой в составе _________ чел. __________________________________

(фамилия, инициалы, группа)

поручается выполнять следующее _______________________________________

______________________________________________________________________

(место, содержание и объект работ)

Начало работ по наряду ___ час. ___ мин. ___ дня ___ мес.  200_ г.

Окончание работ по наряду ___ час. __ мин. __ дня __ мес.  200_ г.

Ответственный руководитель работ (допускающий) _______________________

______________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, группа)

А. В генераторном зале:                     Условия производства работ

Отключить _______________________       Отключены ____________________

(указать, какие                         (указать, какие

_________________________________       ______________________________

разъединители, выключатели,            разъединители, выключатели,

передатчики, вводы антенн              передатчики, вводы антенн

и т.п.)                                и т.п.)

Отключить питание СОМ и вывесить      Отключено питание СОМ и вывешены

плакаты ________________________      плакаты ________________________

________________________________      ________________________________

Установить заземления __________      Установлены заземления _________

________________________________      ________________________________

(указать точно, где)                 (указать точно, где и No.

заземлен.)

Вывесить плакаты _______________      Вывешены плакаты _______________

________________________________      ________________________________

Необходимые меры безопасности в залах передатчиков приняты,  допуск на

место производства работ разрешается _________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ (допускающий) _______________________

(подпись)

Б. На месте работ

Проверить отсутствие напряжения       Установлены заземления _________

и установить заземления _______       ________________________________

(указать точно, где и No.

заземления)

________________________________      ________________________________

(указать точно, где)

Проверить подъемные устройства        Проверены подъемные устройства

________________________________      ________________________________

(указать какие)                        (указать какие)

Остаются под напряжением _____________________________________________

______________________________________________________________________

(соседние фидеры антенн)

Наряд выдан "___"_________ 200_ г.                    ________________

(подпись)

Рабочее   место,   условия  работы,   исправность  инструмента  и

предохранительные  средства  проверены,   бригада  проинструктирована,

необходимые меры безопасности приняты, к работе допущены ____ час. ___

мин. ___ дня ___ мес. _________ 200_ г.

Ответственный руководитель работ (допускающий) _______________________

(подпись)

Производитель работ ______________

(подпись)

Работа окончена ____ час. ____ мин. ___ дня ____ мес. 200_ г.

Персонал выведен,  материалы и инструмент убраны, плакаты и заземления

No. ____ сняты.

Наряд закрыт.

Производитель работ ______________

(подпись)

Ответственный руководитель работ (допускающий) _______________________

(подпись)

Старший дежурный смены _______________________

(подпись)

Наряд проверен _______________________________________________________

(написать, какие замечания, дата и подпись

______________________________________________________________________

контролирующего лица или выдавшего наряд)

(исправления в тексте наряда или перечеркивания не допускаются).