Приложение 5

к Методическим рекомендациям

по организации и созданию

безопасных условий труда при

ведении работ с повышенной

опасностью на предприятиях и

в организациях Московской области

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА

Лицевая сторона

Предприятие _____________________________________________________

Для работ в электроустановках

Подразделение ___________________________________________________

НАРЯД-ДОПУСК

Ответственному руководителю работ _______________________________

Допускающему _________________ производителю работ ______________

Наблюдающему _________________ с членами бригады ________________ ______________________________________________________________________

Поручается ______________________________________________________

Работу начать: дата _________________ время _____________________

Работу закончить: дата _______________ время ____________________

Работу выполнить: со снятием напряжения, без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением (ненужное зачеркнуть).

Таблица 1

МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ МЕСТ

| Наименование электроустановок, в которых нужно произвести отключения и наложить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |

Отдельные указания ______________________________________________ ______________________________________________________________________

Наряд выдал: дата _________ время ___________ подпись ___________

фамилия _________________________________________________________

Наряд продлил по: дата ______________ время _____________________

Подпись ________ фамилия _________ дата ________ время __________

Таблица 2

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

| Разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе | Дата, время | От кого (фамилия, должность) | Допускающий (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |

Рабочие места подготовки. Под напряжением остались: _____________

______________________________________________________________________

Допускающий _________ Ответственный руководитель работ __________

(подпись)                                  (подпись)

Таблица 3

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОПУСК К РАБОТЕ И ЕЕ ОКОНЧАНИЕ

| Бригада проинструктирована и допущена на подготовленное место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- вание рабочих мест | Дата, время | Подписи |  | Дата, время | О снятии заземлений, наложенных бригадой, сообщено (кому) | Производитель работ (подпись) |
|  |  | допус- кающего | произво- дителя |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 4

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ

| Введен в состав бригады | Выведен из состава бригады | Дата, время | Разрешил (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |

Работа   полностью   закончена,   бригада  удалена;   заземления,

наложенные бригадой, сняты; сообщено (кому) __________________________

(должность, фамилия)

Дата ___________ время __________________________________________

Производитель работ _____________________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ ________________________________

(подпись)