Приложение 7

к Правилам техники безопасности

при эксплуатации тепломеханического

оборудования электростанций

и тепловых сетей

РД 34.03.201-97

ФОРМА НАРЯДА - ДОПУСКА <*>

--------------------------------

<*> Данная форма наряда - допуска должна применяться также при производстве работ на гидромеханическом оборудовании и гидротехнических сооружениях; в устройствах тепловой автоматики, измерений и защит, установленных на тепломеханическом оборудовании. При оформлении наряда - допуска группа электробезопасности указывается в тех случаях, когда это предусматривается соответствующими правилами техники безопасности.

Предприятие ________________ Подразделение ___________________

НАРЯД. ОБЩИЙ НАРЯД. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАРЯД N ________________________

(ненужное зачеркнуть)

К ОБЩЕМУ НАРЯДУ N ________

(заполняется только при выдаче промежуточного наряда)

Руководителю работ _______________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Производителю работ (наблюдающему)

(ненужное зачеркнуть) ____________________________________________

(фамилия, инициалы, должность, разряд)

с членами бригады ____ чел. ______________________________________

(фамилия, инициалы, разряд, группа)

Руководитель работ _______________________________________________

(подпись, фамилия)

Поручается _______________________________________________________

(содержание работы, объект, место работы)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Начало работы: дата ___, время ___. Окончание: дата ___, время ___

Для обеспечения безопасных условий необходимо ____________________

(перечисляются

__________________________________________________________________

необходимые мероприятия по подготовке рабочих мест и меры

__________________________________________________________________

безопасности, в том числе подлежащие выполнению дежурным

__________________________________________________________________

персоналом других цехов)

Особые условия ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наряд выдал: дата ________, время _______, должность _____________

Подпись _____________, фамилия ___________________________________

Наряд продлил по: дата _____, время ______, должность ____________

Подпись __________, фамилия _______, дата ________, время ________

Условия производства работы выполнены: дата ______, время ________

Остаются в работе ________________________________________________

(оборудование, расположенное вблизи места работы

__________________________________________________________________

и находящееся под напряжением, давлением, при высокой температуре,

__________________________________________________________________

взрывоопасное и т.п.)

Дежурный персонал других цехов (участков) ________________________

(цех, должность,

__________________________________________________________________

подпись, фамилия)

Отметка о разрешении начальника  смены  электростанции  (дежурного

диспетчера) ______________________________________________________

(подпись или пометка о разрешении, переданном

__________________________________________________________________

по телефону, подпись начальника смены цеха)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха (блока, района);

руководитель работ по промежуточному наряду (ненужное зачеркнуть)

__________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Выполнение условий производства работ проверили,  с оборудованием,

оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены. Дата ______,

время _____

Руководитель работ _______________

(подпись)

Производитель работ _______________

(подпись)

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ,

ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ, ПЕРЕВОДА НА ДРУГОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

| Наиме- нование рабочих мест | Допуск к работе |  |  | Окончание работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | меры безопасности проверены. Бригада проинструктирована и и допущена на рабочее место |  |  | бригада выведена, наряд сдан |  |  |
|  | дата, время | допускающий (подпись) | производи- тель работ (подпись) | дата, время | произво- дитель работ (подпись) | ответствен- ное лицо дежурного персонала (подпись) |

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, разряд, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, разряд) | Дата, время | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |

Работа полностью окончена: дата ________ время ___________________

Производитель работ _________. Руководитель работ ________________

(подпись)                         (подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата _____ время __________

Ответственное лицо дежурного персонала ___________________________

(подпись)