Приложение 2

к Методическим указаниям

по эксплуатации баков серной

кислоты и едкого натра на ТЭС

РД 153-34.1-37.525-96

ФОРМА ПАСПОРТА ДЛЯ БАКА (БАКА-МЕРНИКА)

СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И ЕДКОГО НАТРА

ПАСПОРТ ______________________________________________________

(наименование емкости)

Дата составления паспорта ________________________________________

Место установки (наименование предприятия) _______________________

__________________________________________________________________

Назначение емкости _______________________________________________

__________________________________________________________________

Вместимость ______________________________________________________

Основные  конструктивные  характеристики емкости (диаметр, высота,

материал конструкций, наличие теплоизоляции,  наличие коррозионной

защиты и т.д.) ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Основные конструктивные характеристики фундаментов и оснований под

емкости __________________________________________________________

Перечень установленного на емкости оборудования __________________

__________________________________________________________________

Наименование  организации,  выполнявшей рабочие чертежи емкости, и

номера чертежей __________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование завода - изготовителя стальных конструкций __________

__________________________________________________________________

Наименование  строительно-монтажной  организации,  участвовавшей в

возведении емкости _______________________________________________

__________________________________________________________________

Отклонение от проекта ____________________________________________

__________________________________________________________________

Дата начала монтажа ______________________________________________

Дата окончания монтажа ___________________________________________

Дата начала и окончания каждого промежуточного и  общего испытаний

емкости и результаты испытаний ___________________________________

__________________________________________________________________

Дата приемки емкости в эксплуатацию ______________________________

Приложения:

1. Схематический план расположения емкости.

2. Рабочие чертежи.

3. Заводские сертификаты на изготовление стальных конструкций.

4. Документы   о  согласовании   отступлений  от  проекта  при

монтаже.

5. Акты приемки скрытых работ.

6. Документы  (сертификаты  и  пр.),  удостоверяющие  качество

электродов,  электродной  проволоки,  флюсов  и прочих материалов,

применяемых при монтаже.

7. Журнал сварочных работ.

8. Акты испытания емкости.

9. Документы результатов испытаний сварных монтажных швов.

10. Заключение   по  просвечиванию   сварных   монтажных  швов

проникающим излучением со схемами расположения мест просвечивания.

11. Акты приемки смонтированного оборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЕМКОСТИ

Сведения о проверке состояния емкости

| N п/п | Дата про- верки | Способ про- верки | Результат проверки | Предполагаемые причины дефектов и нарушений, предлагаемые мероприя- тия, сроки ликвидации дефектов и нарушений и отметки о ходе выполне- ния мероприятий | Ответственный за осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о проверке состояния фундамента

и основания под емкость

| N п/п | Дата про- верки | Способ про- верки | Результат проверки | Предполагаемые причины дефектов и нарушений, предлагаемые мероприя- тия, сроки ликвидации дефектов и нарушений и отметки о ходе выполне- ния мероприятий | Ответственный за осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о проверке осадки фундамента под емкость

| N п/п | Дата проверки | Способ проверки | Результат проверки | Ответственный за проведение проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте емкости

| N п/п | Дата прием- ки из ремон- та | Харак- тер и вид ремон- та | Что подвер- галось ремонту | Как прово- дился ремонт | Качество и ре- зультаты ремонта | Должность, ф.и.о., подпись лица, ответственно- го за ремонт | Место хранения акта на ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте фундамента под емкость

| N п/п | Дата приемки из ремонта | Описание ремонта | Должность, ф.и.о. лица, ответственного за ремонт | Место хранения акта на проведение ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения об авариях емкости

| N п/п | Дата аварии | Описание аварии | Причина аварии | Мероприятия по устранению аварии | Место хранения акта об аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Регистрация ответственных за ведение паспорта

| N п/п | Ф.и.о., должность | Дата и номер распоряжения о назначении ответственного | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Паспорт составил _________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

Главный инженер предприятия ______________________________________

(фамилия, подпись)