Приложение 2

к Типовой инструкции

по приемке и эксплуатации

башенных градирен.

РД 34.22.402-94

ФОРМА

ПАСПОРТА ГРАДИРНИ N ______

1. Электростанция _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Проектная организация __________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Строительная организация _______________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Монтажная организация __________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Наладочная организация _________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Субподрядные организации _______________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Дата сдачи в эксплуатацию ______________________________________________

8. Сметная стоимость, руб. ________________________________________________

9. Фактическая стоимость, руб. ____________________________________________

10. Дата составления паспорта _____________________________________________

Главный инженер электростанции                       ______________________

(подпись)

Начальник турбинного или котлотурбинного цеха        ______________________

(подпись)

Начальник ОКС                                        ______________________

(подпись)

Начальник строительства                              ______________________

(подпись)

I. Техническая характеристика градирни

1. Тип градирни ___________________________________________________________

2. Площадь орошения, кв. м ________________________________________________

3. Расчетная производительность, куб. м/ч _________________________________

4. Расчетный перепад температур циркуляционной воды, °С ___________________

5. Фактическая производительность, куб. м/ч _______________________________

6. Фактический перепад температур циркуляционной воды, °С _________________

7. Фактическое недоохлаждение, °С _________________________________________

8. Количество добавочной воды, куб. м/ч ___________________________________

9. Способ очистки добавочной воды _________________________________________

10. Количество реагента для очистки воды, мг/л ____________________________

11. Результат контроля качества охлаждающей и добавочной воды _____________

___________________________________________________________________________

12. Тип противообмерзающего устройства ____________________________________

II. Грунт под градирней

1. Характеристика грунта __________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Модуль сжимаемости Е, кгс/кв. см _______________________________________

3. Коэффициент внутреннего трения _________________________________________

4. Коэффициент сцепления С ________________________________________________

5. Верхний   и   нижний   уровни   грунтовых   вод   от  поверхности  земли

(от отметки +/- 0,00), м __________________________________________________

6. Организация, производившая обследование грунта _________________________

___________________________________________________________________________

7. Давление на грунт, кгс/кв. см:

допустимое (нормативное) _____________________________________________

расчетное - максимальное _____________________________________________

расчетное - минимальное ______________________________________________

8. Деформация основания, мм:

а) крен

по проекту _________________________________________________________

фактический ________________________________________________________

б) средняя осадка

по проекту _________________________________________________________

фактическая ________________________________________________________

Примечание. При свайном основании дается характеристика  свай, свайного

основания и давления на грунт в острие свай.

III. Фундаменты

1. Глубина заложения фундаментов от отметки +/- 0,00, м ___________________

2. Тип фундаментов ________________________________________________________

3. Арматура:

по проекту ___________________________________________________________

фактически использованная ____________________________________________

4. Количество арматуры, кг/куб. м _________________________________________

5. Прочность бетона, кгс/кв. см:

по проекту ___________________________________________________________

по результатам испытания образцов ____________________________________

6. Вид, марка и завод-изготовитель примененного цемента ___________________

___________________________________________________________________________

7. Характеристика  щебня  (карьер,  крупность,  порода,  наличие  глинистых

частиц и др.) _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Характеристика  песка  (карьер,  крупность,   наличие  глинистых  частиц

и др.) ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Вид гидроизоляции ______________________________________________________

10. Завод-изготовитель (для фундаментов из сборного железобетона) _________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

IV. Водосборный бассейн

1. Глубина бассейна от отметки +/- 0,00, м:

проектная ____________________________________________________________

фактическая __________________________________________________________

2. Способ гидроизоляции:

по проекту ___________________________________________________________

фактический __________________________________________________________

3. Дата испытания бассейна на утечку воды _________________________________

4. Результаты испытания бассейна на утечку воды ___________________________

___________________________________________________________________________

5. Дата испытания бассейна на скорость опорожнения ________________________

6. Результаты испытания бассейна на скорость опорожнения __________________

___________________________________________________________________________

7. Количество запорной арматуры ___________________________________________

8. Результаты испытания запорной арматуры _________________________________

9. Отступления от проекта _________________________________________________

___________________________________________________________________________

V. Несущая опорная колоннада и кольцо

железобетонной оболочки

1. Арматура:

по проекту ___________________________________________________________

фактически использованная ____________________________________________

2. Количество арматуры, кг/куб. м _________________________________________

3. Прочность бетона, кгс/кв. см:

по проекту ___________________________________________________________

по результатам испытания образцов ____________________________________

4. Марка бетона по морозостойкости:

по проекту ___________________________________________________________

фактическая __________________________________________________________

5. Марка бетона по водонепроницаемости:

по проекту ___________________________________________________________

фактическая __________________________________________________________

6. Вид, марка и завод-изготовитель примененного цемента ___________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Характеристика  щебня  (карьер,  крупность,  порода,  наличие  глинистых

частиц и др.) _____________________________________________________________

8. Характеристика  песка  (карьер,  крупность,  порода,  наличие  глинистых

частиц и пр.) _____________________________________________________________

9. Вид гидроизоляции ______________________________________________________

10. Завод-изготовитель (для сборных конструкций) __________________________

11. Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

VI. Металлический каркас обшивной оболочки

1. Марка стального проката ________________________________________________

2. Завод-изготовитель монтажных марок _____________________________________

___________________________________________________________________________

3. Марка электродов _______________________________________________________

4. Марка сварочной проволоки ______________________________________________

5. Результаты проверки швов _______________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Отступления от проектных габаритных размеров ___________________________

___________________________________________________________________________

7. Вид антикоррозионного покрытия _________________________________________

8. Качество антикоррозионного покрытия ____________________________________

9. Отступления от проекта _________________________________________________

___________________________________________________________________________

VII. Вытяжная оболочка железобетонная

1. Отметка устья оболочки, м:

проектная ____________________________________________________________

фактическая __________________________________________________________

2. Диаметр оболочки, мм:

у опорного кольца ____________________________________________________

у устья ______________________________________________________________

3. Толщина оболочки, мм:

максимальная _________________________________________________________

минимальная __________________________________________________________

4. Вид армирования (однородное или двухрядное) ____________________________

5. Толщина защитного слоя бетона, мм ______________________________________

6. Дата начала работ по возведению оболочки _______________________________

7. Дата окончания работ по возведению оболочки ____________________________

8. Арматура: ______________________________________________________________

по проекту ___________________________________________________________

фактически использованная ____________________________________________

9. Количество арматуры, кг/куб. м _________________________________________

10. Прочность бетона, кгс/кв. см:

по проекту __________________________________________________________

по результатам испытания образцов ___________________________________

11. Марка бетона по морозостойкости:

по проекту ______________________________________________________________

фактическая _____________________________________________________________

12. Марка бетона по водонепроницаемости:

по проекту __________________________________________________________

фактическая _________________________________________________________

13. Вид, марка и завод-изготовитель примененного цемента __________________

___________________________________________________________________________

14. Вид и количество гидравлических добавок _______________________________

___________________________________________________________________________

15. Вид и количество органических добавок _________________________________

16. Характеристика  щебня  (карьер,  крупность,  порода,  наличие глинистых

частиц и др.) _____________________________________________________________

17. Характеристика  песка  (карьер,  крупность,  порода,  наличие глинистых

частиц и др.) _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

18. Наличие раковин, трещин и прочих дефектов, их описание ________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

19. Толщина защитного слоя бетона, мм:

максимальная ________________________________________________________

минимальная _________________________________________________________

20. Описание отступлений от проектной геометрической формы ________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

21. Вид и состав гидроизоляции внутренней поверхности _____________________

___________________________________________________________________________

22. Способ нанесения гидроизоляции внутренней поверхности _________________

___________________________________________________________________________

23. Толщина слоя гидроизоляции внутренней поверхности _____________________

___________________________________________________________________________

VIII. Вытяжная оболочка обшивная

1. Отметка устья оболочки, м:

проектная ____________________________________________________________

фактическая __________________________________________________________

2. Форма оболочки в плане _________________________________________________

3. Длина стороны оболочки, мм _____________________________________________

4. Материал оболочки ______________________________________________________

5. Завод-изготовитель элементов обшивки ___________________________________

6. Вид крепления элементов обшивки ________________________________________

7. Вид гидроизоляции ______________________________________________________

8. Способ антисептирования обшивки ________________________________________

9. Технические условия на элементы обшивки ________________________________

10. Вид и материал уплотнения обшивки _____________________________________

___________________________________________________________________________

11. Наличие неплотностей в обшивке, их описание, место расположения _______

___________________________________________________________________________

12. Наличие  неоцинкованных  деталей  крепления обшивки, их описание, место

расположения ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

IX. Каркас оросительного устройства

1. Тип фундаментов ________________________________________________________

2. Материал фундаментов ___________________________________________________

3. Габаритные размеры фундаментов, мм _____________________________________

4. Вид и толщина, мм, слоя подливки под фундаменты ________________________

___________________________________________________________________________

5. Сечение стоек, мм ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Деревянные стойки и балки:

а) вид и сорт древесины __________________________________________________

б) характер дефектов древесины ___________________________________________

в) вид антисептика _______________________________________________________

г) завод-изготовитель ____________________________________________________

д) максимальное отклонение  стоек от  вертикального  положения, мм,  места

расположения этих стоек _______________________________________________

7. Железобетонные стойки и балки:

а) прочность бетона, кгс/кв. см:

проектная ___________________________________________________________

фактическая _________________________________________________________

б) марка бетона по водонепроницаемости:

проектная ___________________________________________________________

фактическая _________________________________________________________

в) марка бетона по морозостойкости:

проектная ___________________________________________________________

фактическая _________________________________________________________

г) толщина защитного слоя, мм ____________________________________________

д) количество арматуры, кг/куб. м ________________________________________

е) вид, марка и завод-изготовитель примененного цемента __________________

___________________________________________________________________________

ж) характеристика щебня (карьер, крупность, порода, загрязненность) ______

___________________________________________________________________________

з) характеристика песка (карьер, крупность, порода, загрязненность) ______

___________________________________________________________________________

и) описание раковин, трещин и прочих дефектов ____________________________

___________________________________________________________________________

к) описание отступлений от проектной геометрической формы ________________

___________________________________________________________________________

л) отступления от проектной разбивки в плане, мм _________________________

___________________________________________________________________________

м) максимальное  отклонение  стоек  от вертикального положения, мм,  места

расположения этих стоек _______________________________________________

___________________________________________________________________________

н) завод-изготовитель сборных конструкций ________________________________

___________________________________________________________________________

о) вид и метод гидроизоляции закладных частей ____________________________

___________________________________________________________________________

п) отступления от проектных данных _______________________________________

___________________________________________________________________________

X. Лотки водораспределения

1. Сечение магистральных лотков, мм _______________________________________

2. Сечение рабочих лотков, мм _____________________________________________

3. Количество, шт., и диаметр, мм, сливных насадок:

по проекту ___________________________________________________________

фактически установленных _____________________________________________

4. Количество разбрызгивающих розеток, шт.:

по проекту ___________________________________________________________

фактическое __________________________________________________________

5. Максимальное отклонение лотков от проектной разбивки, мм _______________

6. Максимальное   отклонение   лотков   от  проектной  отметки,  мм,  места

расположения этих лотков __________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Место расположения щелей в узлах сопряжения лотков _____________________

___________________________________________________________________________

8. Завод-изготовитель деталей и узлов деревянных лотков ___________________

___________________________________________________________________________

9. Вид антисептика и способ антисептирования лотков (деревянных) __________

___________________________________________________________________________

10. Завод-изготовитель сборных железобетонных лотков ______________________

___________________________________________________________________________

11. Вид и  способ антикоррозионной  защиты узлов  сопряжения железобетонных

лотков ____________________________________________________________________

12. Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

XI. Трубопроводы водораспределения

1. Марка стали трубопроводов ______________________________________________

2. Диаметры магистральных трубопроводов, мм:

по проекту ___________________________________________________________

фактические __________________________________________________________

3. Диаметры рабочих трубопроводов, мм:

по проекту ___________________________________________________________

фактические __________________________________________________________

4. Максимальные отступления разбивки трубопроводов от проектной отметки, мм

___________________________________________________________________________

5. Тип и материал разбрызгивающих сопл:

по проекту ___________________________________________________________

фактически использованных ____________________________________________

6. Максимальные отступления от проектной разбивки трубопроводов в плане, мм

___________________________________________________________________________

7. Количество, шт., и диаметр, мм, разбрызгивающих сопл:

по проекту ___________________________________________________________

фактически использованных ____________________________________________

8. Вид антикоррозионной защиты трубопроводов:

по проекту ___________________________________________________________

фактически использованной ____________________________________________

9. Наименование и тип проектной запорной арматуры на трубопроводах:

по проекту ___________________________________________________________

фактически использованной ____________________________________________

10. Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

XII. Оросительное устройство

1. Тип   оросительного   устройства  (капельное,  пленочное  или  капельно-

пленочное) ________________________________________________________________

2. Материал _______________________________________________________________

3. Технические условия на элементы оросительного устройства _______________

___________________________________________________________________________

4. Способ сборки (блочный, отдельными листами) ____________________________

___________________________________________________________________________

5. Сечение пленок или реек (при деревянном оросителе), мм _________________

6. Профиль  и  толщина  листов  (при  асбестоцементном   или  пластмассовом

оросителе), мм ____________________________________________________________

7. Количество ярусов оросителя ____________________________________________

8. Общая высота оросителя, мм _____________________________________________

9. Общее количество сборных блоков (для блочного оросителя) _______________

10. Количество   неоцинкованных  деталей  в оросителе,  их  описание, место

расположения ______________________________________________________________

11. Максимальное   отклонение  расстояний  между  пленками  или  щитами  от

проектных данных, мм ______________________________________________________

12. Максимальное отклонение от вертикали установленных пленок или щитов, мм

___________________________________________________________________________

13. Вид и способ антисептирования элементов оросителя _____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14. Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

XIII. Водораздаточный стояк

1. Количество водораздаточных стояков, шт. ________________________________

2. Материал _______________________________________________________________

3. Сечение или диаметр, мм ________________________________________________

4. Количество и тип водозапорных устройств ________________________________

___________________________________________________________________________

5. Тип перегородки ________________________________________________________

6. Отметка устья стояка, м:

по проекту ___________________________________________________________

фактическая __________________________________________________________

7. Конструкция стояка (напорный или открытый) _____________________________

___________________________________________________________________________

8. Обслуживаемая зона градирни каждого из стояков _________________________

___________________________________________________________________________

9. Тип антикоррозионного покрытия _________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

XIV. Лестницы и площадки

1. Соответствие количества и мест установки лестниц и площадок проекту ____

___________________________________________________________________________

2. Материал _______________________________________________________________

3. Тип антикоррозионного покрытия _________________________________________

4. Отступления от проекта _________________________________________________

___________________________________________________________________________

XV. Грозозащита и светоограждение

1. Количество  молниеприемников, молниеотводов  и  электродов  заземляющего

контура ___________________________________________________________________

2. Отметка светоограждения, тип и количество приборов _____________________

___________________________________________________________________________

XVI. Подводящие и отводящие трубопроводы и каналы

1. Диаметр или сечение трубопроводов и каналов, мм:

подводящих ___________________________________________________________

отводящих ____________________________________________________________

2. Тип и количество запорной арматуры на трубопроводах или каналах:

подводящих ___________________________________________________________

отводящих ____________________________________________________________

3. Тип  и  количество   сооружений  на  каналах  (шандорные колодцы, камеры

переключения и др.) _______________________________________________________

4 Тип  и  количество  сороулавливающих  решеток  и сеток в колодцах, размер

ячеек, мм _________________________________________________________________

5. Отступления от проекта _________________________________________________

___________________________________________________________________________

XVII. Прочие сведения

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

XVIII. Журнал осмотра градирни N ___

| Дата осмотра | Установленные дефекты | Принятые меры | Подписи начальника цеха и лица, осуществляющего наблюдения |
| --- | --- | --- | --- |

XIX. Журнал учета аварий или крупных повреждений

на градирне N ___

| Дата аварии | Описание аварии (повреждения) | Принятые меры | Подписи начальника цеха и лица, осуществляющего наблюдения |
| --- | --- | --- | --- |

XX. Журнал ремонта градирни N ___

| Дата начала ремонта | Характерис- тика ремонта | Кем произведен ремонт | Дата окончания ремонта | Продолжи- тельность ремонта | Подписи начальника цеха и лица, принявшего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

XXI. Журнал проверки фактического охлаждающего

эффекта оросителя

| Дата начала и окончания работ | Характеристика проверки | Результат испытаний | Ответственный за испытание (фамилия, имя, отчество) | Подписи начальника цеха и лица, осуществляющего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |