Методические (рекомендации, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 N 1072, в которых приведена данная форма, введены в действие с 25 декабря 2006 года.

Приложение N 6

к Методическим рекомендациям

о порядке проведения капиллярного

контроля технических устройств

и сооружений, применяемых и эксплуатируемых

на опасных производственных объектах.

РД-13-06-2006

(рекомендуемое)

ФОРМА ПАСПОРТА НА КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

на контрольный образец N ___

Образец  из стали марки ______________ предназначен для оценки

чувствительности капиллярного контроля.

На  образце  имеется  ________________  поверхностных  трещин.

Нумерация  трещин  начинается  от клейма. Размеры трещин указаны в

таблице.

Таблица

| Номер трещины от клейма | РАЗМЕРЫ ТРЕЩИН, ММ |  | Дата очередной переаттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ширина раскрытия | длина |  |

Контрольный образец проверен _____________________________________

(дата)

и признан  годным для  определения  чувствительности  капиллярного

контроля по ________________ классу (ГОСТ 18442-80) при проведении

контроля набором дефектоскопических материалов

__________________________________________________________________

Фотография (эскиз) контрольного образца прилагается.

Контрольный образец должен храниться в сухом месте в коробке.

_____________________________________

(дата и подпись руководителя

метрологической службы)

_____________________________________

(дата и подпись руководителя

лаборатории неразрушающего контроля)