Методические (рекомендации, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 N 1072, в которых приведена данная форма, введены в действие с 25 декабря 2006 года.

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

о порядке проведения вихретокового

контроля технических устройств

и сооружений, применяемых

и эксплуатируемых на опасных

производственных объектах.

РД-13-03-2006

(рекомендуемое)

ФОРМА ПАСПОРТА НА КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

на контрольный образец N _______

0,5 +/- 0,05             5...10

│      R 20           │

\/       2            \/

┌───────────┬─┬────────────────┐──┬─

│           │ │                │  │

│          ─┴─                 │  │

│          /\                  │  │

│           │                  │  │

│                              │  │

└──────────────────────────────┘──┴─

/\

│

│0,5

--->│ │<---0,5 +/- 0,05   \/

┌───────────┴┬┴─────────────────┐──┬─

│            │                  │  │

│            │                  │  │

└────────────┴──────────────────┘──┴─

│<----20---->│                    /\

│

Эскиз образца

Контрольный образец из материала _____________________________

предназначен   для   определения   работоспособности  и  пороговой

чувствительности вихретоковых дефектоскопов.

На образце  имеются ______ поверхностных  дефектов,  созданных

(например, электроэрозионным методом).

Показания индикатора дефектоскопа типа _______________ на этом

дефекте: ________________________________________________________.

Условия  хранения:  (образец   хранится  в  отдельной  коробке

в сухом месте).

Результаты переаттестации ____________________________________

Руководитель лаборатории неразрушающего контроля _____________

Руководитель службы метрологии _______________________________

Дата изготовления контрольного образца _______________________

Дата оформления паспорта _____________________________________