Положение, утвержденное Приказом Ростехнадзора от 25.11.2005 N 875, в котором приведена данная форма, введено в действие с 1 февраля 2006 года.

Приложение N 2

к Положению о паспорте

реакторной установки

блока атомной станции

ФОРМА ПАСПОРТА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ

(ДЛЯ РУ ТИПА РБМК)

Паспорт N _______

реакторной установки блока N _____

____________________ АС

(наименование)

1. Наименование АС ________________________________________________________

2. Местоположение АС ______________________________________________________

3. Эксплуатирующая организация ____________________________________________

4. Условное обозначение проекта реакторной установки ______________________

5. Дата первого вывода реактора в критическое состояние ___________________

6. Дата ввода блока в промышленную эксплуатацию ___________________________

7. Тепловая мощность:

7.1. Номинальная тепловая мощность РУ ________________________________ МВт.

7.2. Эксплуатационный предел тепловой мощности РУ ____________________ МВт.

7.3. Разрешенная тепловая мощность РУ ________________________________ МВт.

7.4. Минимально допустимый уровень мощности __________________________ МВт.

8. Основные характеристики активной зоны реактора:

8.1. Диаметр __________________________ м.

8.2. Высота ___________________________ м.

8.3. Толщина бокового отражателя ______ м.

8.4. Толщина торцевого отражателя _____ м.

8.5. Шаг технологической решетки ______ м.

8.6. Вид топлива в ТВС ________________

8.7. Замедлитель (тип, плотность при норм. условиях) __________________

8.8. Теплоноситель ____________________________________________________

8.9. Количество технологических каналов _________________ шт., в том числе:

со штатными ТВС с обогащением ______________________ шт.

количество ТВС с ДКЭ(р)/тип датчика ________________ шт./тип.

с другими типами ТВС _______________________________ шт.

с дополнительными поглотителями (тип ДП) ___________ шт.

незагруженных ______________________________________ шт.

количество замененных ТК/дата замены _______________ шт./дата.

8.10. Количество специальных каналов ____________________ шт., в том числе:

каналы СУЗ _________________________________________ шт.

с ДКЭ(в)/тип датчика _______________________________ шт./тип.

каналы ионизационных пусковых камер деления ________ шт.

каналы вне технологической решетки для измерения температуры графита:

в зоне плато _______________________________________ шт.

в боковом отражателе _______________________________ шт.

в опорных и верхних защитных плитах ________________ шт.

каналы вне технологической решетки для ионизационных камер:

рабочих ____________________________________________ шт.

пусковых ___________________________________________ шт.

8.11. Срок службы ТВС по ТУ (тип сборки, номер ТУ) ____ год.

8.12. Срок службы СУЗ по ТУ (тип сборки, номер ТУ) ____ год.

9. Физические характеристики:

┌────┬──────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────┐

│ N  │ Наименование параметров  │ Единицы │   Предел   │Эксплуат.│Фактич. │

│п/п │                          │измерения│ безопасной │ предел  │диапазон│

│    │                          │         │эксплуатации│         │значений│

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│ 1  │            2             │    3    │     4      │    5    │   6    │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.1 │Подкритичность в состоянии│бета     │            │         │        │

│    │реактора с максимальным   │    эфф  │            │         │        │

│    │эффективным коэффициентом │         │            │         │        │

│    │размножения               │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.2 │Максимальный запас        │бета     │            │         │        │

│    │реактивности              │    эфф  │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.3 │Эффективность системы     │бета     │            │         │        │

│    │остановки реактора, не    │    эфф  │            │         │        │

│    │выполняющей функцию АЗ:   │         │            │         │        │

│    │для номинального (разре-  │         │            │         │        │

│    │шенного) уровня мощности; │         │            │         │        │

│    │в критическом состоянии   │         │            │         │        │

│    │реактора с максимальным   │         │            │         │        │

│    │эффективным коэффициентом │         │            │         │        │

│    │размножения               │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.4 │Эффективность органов     │бета     │            │         │        │

│    │аварийной защиты/эффектив-│    эфф  │            │         │        │

│    │ность органов аварийной   │         │            │         │        │

│    │защиты без одного наиболее│         │            │         │        │

│    │эффективного органа:      │         │            │         │        │

│    │для номинального (разре-  │         │            │         │        │

│    │шенного) уровня мощности; │         │            │         │        │

│    │в подкритическом состоянии│         │            │         │        │

│    │реактора с максимальным   │         │            │         │        │

│    │эффективным коэффициентом │         │            │         │        │

│    │размножения               │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.5 │Быстрый мощностной        │бета   / │            │         │        │

│    │коэффициент реактивности  │    эфф  │            │         │        │

│    │для номинального (разре-  │МВт      │            │         │        │

│    │шенного) уровня мощности  │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.6 │Паровой коэффициент реак- │бета     │            │         │        │

│    │тивности для номинального │    эфф  │            │         │        │

│    │(разрешенного) уровня     │         │            │         │        │

│    │мощности                  │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.7 │Коэффициент реактивности  │бета   / │            │         │        │

│    │по температуре топлива    │    эфф  │            │         │        │

│    │                          │°С       │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.8 │Температурный коэффициент │бета   / │            │         │        │

│    │реактивности (без ядерного│    эфф  │            │         │        │

│    │разогрева)                │°С       │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.9 │Коэффициент реактивности  │бета   / │            │         │        │

│    │по температуре графита    │    эфф  │            │         │        │

│    │                          │°С       │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.10│Эффект обезвоживания      │бета     │            │         │        │

│    │контура МПЦ:              │    эфф  │            │         │        │

│    │для номинального (разре-  │         │            │         │        │

│    │шенного) уровня мощности; │         │            │         │        │

│    │в критическом состоянии   │         │            │         │        │

│    │с максимальным эффективным│         │            │         │        │

│    │коэффициентом размножения;│         │            │         │        │

│    │в подкритическом состоянии│         │            │         │        │

│    │реактора с максимальным   │         │            │         │        │

│    │эффективным коэффициентом │         │            │         │        │

│    │размножения               │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.11│Эффект обезвоживания      │бета     │            │         │        │

│    │КОСУЗ:                    │    эфф  │            │         │        │

│    │для номинального (разре-  │         │            │         │        │

│    │шенного) уровня мощности; │         │            │         │        │

│    │в подкритическом состоянии│         │            │         │        │

│    │реактора с максимальным   │         │            │         │        │

│    │эффективным коэффициентом │         │            │         │        │

│    │размножения               │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.12│Оперативный запас реактив-│эфф. ст. │            │         │        │

│    │ности для реактора на     │РР       │            │         │        │

│    │номинальной мощности      │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.13│Коэффициент неравномерно- │отн. ед. │            │         │        │

│    │сти энергораспределения по│         │            │         │        │

│    │радиусу и высоте активной │         │            │         │        │

│    │зоны для номинального     │         │            │         │        │

│    │(разрешенного) уровня     │         │            │         │        │

│    │мощности                  │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.14│Коэффициент запаса до     │отн. ед. │            │         │        │

│    │кризиса теплообмена       │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.15│Линейная нагрузка на ТВЭЛ │Вт/см    │            │         │        │

│    │на номинальной мощности   │         │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.16│Глубина выгорания ТВС     │МВт х    │            │         │        │

│    │                          │сут./ТВС │            │         │        │

├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│9.17│Глубина выгорания ДП      │эфф. сут.│            │         │        │

└────┴──────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────┘

10. Основные характеристики систем остановки реактора:

| N п/п | Рабочие органы системы остановки реактора | Тип стержня/шт. | Максим. допустимое кол-во рабочих органов, взводимых одновременно | Время ввода РО СУЗ по сигналу АЗ-5 | Время ввода РО СУЗ по сигналу БАЗ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

11. Основные характеристики системы аварийного охлаждения реактора.

11.1. Активная часть системы:

количество каналов ____________________________ шт.,

количество насосов в канале ___________________ шт.,

производительность канала _____________________ куб. м/час,

давление, развиваемое насосом _________________ кгс/кв. см.

11.2. Пассивная часть системы:

количество каналов ____________________________ шт.,

количество гидробаллонов в канале _____________ шт.,

уровень воды в гидробаллонах __________________ м,

объем воды в гидробаллонах ____________________ куб. м,

давление азота в гидробаллонах ________________ кгс/кв. см,

допустимое снижение уровня в гидробаллонах ____ м.

12.  Аппаратура аварийной защиты и контроля нейтронного потока (для БПУ

и РПУ):

количество  каналов  и комплектов аварийной защиты по уровню мощности и

типы приборов, диапазоны измерений ________________________________________

количество  каналов  аварийной защиты по скорости нарастания мощности и

типы приборов, диапазоны измерений ________________________________________

количество  каналов контроля уровня мощности и типы приборов, диапазоны

измерений _________________________________________________________________

количество   каналов  контроля  скорости  нарастания  мощности  и  типы

приборов, диапазоны измерений _____________________________________________

количество  каналов  контроля  реактивности  и типы приборов, диапазоны

измерений _________________________________________________________________

13. Перечень сигналов и уставок аварийной защиты

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14. Способы и условия перегрузок отработавшего ядерного топлива:

способ перегрузки _________________________________________________________

подкритичность реактора ___________________________________________________

15. Паспорт составлен на основании:

1. ________________________________________________________________________

(перечень документов и их учетные номера)

2. ________________________________________________________________________

Директор (главный инженер) _______ АС

______________________________

(Ф.И.О.)

_______________________

(подпись, печать)

"__" __________ 200_ г.

Паспорт N ______ РУ блока N __ ________ АС

Выдан "__" _________ 200_ г.

Начальник Управления по                               _____________________

регулированию безопасности                                  (Ф.И.О.)

атомных станций                                       _____________________

(подпись, печать)

16. Перечень изменений паспортных данных:

| N п/п | Исх. N, дата, название документа | N изменяемого пункта паспорта РУ, содержание изменения | Подпись директора (главного инженера) АС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Пояснения к заполнению паспорта реакторной установки

блока атомной станции с реактором типа РБМК

1. Период обновления паспортных данных равен одному году. При неизменности паспортных данных в течение года эксплуатирующая организация соответствующим письмом информирует об этом Управление по регулированию безопасности атомных станций центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и вносит изменение в пункт 16 паспорта реакторной установки блока атомной станции, в котором указывается исходящий номер этого письма.

2. Подпункты 7.3 и 7.4 подлежат заполнению в случае введения ограничений номинальной тепловой мощности РУ.

3. В подпункте 8.6 указывается химический состав ядерного топлива.

4. В подпункте 8.9 указываются:

а) в строке "со штатными ТВС с обогащением..." - разрешенное количество ТВС в загрузке активной зоны реактора (например, до 500 шт.);

б) в строке "с другими типами ТВС" - экспериментальные и другие не предусмотренные первоначальным проектом РУ (АС) ТВС и разрешенное их количество;

в) в строке "с дополнительными поглотителями..." - разрешенное количество ДП данного типа в загрузке активной зоны реактора (например, до 50 шт.);

г) в строке "незагруженных" - разрешенное количество незагруженных каналов в загрузке активной зоны реактора (например, до 30 шт.);

д) в строке "количество замененных ТК" - общее количество замененных ТК/(количество замененных ТК, дата замены ТК, соответствующая месяцу и году проведенной замены).

В подпункт 8.9 паспорта вносится номенклатура ТВС и ДП на момент оформления паспорта реакторной установки блока атомной станции.

5. В подпункте 9.8 указывается температурный коэффициент реактивности, определяемый без ядерного разогрева.

6. В пункте 9 значения параметров таблицы, полученные расчетным путем, должны помечаться знаком "*". В сноске для таких параметров должны быть указаны коды, по которым проводились расчеты.

7. В пункте 9 ниже таблицы "Физические характеристики" приводится следующая информация:

а)  значение  эффективной  доли  запаздывающих  нейтронов  (бета   )  и

эфф

название кода, по которому определяется это значение;

б) характеристики активной зоны реактора, соответствующие состоянию реактора с максимальным эффективным коэффициентом размножения (указываются температура замедлителя, теплоносителя, степень "отравления" Xe и Sm и другие характеристики активной зоны реактора).

8. Изменения в таблицу пункта 9 должны вноситься при значении характеристики, превышающем границу ранее определенного диапазона изменения или при назначении новых пределов (при наличии соответствующего обоснования).

9. Заполнение таблицы пункта 10 проводить построчно, а именно: в одной строке должны быть указаны характеристики, которые относятся к одному типу исполнительных органов.

10. В пункте 14 должны быть указаны способ проведения перегрузки, устройство, с помощью которого осуществляется перегрузка, а также условия проведения перегрузки на остановленном реакторе (подкритичность реактора).

11. В таблицу пункта 16 вносятся изменения паспортных данных, предварительно оформленные в установленном порядке, при этом в первой колонке указывается порядковый номер изменения, во второй - исходящий или порядковый номер документа, служащего основанием для внесения изменений, в третьей - порядковый номер пункта паспорта РУ и содержание изменения, в четвертой - подпись директора (главного инженера) АС, заверенная печатью АС.