Положение, утвержденное Приказом Ростехнадзора от 25.11.2005 N 875, в котором приведена данная форма, введено в действие с 1 февраля 2006 года.

Приложение N 1

к Положению о паспорте

реакторной установки

блока атомной станции

ФОРМА ПАСПОРТА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ

(ДЛЯ РУ ТИПА ВВЭР)

Паспорт N _______

реакторной установки блока N _____

____________________ АС

(наименование)

1. Наименование АС ________________________________________________________

2. Местоположение АС ______________________________________________________

3. Эксплуатирующая организация ____________________________________________

4. Условное обозначение проекта реакторной установки ______________________

5. Дата первого вывода реактора в критическое состояние ___________________

6. Дата ввода блока в промышленную эксплуатацию ___________________________

7. Тепловая мощность:

7.1. Номинальная тепловая мощность РУ ________________________________ МВт.

7.2. Эксплуатационный предел тепловой мощности _______________________ МВт.

7.3. Разрешенная тепловая мощность РУ ________________________________ МВт.

8. Основные характеристики активной зоны реактора:

8.1. Диаметр ___________ м.

8.2. Высота ____________ м.

8.3. Общее количество кассет (ТВС) __________ шт., из них:

кассет (ТВС) ______________________ шт.

кассет-экранов ____________________ шт.

кассет (ТВС) с СВП ________________ шт.

другие типы кассет (ТВС) __________ шт.

8.4. Вид топлива в кассете (ТВС) __________________________________________

8.5. Обогащение топлива в кассете (ТВС) в % _______________________________

8.6. Тип замедлителя ______________________________________________________

8.7. Вид теплоносителя ____________________________________________________

8.8. Паспортные данные  изотопов - поглотителей  нейтронов  или  результаты

контроля   содержания   изотопов - поглотителей   нейтронов    техническими

средствами в борной кислоте _______________________________________________

___________________________________________________________________________

8.9. Шаг размещения кассет (ТВС) в активной зоне _____________ мм.

9. Физические параметры активной зоны:

┌────┬───────────────────────────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┐

│ N  │    Наименование параметров    │  Ед.  │Проект. │Расчетные│Эксперим.│

│п/п │                               │       │значения│значения │значения │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.1 │Максимальный запас             │%      │        │         │         │

│    │реактивности                   │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.2 │Эффективность механической     │       │        │         │         │

│    │системы остановки реактора без │       │        │         │         │

│    │одного наиболее эффективного   │       │        │         │         │

│    │ОР СУЗ:                        │       │        │         │         │

│    │при МКУ мощности               │%      │        │         │         │

│    │ на начало/конец кампании      │       │        │         │         │

│    │на номинальной мощности        │%      │        │         │         │

│    │ на начало/конец кампании      │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.3 │Эффективность жидкостной систе-│%      │        │         │         │

│    │мы остановки реактора при изме-│       │        │         │         │

│    │нении концентрации борной кис- │       │        │         │         │

│    │лоты от текущей до стояночной  │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.4 │Знак и величина температурного │       │        │         │         │

│    │коэффициента реактивности      │       │        │         │         │

│    │(суммарного по температуре     │       │        │         │         │

│    │теплоносителя и топлива):      │       │        │         │         │

│    │ в начале кампании на МКУ      │1/°С   │        │         │         │

│    │ в конце кампании на МКУ       │1/°С   │        │         │         │

│    │при полностью извлеченных из   │       │        │         │         │

│    │активной зоны ПС СУЗ           │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.5 │Знак и величина коэффициента   │1/г/   │        │         │         │

│    │реактивности по уд. объему     │куб. см│        │         │         │

│    │теплоносителя (по плотности)   │       │        │         │         │

│    │в начале кампании на МКУ при   │       │        │         │         │

│    │полностью извлеченных из       │       │        │         │         │

│    │активной зоны ПС СУЗ           │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.6 │Знак и величина мощностного    │1/%    │        │         │         │

│    │коэффициента реактивности      │       │        │         │         │

│    │при рабочих параметрах         │       │        │         │         │

│    │активной зоны при МКУ на       │       │        │         │         │

│    │начало/конец кампании          │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.7 │Величина коэффициента реактив- │1/г/кг │        │         │         │

│    │ности по концентрации борной   │H BO   │        │         │         │

│    │кислоты в теплоносителе при МКУ│ 3  3  │        │         │         │

│    │мощности в начале кампании     │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.8 │Подкритичность активной зоны   │%      │        │         │         │

│    │при взведенной АЗ при пуске    │       │        │         │         │

│    │реактора с максимальным        │       │        │         │         │

│    │эффективным коэффициентом      │       │        │         │         │

│    │размножения                    │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.9 │Подкритичность активной зоны   │%      │        │         │         │

│    │в случае остановки реактора    │       │        │         │         │

│    │для перегрузки топлива         │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.10│Предельно допустимые величины  │отн.   │        │         │         │

│    │коэффициентов неравномерности  │ед.    │        │         │         │

│    │энерговыделения Kq, Kv max     │       │        │         │         │

├────┼───────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│9.11│Максимально допустимая линейная│Вт/см  │        │         │         │

│    │нагрузка на ТВЭЛ               │       │        │         │         │

└────┴───────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┘

10. Характеристики механической системы управления и защиты реактора:

┌─────────┬──────┬────────┬───────────┬─────────────────┬───────────┬─────┐

│Исполнит.│ Кол. │  Кол.  │ Эффектив. │  Максимальная   │Время ввода│Прим.│

│ органы  │групп,│ОР СУЗ в│ группы в  │    скорость     │ ОР СУЗ в  │     │

│  (шт.)  │номера│ группе │  рабочем  │   увеличения    │ активную  │     │

│         │групп │ (шт.)  │ состоянии │реактивности при │  зону по  │     │

│         │(шт.) │        │на начало/ │извлечении группы│сигналу АЗ │     │

│         │      │        │   конец   │    ОР СУЗ из    │    (с)    │     │

│         │      │        │ кампании  │  активной зоны  │           │     │

│         │      │        │    (%)    │   (бета   /с)   │           │     │

│         │      │        │           │        эфф      │           │     │

└─────────┴──────┴────────┴───────────┴─────────────────┴───────────┴─────┘

11. Другие системы воздействия на реактивность:

┌────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐

│Наименование│Колич. │Кол. и │Производи- │ Давление, │   Эфф.    │   Время с   │

│   систем   │каналов│тип на-│тельность  │развиваемое│  системы  │   момента   │

│            │ (шт.) │сосов в│канала,    │ насосом,  │аварийного │ прохождения │

│            │       │канале │факт/проект│факт/проект│ввода бора │ сигнала до  │

│            │       │(шт.)  │(куб. м/   │(кг/кв. см)│(бета   /с)│   момента   │

│            │       │       │час)       │           │     эфф   │ регистрации │

│            │       │       │           │           │           │ и изменения │

│            │       │       │           │           │           │реактивности,│

│            │       │       │           │           │           │ факт/проект │

│            │       │       │           │           │           │     (с)     │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│     1      │   2   │   3   │    4/5    │    6/7    │     8     │    9/10     │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│1. Система  │       │       │           │           │           │             │

│подпитки-   │       │       │           │           │           │             │

│продувки и  │       │       │           │           │           │             │

│борного ре- │       │       │           │           │           │             │

│гулирования │       │       │           │           │           │             │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│2. Системы  │       │       │           │           │           │             │

│аварийного  │       │       │           │           │           │             │

│ввода бора  │       │       │           │           │           │             │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│2.1. Система│       │       │           │           │           │             │

│аварийного  │       │       │           │           │           │             │

│ввода бора  │       │       │           │           │           │             │

│высокого    │       │       │           │           │           │             │

│давления <*>│       │       │           │           │           │             │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│2.2. Система│       │       │           │           │           │             │

│аварийного  │       │       │           │           │           │             │

│ввода бора  │       │       │           │           │           │             │

│низкого     │       │       │           │           │           │             │

│давления <*>│       │       │           │           │           │             │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│2.3. Система│       │       │           │           │           │             │

│аварийного и│       │       │           │           │           │             │

│планового   │       │       │           │           │           │             │

│расхолажива-│       │       │           │           │           │             │

│ния активной│       │       │           │           │           │             │

│зоны <*>    │       │       │           │           │           │             │

└────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

--------------------------------

<*> Заполнение колонок 4, 6, 9 производится величинами, полученными при параметрах испытаний.

12. Дополнительные сведения о системах и оборудовании.

12.1. Пассивная часть системы аварийного охлаждения активной зоны:

| Наименование параметров | Численные значения параметров | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Количество каналов, шт. |  |  |
| Уровень борного раствора в гидроемкостях САОЗ, м |  |  |
| Объем борного раствора в гидроемкостях САОЗ, куб. м |  |  |
| Концентрация жидкого поглотителя, г/кг |  |  |
| Рабочее давление азота, кг/кв. см |  |  |
| Уставка срабатывания |  |  |
| Температура борного раствора в гидроемкостях, °С |  |  |

12.2. Стержни выгорающего поглотителя (для ВВЭР-1000):

| Наименование параметров | Численные значения параметров | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Количество стержней в пучке СВП, шт. |  |  |
| Поглощающий материал в СВП (тип или химическая формула) |  |  |
| Плотность поглощающего материала в СВП, г/куб. см |  |  |

12.3. Прочие характеристики выгорающего поглотителя (для ВВЭР-1000)

___________________________________________________________________________

13.  Аппаратура аварийной защиты и контроля нейтронного потока (для БПУ

и РПУ):

количество  каналов  и комплектов аварийной защиты по уровню мощности и

типы ионизационных камер;

количество каналов и комплектов аварийной защиты по скорости нарастания

мощности и типы ионизационных камер;

количество   каналов   контроля   уровня  нейтронной  мощности  и  типы

ионизационных камер;

количество  каналов  контроля скорости нарастания нейтронной мощности и

типы ионизационных камер.

14.  Количество каналов измерения реактивности, тип ионизационных камер

и тип реактиметра, установленного на БПУ и РПУ:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

15. Перечень сигналов и уставок аварийной защиты (АЗ) или АЗ-1:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16.  Система  контроля  при  перегрузке  реактора: количество каналов и

комплектов, типы приборов и ионизационных камер ___________________________

___________________________________________________________________________

17. Паспорт составлен на основании:

1. ____________________________________________________________________

(перечень документов и их учетные номера)

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Директор (главный инженер) _______ АС

______________________________

(Ф.И.О.)

_______________________

(подпись, печать)

"__" __________ 200_ г.

Паспорт N ______ РУ блока N ___________ АС

Выдан "__" _________ 200_ г.

Начальник Управления по                               _____________________

регулированию безопасности                                  (Ф.И.О.)

атомных станций                                       _____________________

(подпись, печать)

18. Перечень изменений паспортных данных:

| N п/п изменения | Исх. N, дата, название документа, служащего основанием для изменения | N пункта паспорта РУ, содержащего вносимые изменения | Подпись директора АС (гл. инженера) |
| --- | --- | --- | --- |

Пояснения к заполнению паспорта реакторной установки

блока атомной станции с реактором типа ВВЭР

1. Пункт 7.3 подлежит заполнению в случае введения ограничений проектной тепловой мощности РУ.

2. В пункте 8.3 "Другие типы кассет (ТВС)" указываются экспериментальные и другие не предусмотренные проектом РУ (АС) опытные кассеты (ТВС), не относящиеся к упомянутым в п. 8.3.

В паспорт вносится номенклатура кассет (ТВС), установленная в реактор на момент заполнения паспорта РУ.

3. В п. 8.4 указывается вид топлива, используемый в текущей загрузке, например, двуокись урана, уран-гадолиниевое топливо, уран-плутониевое топливо и др. виды.

4. В п. 8.5 "Обогащение топлива в кассете (ТВС)" - при установке профилированных ТВС указывать среднее обогащение, использовавшееся в расчетах нейтронно-физических характеристик активной зоны.

5. В пункте 8.8 указывается концентрация изотопа В-10 в естественной смеси изотопов бора, приведенная в сертификате (паспорте) на борную кислоту или определенная техническими средствами (п. 2.4.16 ПБЯ РУ АС-89). Необходимо указать также, является ли приведенная величина паспортной характеристикой или измеренной при помощи технических средств.

6. Таблица 9:

а) п. 9.1: максимальным запасом реактивности считается реактивность, реализуемая в реакторе при извлечении из активной зоны всех средств воздействия на реактивность для момента кампании и состояния реактора с максимальным значением эффективного коэффициента размножения.

б) п. 9.2: в колонке "проектное значение" приводится значение эффективности механической системы, обоснованное в проекте.

в) п. 9.3: последовательно приводятся:

- значения, обоснованные в проекте;

- значения, полученные расчетным путем для текущей загрузки на момент заполнения паспорта;

- экспериментальные значения, полученные в результате испытаний с указанием состояния реактора (холодное/горячее состояние, начало/конец кампании и уровень мощности).

г) п. п. 9.4 и 9.5: необходимо указывать значения коэффициентов при номинальном положении рабочей группы и в "горячем" состоянии РУ;

д) п. п. 9.5, 9.6 и 9.7: в колонке "проектное значение" приводятся интервалы величин коэффициентов реактивности, обоснованные в проекте, или наихудшие величины коэффициентов реактивности, с использованием которых были выполнены расчеты переходных процессов и аварий в "Техническом обосновании безопасности эксплуатации РУ" (ТОБ РУ) или других документах, обосновывающих безопасность.

В колонку "экспериментальное (фактическое) значение" вносятся результаты испытаний, предусмотренных действующими руководящими документами, регламентами, программами испытаний и др. документами.

Допускается вносить изменения в колонку 5 табл. 9 "Расчетные значения" одновременно с внесением изменений в колонку 6 табл. 9 "Экспериментальные (фактические) значения" после получения результатов измерений.

7. Пункт 10, первая колонка:

а) указать функциональное назначение групп органов регулирования и защиты - АЗ, АР, УРБ;

б) вторая колонка: указывается порядковый номер группы;

в) третья колонка: указывается количество ОР СУЗ в каждой группе, порядковый номер которой приведен во второй колонке.

В примечании к табл. 10 указать состояние реактора, при котором производилось измерение характеристик механической системы остановки (проектный подъем групп, начало/конец кампании и уровень мощности).

8. Пункт 12.3: указывается поглощающий материал, концентрация поглощающего материала и др. необходимые данные.

9. Пункт 18: вносятся изменения паспортных данных, предварительно оформленные в установленном порядке.

В первой колонке указывается порядковый номер изменения, во второй колонке - исходящий или порядковый номер документа, служащего основанием для внесения изменений, в третьей колонке - порядковый номер пункта паспорта РУ и содержание изменения, в четвертой колонке - подпись директора (главного инженера) АС, заверенная печатью.