В соответствии с Приказом Ростехрегулирования от 12.11.2008 N 304-ст Рекомендации, утвердившие данную форму, введены в действие с 1 марта 2009 года.

Приложение А

к Рекомендациям

по межгосударственной стандартизации.

Государственная система

обеспечения единства измерений.

Оценка измерительных возможностей

национальных органов по метрологии

на основе метрологических характеристик

стандартных образцов состава

и свойств веществ и материалов.

РМГ 72-2007

(обязательное)

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

С УСЛОВНЫМ ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

Таблица А.1

Измерительные (калибровочные) возможности

_________________________________________

(наименование НМИ, страна)

в области измерения состава и/или свойств

веществ и/или материалов

┌───────┬────────┬────────┬────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────┬

│НМИ,   │Иденти- │Подкате-│Матрица │Измеряемая величина│     Диапазон     │ Диапазон распространения расширенных  │

│пред-  │фикатор │гория   │        │                   │ распространения  │           неопределенностей           │

│ставля-│измери- │измери- │        │                   │  измерительной   │                                       │

│ющий   │тельной │тельной │        │                   │   возможности    │                                       │

│измери-│услуги  │услуги  │        ├──────────┬────────┼─────┬────┬───────┼────┬────┬────┬───────┬───────┬────────┼

│тельные│НМИ     │(область│        │Аналит или│Наимено-│ От  │ До │Единица│ От │ До │Еди-│Коэффи-│Довери-│Является│

│возмож-│        │расп-   │        │компонент │вание   │     │    │       │    │    │ница│циент  │тельный│ли рас- │

│ности  │        │ростра- │        │          │величины│     │    │       │    │    │    │охвата │уровень│ширенная│

│       │        │нения   │        │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │неопре- │

│       │        │СО)     │        │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │делен-  │

│       │        │        │        │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │ность   │

│       │        │        │        │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │относи- │

│       │        │        │        │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │тельной?│

├───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼

│УНИИМ  │3.2 - 03│Поли-   │Много-  │Конгенеры │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │хлори-  │компо-  │полихлори-│        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │рованные│нентный │рованных  │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │бифенилы│органи- │бифенилов │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │ческий  │(ПХБ):    │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │раствор │ПХБ 52    │Массовая│0,01 │1,00│мг/    │10  │5   │%   │2      │0,95   │Да      │

│       │        │        │        │          │концент-│     │    │куб. см│    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        │          │рация   │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        ├──────────┼────────┼─────┼────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼

│       │        │        │        │ПХБ 101   │Массовая│0,01 │1,00│мг/    │10  │5   │%   │2      │0,95   │Да      │

│       │        │        │        │          │концент-│     │    │куб. см│    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        │          │рация   │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        ├──────────┼────────┼─────┼────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼

│       │        │        │        │ПХБ 138   │Массовая│0,01 │1,00│мг/    │10  │5   │%   │2      │0,95   │Да      │

│       │        │        │        │          │концент-│     │    │куб. см│    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        │          │рация   │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        ├──────────┼────────┼─────┼────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼

│       │        │        │        │ПХБ 152   │Массовая│0,01 │1,00│мг/    │10  │5   │%   │2      │0,95   │Да      │

│       │        │        │        │          │концент-│     │    │куб. см│    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        │          │рация   │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        ├──────────┼────────┼─────┼────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼

│       │        │        │        │Сумма     │Массовая│0,01 │1,00│мг/    │10  │5   │%   │2      │0,95   │Да      │

│       │        │        │        │тетра,    │концент-│     │    │куб. см│    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        │пента и   │рация   │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        │гекса ПХБ │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

├───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼

│УНИИМ  │1.1 - 01│Неорга- │Неорга- │Бихромат  │Массовая│99,95│100 │%      │0,03│0,03│%   │2      │0,95   │Нет     │

│       │        │нические│нические│калия     │доля    │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │соедине-│соедине-│          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │ния     │ния     │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

├───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┼────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼

│УНИИМ  │1.2 - 01│Органи- │Органи- │Пентафтор-│Массовая│95   │100 │%      │5   │0,1 │%   │2      │0,95   │Да      │

│       │        │ческие  │ческие  │бензойная │доля    │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │соедине-│соедине-│кислота   │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │ния     │ния     │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

│       │        │        │        │          │        │     │    │       │    │    │    │       │       │        │

├───────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴─────┴────┴───────┴────┴────┴────┴───────┴───────┴────────┼

│                                                                                                                 │

│                                                                                                                 │

│                                                                                                                 │

│                                                                                                                 │

│                                                                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴

┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬───────────┐

│ Аттестованное значение СО │Диапазон расширенных неопределенностей │Механизм(ы)      │Использо-│Наименова- │

│                           │   для аттестованных значений СО <*>   │доставки измери- │ванные   │ние метода │

│                           │                                       │тельной услуги   │методы   │аттестации │

│                           │                                       │(Наименование СО,│измерений│СО         │

├──────────┬────────┬───────┼────┬────┬────┬───────┬───────┬────────┤номер СО по      │         │           │

│ Интервал │Значение│Единица│ От │ До │Еди-│Коэффи-│Довери-│Является│реестру межгосу- │         │           │

├─────┬────┤аттесто-│       │    │    │ница│циент  │тельный│ли рас- │дарственных      │         │           │

│ От  │ До │ванной  │       │    │    │    │охвата │уровень│ширенная│стандартных      │         │           │

│     │    │характе-│       │    │    │    │       │       │неопре- │образцов, номер  │         │           │

│     │    │ристики │       │    │    │    │       │       │делен-  │СО по националь- │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │ность   │ному реестру)    │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │относи- │                 │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │тельной?│                 │         │           │

┼─────┼────┼────────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │ГСО состава      │Гравимет-│Аттестация │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │раствора совола в│рическое │с помощью  │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │гексане          │приготов-│СИ, градуи-│

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │                 │ление,   │рованного  │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │ --------------- │ГХ-ПИД,  │по СО      │

│0,02 │0,10│0,040   │мг/    │5   │7   │%   │2      │0,95   │Да      │ГСО 7821-2000    │ГЖХ-ЭЗД, │чистых     │

│     │    │        │куб. см│    │    │    │       │       │        │                 │ГХ-МС    │химических │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │                 │         │веществ    │

┼─────┼────┼────────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┤                 │         │           │

│0,02 │0,10│0,064   │мг/    │5   │7   │%   │2      │0,95   │Да      │                 │         │           │

│     │    │        │куб. см│    │    │    │       │       │        │                 │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │                 │         │           │

┼─────┼────┼────────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┤                 │         │           │

│0,02 │0,10│0,048   │мг/    │5   │7   │%   │2      │0,95   │Да      │                 │         │           │

│     │    │        │куб. см│    │    │    │       │       │        │                 │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │                 │         │           │

┼─────┼────┼────────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┤                 │         │           │

│0,02 │0,10│0,036   │мг/    │5   │7   │%   │2      │0,95   │Да      │                 │         │           │

│     │    │        │куб. см│    │    │    │       │       │        │                 │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │                 │         │           │

┼─────┼────┼────────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┤                 │         │           │

│0,02 │0,10│0,84    │мг/    │5   │7   │%   │2      │0,95   │Да      │                 │         │           │

│     │    │        │куб. см│    │    │    │       │       │        │                 │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │                 │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │                 │         │           │

┼─────┼────┼────────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤

│99,95│100 │99,98   │%      │0,03│0,03│%   │2      │0,95   │Нет     │ГСО состава калия│Кулоно-  │Аттестация │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │двухромовокислого│метриче- │на установ-│

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │(бихромата калия)│ское тит-│ке высшей  │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │1-го разряда     │рование  │точности   │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │ --------------- │         │(УВТ       │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │ГСО 2215-81      │         │14-А-81)   │

┼─────┼────┼────────┼───────┼────┼────┼────┼───────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤

│99,9 │99,9│99,9    │%      │0,1 │0,1 │%   │2      │0,95   │Да      │ГСО состава      │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │пентафторбензой- │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │ной кислоты      │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │ --------------- │         │           │

│     │    │        │       │    │    │    │       │       │        │ГСО 7752-2000    │         │           │

┼─────┴────┴────────┴───────┴────┴────┴────┴───────┴───────┴────────┴─────────────────┴─────────┴───────────┤

│    <*> Расчет расширенной неопределенности проводят по РМГ 43.                                            │

│                                                                                                           │

│    Примечание - ГХ-ПИД - метод газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором; ГЖХ-ЭЗД - метод │

│газожидкостной хроматографии с электронозахватным детектором; ГХ-МС - метод газовой хроматографии и масс-  │

│спектрометрии.                                                                                             │

┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘