Приложение 3

к Инструкции по применению и

испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках

ФОРМА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

______________________________________________________________________

(наименование лаборатории)

Протокол N

от "___"____________ 200_ г.

______________________________________________________________________

(наименование средства защиты)

N __________________________ в количестве ________________________ шт.

принадлежащие ________________________________________________________

(наименование организации)

испытаны напряжением переменного тока частотой 50 Гц:

изолирующие части ______ кВ в течение ______ мин.

рабочие части __________ кВ в течение ______ мин.

Ток, протекающий через изделие _____________ мА

Специальные требования <*> ___________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Дата следующего испытания _______________ 200_ г.

Руководитель лаборатории ________________      ___________________

(подпись)            (фамилия, и.о.)

Испытания провел ________________________      ___________________

(подпись)                (фамилия, и.о.)

--------------------------------

<*> Требования, обусловленные особенностями конструкции средства защиты.

Примечание. При проверке напряжения индикации, проверке работы при повышенном напряжении, испытании соединительного провода и др. результаты испытаний вписываются дополнительно.