Приложение 3

к Методическим указаниям

РД 50-211-80.

Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРА

ПРОТОКОЛ N ___

Расходомер типа ______________, изготовленный ____________________

(отремонтированный) ____________________________, N _____________,

диапазон измерения _____________, класс точности ________________,

принадлежащий ____________________________________________________

поверяется по средству измерений ________________________________,

N ______________

Поверяемое средство ______________________________________________

диапазон измерения _______________, класс точности _______________

Барометрическое давление, Па (мм рт. ст.), __________ (__________)

Избыточное давление поверяемой среды, Па (кгс/кв. см), ___________

(_______________)

Температура окружающей среды ___________________________________ К

Результаты внешнего осмотра ______________________________________

Результаты проверки герметичности ________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

┌─────────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐

│Поверяе- │Темпе-│Номер   │Величина │Номер   │Величина │Основная │

│мая точка│ратура│измере- │расхода  │измере- │расхода  │погреш-  │

│диапазона│изме- │ния по  │по образ-│ния по  │по образ-│ность по-│

│измерения│ряемой│поверя- │цовому   │поверя- │цовому   │веряемого│

│         │среды,│емому   │средству,│емому   │средству,│средства,│

│         │К     │средству│куб. м/с │средству│куб. м/с │%        │

├─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│    1    │   2  │    3   │    4    │    5   │    6    │    7    │

├─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Нижний   │      │        │         │        │         │         │

│предел   │      │        │         │        │         │         │

│         │      │        │         │        │         │         │

│Середина │      │        │         │        │         │         │

│диапазона│      │        │         │        │         │         │

│         │      │        │         │        │         │         │

│Верхний  │      │        │         │        │         │         │

│предел   │      │        │         │        │         │         │

└─────────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

G  - G

п    об                                о

ДЕЛЬТА  = -------- x 100; ДЕЛЬТА  = ДЕЛЬТА    + ДЕЛЬТА ;

о     G                   о         о.с         о

в.п

_    _

G  - G

п    об              1  n             1  m

ДЕЛЬТА    = |--------| x 100; G  = - SUM G  ; G   = - SUM G   ;

о.с      G               п   n i=1  ni   об   m i=1  обi

в.п

_____________________

о                /  1    n         _  2   100

ДЕЛЬТА  = t      \/ ----- SUM (G   - G )  x ----.

о    альфа    n - 1 i=1   ni    п     G

в.п

Заключение. Наибольшая погрешность

годен к эксплуатации

Расходомер _______________________________________________________

(забракован)                          (указать причину)

Дата _______________ Подпись поверителя __________________________

Примечание. Столбцы 5 и 6 заполняются при наличии у образцового средства прямого и обратного ходов.